客户需求书

施工及报价要求：

- 为加强医院食堂职工餐厅的人员进出管理工作，按照医院要求，现需在职工餐厅5个出入口增加门禁设施，设施需兼容原门禁系统，职工现有门禁卡直接使用。

- 2、项目控制价为0.75万元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 4路门禁控制器 | 立方 | RF-AX500G4 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 读卡器 | 立方 | RF-RC370 | 5 | 个 |  |  |
| 3 | 开门按钮 | 国产 |  | 5 | 个 |  |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 国产 |  | 5 | 个 |  |  |
| 5 | 电源线 | 国产 | RVV6*1.0 | 5 | 卷 |  |  |
| 6 | 网线 | 国产 | UTP六类网线 | 1 | 箱 |  |  |
| 7 | 线槽 | 国产 | PVC线槽 | 30 | 米 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

增加门禁位置示意