客户需求书

施工及报价要求：

- 根据医院要求消毒供应室无菌间洁净系统停用后需安装空调用于无菌存放间的降温工作，现需将老院区空调2台移机至新院区门诊医技楼三层供应室进行安装。

- 2、项目报价为包干价，控制估算价为0.95万元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 维修清单

| 编号 | 安装位置 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 消毒供应120空调 | 120空调安装（含加氟，调试运行） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 空调管路 | 米 | 17 |  |  |
|  |  | 空调墙孔 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 5X4线路布放，含空开（天花板吊顶内布线） | 米 | 28 |  |  |
|  |  | 空调排水管路布放 | 处 | 1 |  |  |
| 02 | 消毒供应72空调 | 72柜机空调安装（含加氟调试运行） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 72空调管路 | 米 | 22 |  |  |
|  |  | 空调墙孔 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 空调线路布放，含空开插座 | 米 | 28 |  |  |
|  |  | 空调排水管路布放 | 处 | 1 |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

投标须知：

- 投标单位于2024年7月26日下午14:30行政楼一层集合，集中看现场，过时不候。  联系人：郭  利  13856199698