淮北市人民医院变更辐射场所射线场所六台设备卫生学评价及环境影响评价需求

一、资质要求：

1、独立法人资格，提供营业执照或事业单位法人证书。

2、具有甲级《放射卫生技术服务机构资质证书》，且资质附表内包含本次所有设备。

3、投标人必须具备《检验检测机构资质认定证书》，且资质附表内包含本次所有设备。

4、供应商须在环境影响评价信用平台注册，具有一名注册环境影响评价工程师。

5、至少提供一份省内预、控评和环评验收的业绩。

6、不允许分包、不允许联合体。

二、服务内容：

1、对本项目所有设备进行控评以及验收检测，出具控评报告和性能检测报告及防护检测报告并通过评审取得卫健委批复，帮助获得本项目设备放射诊疗许可证。

2、对本项目所有设备申领辐射安全许可证。

3、对本项目所有设备进行环境影响评价（三类设备为备案登记），出具环境影响评价报告并通过评审取得环保批复，提供完成环评验收服务。

1. 控制价：人民币4.8万元。
2. 变更辐射场所射线装置明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 射线装置名称 | 规格型号 | 射线种类 | 类别 | 出厂编号 | 用途 | 射线装置具体位置 |
| 现设备工作场所 | 移机新院区位置 |
|  |
| 1 | 宽腾32排CT | Quantum CT Q580 | X射线 | Ⅲ类 |  | 医用X射线CT机 | 老院区门诊影像楼二楼5号机房 | 新院区主体医疗区一楼急救中心室CT机房 |
| 2 | DR | SPEED M CH | X射线 | Ⅲ类 |  | X射线摄影装置 | 老院区门诊部影像楼二楼1号机房 | 新院区主体医疗区一楼急救中心室DR机房 |
| 3 | 256CT | Brilliance iCT | X线 | Ⅲ类 |  | 医用X射线CT机 | 老院区门诊影像楼二楼4号机房 | 新院区主体医疗区一楼医学影像科4号CT机房 |
| 4 | 32排CT | ANATOM16HD | X射线 | Ⅲ类 |  | 医用X射线CT机 | 新院区主体医疗区一楼医学影像科4号CT机房 | 新院区主体医疗区一楼医学影像科2号CT机房 |
| 5 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Planmeca ProMax 3D Mid | X射线 | Ⅲ类 |  | 医用X射线CT机 | 老院区门诊影像楼5楼口腔科CBCT机房 | 新院区主体医疗区三楼口腔科CBCT机房 |
| 6 | 牙科全景X线机 | OC200D | X射线 | Ⅲ类 |  | 医用X射线装置 | 老院区门诊影像楼5楼口腔科全景机房 | 新院区主体医疗区三楼口腔科全景机房 |

备注：上述设备变更辐射场所，最终服务费用已实际工作量为准，按机房提供分项报价表。