客户需求书

施工及报价要求：

- 根据发热门诊要求,穿、脱防护服间，医护值班室因未设置中央空调风口，室内温度高，要求增加分体式空调，需从老院区拆卸、搬运至新院区传染病医院一层进行安装。

- 2、项目控制价为0.735万元，以实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 维修清单

| 编号 | 安装位置 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 35挂机空调 | 35挂机空调安装（含加氟调试运行） | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 空调拆除，搬运至新院 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 空调管路（3台合计） | 米 | 45 |  |  |
|  |  | 空调墙孔 | 个 | 9 |  |  |
|  |  | 3*2.5线路布放，含空开及16A三孔插座（天花板吊顶内布线） | 米 | 20 |  |  |
|  |  | 空调排水管路布放 | 处 | 3 |  |  |
|  |  | 吊顶拆除及修补 | 项 | 1 |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

投标须知：

- 投标单位于2024年8月23日下午14:30行政楼一层集合，集中看现场，过时不候。  联系人：林长东 17756105797