客户需求书

- 门诊二层全科医学科门诊2间，按照教学门诊要求需设置单向观察窗、内部联通室内门和双向对讲设备，请按图纸、清单完成改造工作。

- 2、项目控制价为8000元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 工程量清单

| 项目名称:全科医学科门诊改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 内容 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元）含税 |
| 1 | 观察窗制作 | - 墙体开洞、加过梁，观察窗尺寸1500mm*900mm。 - 12mm厚单层钢化玻璃 - 单向玻璃膜贴膜 - 完成此项所有工作 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 水池拆除移位安装 | - 原水池拆除、收口 - 改上下水 - 水池安装 - 完成此项所有工作 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 套装门安装 | - 开门洞、加过梁 - 采购、安装套装门一樘 - 含门锁、铰链、门吸等五金配件 - 完成此项所有工作 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 无线双向对讲机 | - 双向对讲功能 - 扩音和拾音功能 - 完成此项所有工作 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |