客户需求书

施工及报价要求：

- 根据消化内镜室要求，因ERCP手术间温度较高，无法满足使用要求，现拟从老院区移机空调一台至新院区内镜室进行安装。

- 2、项目报价为包干价，控制估算价为0.42万元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 维修清单

| 编号 | 安装位置 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 72天井机 | 72天井机空调安装（含加氟调试运行） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 空调拆除，搬运至新院 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 72空调管路 | 米 | 9 |  |  |
|  |  | 更换玻璃 |  | 1 |  |  |
|  |  | 空调墙孔 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 3*6线路布放，含空开（天花板吊顶内布线 | 米 | 35 |  |  |
|  |  | 空调排水管路布放 | 处 | 1 |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：