采购项目需求与实施调查表

| 项目申请科室 | 医学装备科 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 射线装置性能和防护年度监测 |  |  |  |  |
| 单价（元） |  | 数量（期限） | 19 | 总预算（元） | 20000 |
| 一、资质要求 1、具有合法的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如已办理三证合一的只需提供营业执照）、检验检测机构资质认定证书复印件，放射卫生技术服务机构资质证书正本、副本复印件，公司检验检测能力范围清单复印件。 2、具有有效的安徽省内颁发的放射卫生技术服务机构资质证书和CMA资质证书，检验检测能力范围必须覆盖我院需检测的所有设备。 3、投标人自2021年1月1日以来（以合同签订的日期为准），独立承担过业务（提供合同）。 二、采购需求 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》、《医疗机构管理条例》等法律、法规要求医疗机构放射诊疗设备每年要进行至少一次状态监测和防护监测。射线装置清单附后 三、验收付款条件 监测公司监测后出具监测报告后二月内付款。如监测发现数据异常需要整改的，监测公司应免费复检。 |  |  |  |  |  |

监测射线装置和场所明细表

| 序号 | 射线装置名称 | 规格型号 | 射线种类 | 类别 | 出厂编号 | 用途 | 射线装置具体位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作场所 | 经度 | 纬度 | 相对高度 （米） |
| 二、新增射线装置明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用电子直线加速器 | infinity | X线 | II类 | 156885 | 治疗用X射线、电子加速器 | 新院区主体医疗区负一楼放疗科1号机房 |  |  |  |
| 2 | 飞利浦大C臂血管造影机 | Azurion 7M20 | X线 | II类 | 100328914 | 数字减影血管造影装置 | 新院区主体医疗区一楼医学介入科1号机房 |  |  |  |
| 3 | 飞利浦大C臂血管造影机 | Azurion 7M20 | X线 | II类 | 102633026 | 数字减影血管造影装置 | 新院区主体医疗区一楼医学介入科2号机房 |  |  |  |
| 4 | 复合手术室血管造影机 | Artis pheno | X线 | II类 | 165500 | 放射治疗模拟定位机 | 新院区主体医疗区四楼手术室10号手术室 |  |  |  |
| 5 | 62排CT | scintcare 778Honnor | X线 | III类 | MIN01A12010062 | 医用X射线CT机 | 新院区行政楼一楼体检中心CT机房 |  |  |  |
| 6 | 大孔径CT模拟定位机 | Discovery RT | X线 | III类 | CBDYG2200072HM | 医用X射线CT机 | 新院区主体医疗区负一楼放疗科CT机房 |  |  |  |
| 7 | 悬吊双板数字化医用X射线摄影系统 | NeuVision680 | X线 | III类 | NV680G22090001 | X射线摄影装置 | 新院区主体医疗区一楼医学影像科DR1机房 |  |  |  |
| 8 | 数字化医用X射线摄影系统（立柱双板DR） | uDR 596i | X线 | III类 | 272358 | X射线摄影装置 | 新院区主体医疗区一楼医学影像科DR2机房 |  |  |  |
| 9 | 数字化医用X射线摄影系统（立柱双板DR） | 新东方1000ND | X线 | III类 | Y22-021-1-1 | X射线摄影装置 | 新院区行政楼一楼体检中心DR机房 |  |  |  |
| 10 | 数字化透视摄影X线机 | DTP880 | X线 | III类 | DX0342209011472 | X射线摄影装置 | 新院区主体医疗区一楼医学影像科数字胃肠机房 |  |  |  |
| 11 | 移动数字X线摄影系统DR | MobiEye 700 | X线 | III类 | C8-21001128 | X射线摄影装置 | 新院区主体医疗区医学影像科 |  |  |  |
| 12 | 西门子小C臂 | Cios Select Diamond | X线 | III类 | 16016 | 医用X射线装置 | 新院区主体医疗区四楼手术室 |  |  |  |
| 13 | ERCP专用C臂 | PLX7100A | X线 | III类 | 7100A23103 | 医用X射线装置 | 新院区主体医疗区胃镜室ERCP手术室 |  |  |  |
| 14 | 普爱小C臂 | PLX119C-F | X线 | III类 | 19C-F23111 | 医用X射线装置 | 新院区主体医疗区四楼手术室 |  |  |  |
| 15 | 双源CT | SOMATOM Force | X线 | III类 | 76872 | 医用X射线CT机 | 新院区主体医疗区一楼医学影像科一号机房 |  |  |  |
| 16 | 小C臂 | KD-C5100 | X射线 | Ⅲ类 | KY122101115 | 医用X射线装置 | 新院区主体医疗区四楼手术室 |  |  |  |
| 17 | 移动式X射线机 | MobiEye 700 | X线 | III类 | C8-21001129 | 医用X射线装置 | 新院区主体医疗区一楼医学影像科 |  |  |  |
| 18 | 数字化移动式X射线机 | RayNova DRmc1 | X线 | III类 | 20MC1G0050 | 医用X射线装置 | 新院区主体医疗区一楼医学影像科 |  |  |  |
| 19 | 车载数字X射线机 | AKHK-19D-1 | X线 | III类 | 23021108 | 医用X射线装置 | 健康体检车 |  |  |  |