客户需求书

- 1、由于化粪池中污泥、杂物和有机物满井，不清理会导致管道堵塞，同时会对环境和人体健康造成危害，现需委托专业公司进行清理。

- 2、北楼西侧化粪池100m³、门诊西侧化粪池50m³、南楼东侧化粪池50m³、南楼西侧化粪池50m³、行政楼西侧化粪池50m³、共计5处合计300m³。投标人统一按化粪池容积报价，医院结算不对清理污物的体积和车次进行考核。

- 3、化粪池清理应采用科学的工艺流程，包括清理前的准备工作、清理过程中的操作规范以及清理后的环境处理。 在清理前，需要对化粪池周围的环境进行检查，确保清理过程中不会造成污染。 清理过程中，应采用专业的设备和工具，确保清理人员的安全和工作效率。 清理后，废物应按照环保要求进行处理，不得随意倾倒或排放。倾倒或排放一切责任由中标单位自行承担。

- 4、清理标准：水面无漂浮物，池壁基本清洁，作业现场卫生清洁。

- 工程量清单

| 项目名称:化粪池清理项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元）含税 |
| 1 | 北楼西侧化粪池 | 100m³ | 1 | 座 |  |  |
| 2 | 门诊西侧化粪池 | 50m³ | 1 | 座 |  |  |
| 3 | 南楼东侧化粪池 | 50m³ | 1 | 座 |  |  |
| 4 | 南楼西侧化粪池 | 50m³ | 1 | 座 |  |  |
| 5 | 行政楼西侧化粪池 | 50m³ | 1 | 座 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费、材料费、污物倾倒费、污物处理费、等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，化粪池清理污物的倾倒、处理一切责任由中标单位自行承担，清理完成调试后方进行验收工作。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

北楼西侧化粪池100m³

门诊西侧化粪池50m³

南楼东侧化粪池50m³

南楼西侧化粪池50m³

行政楼西侧化粪池50m³