采购项目需求论证表

| 项目申请科室 | 医学装备科 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 液氧站管道系统改造 |  |  |  |  |
| 单价（元） |  | 数量（期限） | 3 | 总预算（元） | 1.2万 |
| 一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调研，请详细说明并提供资料）：咨询县医院承包公司。冷冻、常温阀使用四川空分阀。 二、采购需求（包括对投标人的资质资格要求、拟采购项目的质量和服务要求，如性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）： 1、投标人提供：营业执照、中华人民共和国医疗器械注册证、安全生产许可证、操作人员 的焊工证及身份证复印件。 2、工艺要与原来的设施匹配。 3、冷冻、常温阀采用四川空分阀。 4、质保期1年。 三、其他说明：在不影响科室使用的情况下安全施工。 论证人员签名（不少于三人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |