客户需求书

- 按照烈山区公安分局要求，我院住院南楼二层药库第二类精神药品存放区需设置双向摄像头、红外自动报警装置，为兼容医院现有系统，新增摄像头、报警装置等设备须和现有设备保持一致性，工作量详见清单。

- 2、项目控制价合计为5500元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 工程量清单

| 项目名称:第二类精神药品存放区监控、报警项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元）含税 |
| 1 | 监控室内半球 | 1PC-3223 | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 网线 | 6类网线 | 100 | 米 |  |  |
| 3 | POE级联交换机 | GNT-6FP31 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 红外报警探测器 | LH-914C | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 防区模块 | 模块LHB9000-Z1 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 信号线 | RVV 4*1.0 | 300 | 米 |  |  |
| 7 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，工程完工、设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 - 2、结算价格最终由审计单位审核确定。 - 设备及材料要求：国产优质。 4、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期2年。 5、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |