客户需求书

- 按照公安机关关于我院治安隐患整改通知书要求，须在我院3个门岗增设一键报警器，报警终端设置在住院南楼一层消防控制室。

- 按照省质控检查小组检查反馈要求，我院麻精药品存储区，应当安装监控系统，经现场勘查需对3处监控进行移机改造。

- 3、项目控制价合计为9000元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 工程量清单

| 项目名称:门岗一键报警、药房监控改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元）含税 |
| 1 | 报警主机 | LEPU-2000XF | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 报警按钮 | AN-05 | 3 | 个 |  |  |
| 3 | 监控室外枪机 | IPC-3220 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 网线 | 6类网线 | 300 | 米 |  |  |
| 5 | POE级联交换机 | GNT-6FP31 | 3 | 个 |  |  |
| 6 | 电源线 | RVV 2*1.5 | 80 | 米 |  |  |
| 7 | 辅材 | 升降机租赁/插排/胶带等辅材 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，工程完工、设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 - 2、结算价格最终由审计单位审核确定。 - 设备及材料要求：国产优质。 4、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期2年。 5、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |