客户需求书

施工及报价要求：

- 1、依据交警支队相关领导、专家对我院院内交通情况进行的调研、指导并提出的等一系列的合理化建议。为落实建议、增加、调整院内导向标识一批。

- 2、项目控制价为21500元，以实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 清单

| 序号 | 名称 | 设计图 | 规格 | 材质 | 数量 | 效果图 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路出口指示 |  | 画面尺寸： 60cm*60xm 73cm*18cm 柱子： 76mm*1.1mm*3500mm | - 画面材质：2mm铝板激光切割造型制作，覆工程反光膜 - 2.柱子材质：镀锌管 - 3.安装方式：立柱直埋入地50厘米，C30混凝土浇灌 | 6 |  |  |  |
| 2 | 道路指示 （双面） |  | 画面尺寸： 64cm*16cm 柱子：76mm*1.1mm*3000mm | - 1.画面材质：2mm铝板激光切割造型制作，覆工程反光膜 2.柱子材质：镀锌管 - 3.安装方式：立柱直埋入地50厘米 | 2 |  |  |  |
| 3 | 感染病区指示牌 |  | 画面尺寸： 100cm*50cm 柱子：76mm*1.1mm*3000mm | - 1.画面材质：2mm铝板激光切割造型制作，覆工程反光膜 - 2.柱子材质：镀锌管 - 3.安装方式：立柱直埋入地50厘米 | 10 |  |  |  |
| 4 | 非机动车停车区 |  | 画面尺寸： 120cm*80cm 柱子：76mm*1.1mm*3500mm | - 1..画面材质：2mm铝板激光切割造型制作，覆工程反光膜 - 2.柱子材质：镀锌管 - 3.安装方式：立柱直埋入地50厘米 | 5 |  |  |  |
| 5 | 车场出入口指示 |  | 画面尺寸： 60cm*90cm 总高：170cm 底座：100cm*70*cm*10cm | - 1.画面材质：铝板覆反光贴 2.柱子材质：镀锌架子 - 3.安装方式：方形底座加混凝土，可移动 | 4 |  |  |  |
| 6 | 车库吊牌标识贴膜(单面） |  | 画面尺寸：250cm*30cm | - 1.画面材质：灰胶车贴镂空雕刻 | 94 | 更换灯箱贴膜，内容二次确认后制作、安装 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运费，辅材、施工费、调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成清单的施工内容。 2、工期与质保期要求：工期5个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：