采购项目需求论证表

| 项目申请科室 | 药学部 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 招标医用冷库维修保养外包服务 |  |  |  |  |
| 单价（元） | 12000 | 数量（期限） | 2 | 总预算（元） | 24000 |
| - 一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调研，请详细说明并提供资料）： 咨询同级别医院医用冷库维修保养外包服务费用，结合我院原医用冷库维修保养费用 二、采购需求（包括对投标人的资质资格要求、拟采购项目的质量和服务要求，如性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）： 1、维保时间： 合同签订后两年。 2、维修、保养要求： ①每月巡检1次； ②每季度清洗保养机组1次，每年四次； 3、免费项目： ①系统检漏，氟利昂追加（免费）； ②内外电机检测维修（无法修复的，予以免费更换）； ③交流接触机检测（无法修复的，予以免费更换）； ④控制继电器检测（无法修复的，予以免费更换）； ⑤感温原件检测（无法修复的，予以免费更换）； ⑥运行电容检测（无法修复的，予以免费更换）。 ⑦冷凝器检测（无法修复的，予以免费更换）。 ⑧蒸发器的检测（无法修复的，予以免费更换）。 ⑨压缩机检测（无法修复的，予以免费更换）。 4、其他： 每月巡检后做好记录，维修事项做好详细登记。 三、其他说明： 论证人员签名（不少于三个人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |