## 淮北市人民医院新生儿无创呼吸机及其服务采购项目招标文件

项目编号：HBRY--2019005 YL

2019年4月8日

目  录

投标人须知	2

采购需求	5

投标文件（样式）	8

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新生儿无创呼吸机及其服务采购 |
|  | 项目编号：HBRY--2019005 YL |
|  | 项目划分：本项目共计分为壹个包 |
| 2 | 采购单位：淮北市人民医院 联系电话：0561—3055170（医学装备科） 3055156（招标办） 联系地址：安徽省淮北市相山区淮海西路66号 |
| 3 | 交货地点：淮北市人民医院指定地点 |
| 4 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘） |
| 5 | 投标时间：2019年4月15日17:00前投标文件送达淮北市人民医院招标办，逾期不接受报名。 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、投标人应是在中国境内依法注册的法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、投标人如为制造商，须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人如为代理商或经销商，须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证（或经营备案证）；

3、投标人须针对所投设备提供有效的国家食品药品监督管理局出具的中华人民共和国医疗器械注册证或备案证（含登记表）（如有）；

4、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料

（1）投标承诺书

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）招标（技术参数）要求响应表

（4）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（5）法定代表人授权书（原件）；

（6）授权代表身份证（复印件盖章）；

（7）投标人如为制造商，提供医疗器械生产许可证；投标人如为代理商或经销商，提供医疗器械经营许可证（或经营备案证，复印件盖章）；

（8）投标人须针对所投设备提供有效的国家食品药品监督管理局出具的中华人民共和国医疗器械注册证或备案证（复印件盖章，含登记表，如有）；

（9）产品生产或销售代理（授权）证书（如有）；

（10）售后服务内容承诺、质量保证

（11）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

（12）产品介绍资料（检验报告、专利证书、宣传彩页、生产企业等）（如有）；

2、投标人提交的投标文件资料要求说明

（1）提供的复印件资料原件备查。

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码。

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机等信息。投标文件资料不予退还。

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决。

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如实际符合招标要求的投标人未达规定数量，将自行转为竞争性谈判。

三、评标方法

（一）评标方法

本采购项目综合评分评审方法。

（二）综合评审程序

1、组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

2、采取1轮磋商，2次报价。

（1）评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认。

（2）磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价（最终报价）。

（3） 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名或以上成交候选供应商。

（三）投标说明

1、投标人须注明所投产品对招标要求有无偏离，应作偏离说明。

2、须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，使用寿命，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。并提供设备易损件、易耗品价格清单。

3、标的清单中所述均为基本技术参数。投标书须附产品参数对照表。

4、标的提供相关认证证书、获奖证书，提供投标产品用户名单及联系电话。

5、 提供和投标产品一致的相似案例的采购合同。

（四）评审标准

采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按价格、技术参数、使用效果、质量品牌、市场、质保、售后服务等评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商。

综合评分表

| 评分项目 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 经济评审 30分 | 价格30分 |  |
| 技术上的评审 20分 | 设备技术 参数响应 17分 |  |
|  | 高配加分 1分 |  |
|  | 标书规范性2分 |  |
| 综合性能、品牌等 40分 | 使用效果 10分 |  |
|  | 质保维护 10分 |  |
|  | 品牌价值 10分 |  |
|  | 市场份额及 用户评价 10分 |  |
| 资信上的评审 10分 | 售后服务及 培训承诺 3分 |  |
|  | 投标人、生产企业相关荣誉4分 |  |
|  | 交货完工日期3分 |  |
| 得 分 |  |  |

评委签名：

日期：      年    月   日

第二部分  采购需求

新生儿无创呼吸机及其服务采购需求

一、采购数量：1套

二、新生儿无创呼吸机技术参数要求

1、婴儿专用呼吸机，为新生儿和婴儿提供双水平CPAP无创支持通气。

2、彩色LED显示屏，同屏显示呼吸模式、监测数据、实时波形及报警状态。

3、呼气端开放式设计。

4、双水平CPAP(BiPhasic)无创支持通气模式，双水平(BiPhasic)气道正压通气及呼吸频率监测、窒息报警模式。具备手动呼吸支持通气模式。

5、双流量计设计，流量控制范围：低水平流量0-15 升/分，高水平流量0-5升/分，精度 ±5 %。

6、 吸气时间：0.1-3秒可调。

7、 内置空气、氧气混合器，氧浓度控制范围 21-100%，精度±3%。

8、实时监测：气道峰压(PIP)、平均气道压(MAP)、呼吸末正压(PEEP)、呼吸频率、吸气时间、吸呼比(I:E)、吸入氧浓度。

9、口鼻端监测压力，监测范围：PEEP 0-11 cmH2O，MAP 0-15 cmH2O，PIP0-15 cmH2O。精度±1cmH2O。

10、氧浓度监测范围 21-100%，精度±2%，并具备氧浓度偏离报警。

11、采用腹部触发传感器实时监测婴儿呼吸频率，可识别低呼吸频率和婴儿窒息，并具备窒息报警功能和手动支持通气功能。

12、具备安全限制阀：压力超过11cmH2O则停止送气，3秒后恢复供气。

13、内置后备电池工作时间2小时。

14、完备报警设置：高气道压报警、低气道压报警、高氧浓度报警、低氧浓度报警、低呼吸频率报警、低电池报警。

15、具备气道压力泄露自动补偿功能，（提供第三方检测报告证明）。

16、HFNC高流量氧疗模式：

17、同步双水平SNIPPV模式：要求具有窒息监测及后备通气。

18、内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%~100% ，控制精度±3%。

19、设备验收合格后，整机免费保修不少于2年；维修响应时间≤24小时；

20、按照投标方案提供配置清单（硬件及软件），标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；

21、提供所有设备日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、 规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理，如在使用过程中有更换品种等情况，价格不得超出合同价。

22、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为赠送；

23、提供设备保修价格；列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用；

24、提供保修内巡视保养措施；

25、培训：应提供免费技术培训与维护培训，保证正常操作和维护设备的各种功能；

26、提供用户操作手册及维修手册；

27、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

## 投标文件（样式）

淮北市人民医院新生儿无创呼吸机及其服务采购项目招标文件

项目编号：HBRY--2019005 YL

投 标 人：

联系电话：

年月日

目    录

投标承诺书

投标报价表

分项报价表

技术参数

资质证件

授权书

售后服务

维保方案

业绩材料

产品介绍

## 投标承诺书

致：淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照有关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额： 元（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

质保期：     年

到货安装期：     日历日

维修（质保）响应时间：

故障解决时间：

联系电话：

## 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 耗材和/或易损部件报价

| 序号 | 名称 | 产地 | 规格/型号 | 流水号 | 交易目录 | 平台价 | 保价 | 单价（人次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 集中/备案 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 配置（主要零部件、配套件）报价一览表

| 序号 | 名称 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 技术参数

设备名称：                  产    地：

品    牌：                  型    号：

| 序号 | 技术参数要求 | 参数响应 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

(投标单位加盖公章，可另附投标产品详细技术参数)

## 资质证件

## 授权书

## 售后服务

## 维保方案

## 业绩材料

## 产品介绍