## 淮北市人民新生儿监护病房设备带改造工程项目招标文件

项目编号：HBRY—2019010HQ

2019年4月29日

目  录

投标人须知	2

采购需求	5

投标文件（样式）	6

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新生儿监护病房设备带改造 |
|  | 项目编号：HBRY--2019010HQ |
|  | 项目划分：本项目共计分为壹个包 |
| 2 | 采购单位：淮北市人民医院 联系电话：0561—3055382（动保中心） 3055156（招标办） 联系地址：安徽省淮北市相山区淮海西路66号 |
| 3 | 交货地点：淮北市人民医院指定地点 |
| 4 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘） |
| 5 | 投标时间：2019年5月9日17:00前投标文件送达淮北市人民医院招标办，逾期不接受报名。 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、投标人应是在中国境内依法注册的独立法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、具有医疗器械经营许可证；

3、具备医用中心供氧，传呼系统专业资质，行政主管部门颁发的经营资质；

4、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料

（1）投标承诺书

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）招标（技术参数）要求响应表

（4）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（5）法定代表人授权书（原件）；

（6）授权代表身份证（复印件盖章）；

（7）质量安全方案措施保障

（8）人员配置

（8）产品生产或销售代理（授权）证书（如有）；

（9）售后服务内容承诺、质量保证

（10）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

2、投标人提交的投标文件资料要求说明

（1）提供的复印件资料原件备查。

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码。

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机等信息。投标文件资料不予退还。

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决。

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如实际符合招标要求的投标人未达规定数量，将自行转为竞争性谈判。

（四）评标方法

1、评标方法：

本采购项目综合评分评审方法。

2、综合评审程序：

（1）组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认。

②磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价（最终报价）。

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所投产品对招标要求有无偏离，应作偏离说明。

（2）须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，使用寿命，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。并提供设备易损件、易耗品价格清单。

（3）标的清单中所述均为必备技术参数。投标书须附产品参数对照表。

（4）标的提供相关认证证书、获奖证书，提供投标产品用户名单及联系电话。

（5） 提供和投标产品一致的相似案例的采购合同。

4、评审标准

采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按价格、技术能力、服务、业绩等评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商。

综合评分表

| 评分项目 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 经济评审 30分 | （有效最低报价/投标人报价）×30 |  |
| 工程质量安全体系及措施30分 | 施工质量安全措施、质量保证措施 |  |
| 施工组织设计及工期20分 | 项目负责人及人员配置、实施计划、方案 |  |
| 企业规模、信誉、业绩15分 | 认证体系、资金、财务、荣誉、标书规范等 |  |
| 同类型业绩5分 | 每份业绩合同1分，最高5分 |  |
| 得 分 |  |  |

第二部分  采购需求

一、改造项目：淮北市人民医院新生儿监护病房设备带改造工程

1、设备带长度：约30米。

2、内容：（1）气体部分；（2）电路部分；（3）拆除及修复部分；

3、设备带及氧气、吸引、空气快速接头，开关、插座、线路、管道、配件的选择和施工必须执行国家质量标准；

4、具体需现场测量及与设备带内工程量清单。联系动保中心电话：0561-3055382

二、工期要求：20个日历天内完成。

## 投标文件（样式）

淮北市人民新生儿监护病房设备带改造工程项目投标文件

项目编号：

第XX包

投 标 人：

联系电话：

年月日

目    录

投标承诺书

投标报价表

资质证件

授权书

质量安全

人员配置

售后服务

维保方案

业绩材料

产品介绍

## 投标承诺书

致：淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照有关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 投标报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

完工期：     日历日

维修（质保）响应到现场时间：

故障解决时间：

联系电话：

## 配置（主要零部件、配套件）报价一览表

| 序号 | 名称 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 资质证件

## 授权书

## 售后服务

## 质量安全

## 人员配置

## 维保方案

## 业绩材料

## 产品介绍