## 淮北市人民医院临床及急救技能培训设备及其服务采购项目招标文件

项目编号：HBRY—2019032YL

2019年5月17日

目  录

投标人须知	2

采购需求	5

投标文件（样式）	6

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临床及急救技能培训设备及其服务 |
|  | 项目编号：HBRY—2019032YL |
|  | 项目划分：本项目共计分为壹个包 |
| 2 | 采购单位：淮北市人民医院 联系电话：0561—3055170（医学装备科） 3055156（招标办） 联系地址：安徽省淮北市相山区淮海西路66号 |
| 3 | 交货地点：淮北市人民医院指定地点 |
| 4 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘） |
| 5 | 投标时间：2019年5月27日17:00前投标文件送达淮北市人民医院招标办，逾期不接受报名。 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、投标人应是在中国境内依法注册的独立法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、投标人必须具有采购货物要求的经营权限和许可范围；

3、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料：

（1）投标承诺书；

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）招标（技术参数）要求响应表，所投产品与招标要求逐项对比；

（4）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（5）法定代表人授权书（原件）；

（6）授权代表身份证（复印件盖章）；

（7）产品生产或销售代理（授权）证书（如有）；

（8）售后服务内容承诺、质量保证；

（8）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

（10）企业、产品介绍资料（企业情况、检验报告、专利证书、宣传彩页、生产企业等）（如有）；

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机等信息。投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如实际符合招标要求的投标人未达规定数量，将自行转为竞争性谈判。

（四）评标方法

1、评标方法：

本采购项目综合评分评审方法。

2、综合评审程序：

（1）组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认；

②磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价（最终报价）；

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所投产品与招标要求响应情况，标注有无偏离，偏离应作说明；

（2）须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，使用寿命，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。并提供设备易损件、易耗品价格清单；

（3）标的清单中所述均为必备技术参数。投标书须附产品参数对照表；

（4）标的提供相关认证证书、获奖证书，提供投标产品用户名单及联系电话；

（5） 提供和投标产品一致的相似案例的采购合同。

4、评审标准

采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按价格、技术参数、使用效果、质量品牌、市场、质保、售后服务等评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商。

综合评分表

| 评分项目 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 经济评审30分 | 价格30分 |  |
| 技术上的评审 20分 | 设备技术参数响应17分 |  |
|  | 高配加分1分 |  |
|  | 标书规范性2分 |  |
| 综合性能、品牌等 40分 | 使用效果10分 |  |
|  | 质保维护10分 |  |
|  | 品牌价值10分 |  |
|  | 市场份额及用户评价10分 |  |
| 资信上的评审 10分 | 售后服务及培训承诺3分 |  |
|  | 投标人、生产企业相关荣誉4分 |  |
|  | 交货完工期3分 |  |
| 得 分 |  |  |

第二部分  采购需求

科教科临床及急救技能培训设备及其服务采购要求：

| 项目 | 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内外科技能培训 | 1 | 综合穿刺术技能训练模拟人（可前倾坐位） | 模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂；体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎；可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺；胸腔穿刺：多个穿刺部位：肩胛下线第7～9肋间和腋中线第5～6肋间穿刺，当针头穿过壁层胸膜时，针头抵触感消失，连接注射器，抽出胸腔积液。腰椎穿刺：逼真的模拟腰部解剖结构，皮肤、皮下组织等，当腰穿针穿过各层组织时，手感与真人接近，当穿刺成功后，有落空感，可以收集脑脊液，配有一段局部腰椎骨骼的模型，帮助了解腰部结构和功能的特点，有一个穿刺模块可以直接观察腰椎骨骼的解剖特点及直接看到腰穿针的进针位置。 | 台 | 1 |
|  | 2 | 腹腔穿刺仿真病人模型 | 可叩诊腹部移动性浊音，进行腹腔穿刺操作训练；体表标志可以触及腋窝、肩胛骨、肋骨、肋间隙、肋弓、剑突、第7颈椎、胸椎、腰椎棘突、髂前上棘和髂嵴等；尺寸自然大。 | 台 | 1 |
|  | 3 | 胸腔穿刺引流模型 | 可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习；胸廓有视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构；可进行气胸穿刺减压及液胸插管引流练习；气胸穿刺垫、胸腔穿刺垫和胸腔引流伤口垫损坏后可进行更换。 | 台 | 1 |
|  | 4 | 外科打结技能训练模型 | 模型为透明材料制作，可进行示教和观察及评价自我操作能力；模拟组织拉力，模拟血管，多种圆柱打结空间，模拟多种深部结构进行各种深部结构打结训练，使用灵活，拆卸方便；可以练习单手打结、器械打结、外科结打结、假结和骨节的辨认、小空间打结、大倾斜空间打结及进行剪线、血管的钳夹、切断和节扎训练；模拟血管可更换。 | 台 | 2 |
|  | 5 | 肠管吻合模型 | 模型具有韧性及弹性、近似真实的双层肠管模型、模拟有粘膜层和浆膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等相关技能的训练、提供手术器械进行切开、缝合练习 | 台 | 20 |
|  | 6 | 多功能小手术训练工具箱 | 可练习小手术的处理，小手术训练工具箱（内含小手术器械）：手术刀、手术剪、组织镊、止血钳、持针钳、缝合针、缝合线。 | 台 | 1 |
|  | 7 | 外科缝合练习手臂 | 可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习；可反复进行反复缝合练习，当缝线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂；有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织；除了已有几处伤口外，也可进行多部位的切开缝合练习；配有切开缝合器械和缝合针线。 | 台 | 1 |
|  | 8 | 外科缝合练习腿 | 可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习；可反复进行缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂；并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织；除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习；配有切开缝合器械和缝合针线。 | 台 | 1 |
|  | 9 | 外科缝合包扎展示模型 | 提供多个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。切口包括：1甲状腺切除，2胸骨正中切口伴胸腔引流管，3乳房切除术伴导管引流术，4胆囊切除术伴T管引流，5剖腹探查术，6阑尾切除术，7结肠造口术（人工肛门），8回肠造口术，9子宫切除术（横切口），10胸廓切开术，11肾切除术，12背部椎板切除术，13骶骨压疮（褥疮）溃疡，14大腿截肢残端，15腋窝腋臭手术切口，16乳房脓肿切口（放射状或弧形切口），17气胸置管引流，18耻骨上膀胱造瘘术，19腹股沟斜疝切除术，20股动脉穿刺切口。 | 台 | 1 |
|  | 10 | 低位包扎模型 | 模拟下肢截肢病人；模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平；可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法；可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法；提供绷带和三角巾。 | 台 | 1 |
|  | 11 | 高位包扎模型 | 模型柔软有弹性；模拟头颈部、胸部和上肢截肢的病人；可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法等；可以演示绷带缠绕好的其两断端固守的方法；手臂保持轻度外旋，便于包扎；提供绷带、三角巾 | 台 | 1 |
|  | 12 | 术前无菌操作训练模型 | 标准仿真躯干人体，体表标志精确，外观真实；皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境。 | 台 | 1 |
|  | 13 | 鼻腔出血模型 | 模拟成人头颈部；解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔结构；模拟临床上鼻出血症状，训练学生应变处理能力；可进行简易止血法、烧灼法和鼻腔填塞术训练；具备止血成功提示； | 台 | 1 |
|  | 14 | 泪道冲洗模型 | 模拟解剖结构，可进行泪道冲洗操作。 | 台 | 1 |
|  | 15 | 移动交互式眼压测量模型 | 适用于眼压测量训练与考核；可训练医务人员的眼压测量手法、更换测量砝码和查表技能；可通过移动端无线连接模型，移动端可选用手机或平板，IOS或Android平台不限；可通过移动端分别设置模型左、右眼眼压，可设置眼压范围，实测眼压和设定值误差不大于10%；产品内置锂电池，可在户外进行眼压测量训练或考核。 | 台 | 1 |
|  | 16 | 缝合练习模块 | 1、模型可以反复进行数百次缝合练习；2、可自行在任何部位进行切开缝合练习；3、可进行拆线术练习；4、缝合练习模块，附底座；5、用于外科的缝合练习等临床操作。 | 个 | 10 |
|  | 17 | 直肠指诊检查模型 | 前列腺触诊，能体现正常前列腺、良性前列腺增生（I度-III度）； 直肠触诊，能显示正常直肠、直肠息肉、直肠癌早期、直肠癌晚期等体征。 | 台 | 1 |
|  | 18 | 肩关节腔内注射模型 | 解剖结构标准，能显示肩胛骨、锁骨、肱骨、三角肌、肱二头肌等结构，可进行肩关节穿刺训练和正确定位；可从不同的部位进行穿刺注射；具有智能评判系统：每个部位穿刺正确时，在模型上会有相应提示；皮肤表面可用肥皂水清洁，皮肤可更换。 | 台 | 1 |
|  | 19 | 膝关节腔内注射模型 | 具有膝关节局部解剖结构特征，股骨、髌骨、胫骨、股四头肌和髌韧带、髌上囊、滑膜襞（脂肪垫）以及膝关节侧副韧带（囊外韧带）等结构， 体表标志明显，可供关节穿刺时正确定位；可训练膝关节腔（滑膜囊）内穿刺和注射方法；穿刺部位操作正确时，模型上有显示；标准的穿刺体位，可用向滑膜腔内注入液体，可进行反复穿刺操作训练。 | 台 | 1 |
|  | 20 | 肘关节腔内注射模型 | 具有肘关节解剖的结构特征，肱骨内上髁、肱骨外上髁、尺骨鹰嘴和桡骨等标志结构，可供关节穿刺时的正确定位；模型为成年肘关节，用于肘关节疾病高尔夫肘和网球肘的治疗训练，压迫高尔夫肘或网球肘的压痛点时，有显示；具有智能评估系统，穿刺部位操作正确时，模型上有显示；若穿刺损伤肱骨内上髁后下方的尺神经时，操作错误，模型上有显示。 | 台 | 1 |
|  | 21 | 踝关节腔内穿刺模型 | 模型具有足部和踝关节解剖结构特征，体表标志明显，并能准确在触诊训练过程中找到正确的位置；可进行足部和踝关节不同部位的关节腔内注射训练等操作；当穿刺正确或错误时会有指示。 | 台 | 1 |
|  | 22 | 腕关节腔内穿刺模型 | 具有手和腕关节解剖结构特征，体表标志明显，可供触诊训练的正确定位；可进行手和腕关节不同部位的腱鞘内注射或关节腔内注射等操作；具有智能评估系统，穿刺部位操作正确时，模型上有显示。 | 台 | 1 |
|  | 23 | 动脉穿刺手臂 | 可进行手臂主要分布桡动脉与尺动脉血管系统的穿刺；可用气囊打气提供真实的动脉压及模拟动脉搏动；模拟血液回流时有明显的动脉血喷射感；可进行三角肌部位的肌肉注射；上肢可旋转，可模仿真人手臂转动，便于穿刺练习；动脉血管和皮肤都可更换。 | 台 | 1 |
| 急救培训 | 24 | 全身心肺复苏模拟人（带心肺复苏训练及考核系统） | 1.产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)。2.产生颈动脉搏动；3.模拟人通气时，胸廓起伏 4.按额/托颚和托下颌正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管；5.使用面罩通气和口对口通气时，可以提供适当的胸部起伏；6.胸外按压：新增模拟不同胸骨硬度的弹簧至少3种，以模拟针对不同身体条件的人进行按压的力度。使模拟培训更贴近真实；7.正确手指体位感应器，可对按压深度、按压速度、不完全回弹及按压连贯度提供精确反馈；8.电子显示器实时数据反馈：按压位置、按压深度、按压速度、胸壁回弹情况、通气量、复检一个章节内容：正确按压 xx%，正确通气 xx%，CPR 持续期间 mm.ss. 流动间 xx%；9.三种使用模式: 反馈、考核 (隐藏反馈)和评估；10.实时显示训练内容：实时反馈按压深度，按压速率，不完全回弹，吹气量；11.总结反馈：正确按压XX％，正确吹气XX％，CPR总时间: 分钟.秒，按压时间XX％；12.模型可以选配无线连接的报告仪、AED训练器功能；13.为8套模拟人配备2个以上无线报告系统：每个系统可连接多个模型同时教学考核，提供多模型概览界面；考核模式可对CPR表现进行评分，评分计算法则分为双人CPR，单人CPR，仅按压，仅通气四种模式。分数类型有教室和竞赛2种；可实时反馈CPR质量，包括按压深度、按压速度、回弹、手部位置，中断时间，通气量、通气频率等；可使用评估考核模式（不进行实时反馈）；可提供总结性反馈，完整的反馈细节及章节时间节点，并显示需要提高的技能。 | 台 | 8 |
|  | 25 | 模拟心脏除颤起搏器 | 模拟心电监护功能；模拟起搏功能；模拟除颤功能，指导学员熟悉AED的操作和使用要点；系统自动侦测电联连接可报警；显示界面可显示心电图波形，并分析当前所采集的心律是否除颤 | 台 | 4 |
|  | 26 | 闭合式四肢骨折固定模型 | 模拟四肢闭合式骨折创伤。可使学生了解熟悉骨折的症状体征，并进行急救外固定训练；模型包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等。能实现创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。 | 台 | 1 |
|  | 27 | 脊柱固定转移板 | 脊椎固定板用来固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全；100%射线穿透性，应此在对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况；份量轻，经久耐用；设计合理，把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起；固定板可与任何其它头部固定设备配合使用； | 台 | 1 |
|  | 28 | 头部固定器 | 可适用于各种脊椎固定板。头部固定器可以配合多种颈托使用，也可以作为头部固定设备独立使用。它重量轻而且易于使用，易于清洗消毒。包括基板和两条可以反复使用的头部固定带，有两种颜色可供选择。 | 台 | 1 |
|  | 29 | 多功能颈托 | 多功能颈托能确保能得到不同尺码的颈托；能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。 | 台 | 1 |
|  | 30 | 全功能气道管理模型 | 可经口、鼻气管插管 、儿童头颈可后仰，以便开放气道；可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确；配套插管模型功能特点：模型具有精确的头颈部解剖结构，包括鼻腔，口腔，牙齿，环状软骨，会厌，气管，食管，肺，胃等；选择不同的操作界面：模拟经口气管插管操作训练，模拟环状软骨加压操作训练，音量设置；模拟经口气管插管操作训练，有全程语音提示插管过程。该界面有操作说明与操作训练两个模块；操作说明详细讲解气管插管的术前准备、适应症与禁忌症、操作步骤、注意事项、并发症预防。操作训练中电子监测气管插管的不同位置，导管插入声门后有“咽喉部”动画界面显示；导管插入食管或气管有“插入食管”或“插入气管”动画界面显示；插管完成后有“拔出导管”动画界面显示，整个过程中有语音提示；模拟环状软骨加压操作训练，液晶显示器电子监测环状软骨加压的位置、力度和时间，并能有效判断操作效果，按压位置正确有“位置正确”提示音，位置错误有“位置错误”提示音，压力大小有显示，显示屏上直观显示按压持续时间；音量设置：可选择不同的音量大小；模拟气道可以插入喉罩和复合插管；检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀；可经口或鼻进行气管、咽、食管插管；可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口或鼻支气管吸引；可实现真实的瞳孔对光反射，瞳孔大小可自动根据光线强弱调节；可实现手动调节瞳孔针尖、正常、散大等状态，以便教学需要。 | 台 | 1 |
|  | 31 | 动脉血气分析训练模型 | 由仿真手部模型与电子血液循环装置组成，具有真实的血液流动，能触诊桡动脉。搏动速度和强弱可以调节；成年男性手腕的解剖结构清晰，骨性标志明显；手掌向上，对桡动脉进行穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生；多次穿刺后针眼不明显；可更换皮肤和动脉血管。 | 台 | 1 |
|  | 32 | 中心静脉插管模型 | 模拟正常成年男性体型大小，解剖结构准确真实；具有中心静脉置管术相关解剖结构：锁骨、肋骨、颈内静脉、锁骨下静脉、静脉角、心脏、头臂干、颈总动脉、锁骨下动脉及其相对解剖关系；备有普通穿刺模块和皮肤用于进行中心静脉置管训练，包括：经皮锁骨下静脉、颈内静脉置管训练；经外周静脉行中心静脉置管训练（可选用的外周静脉包括贵要静脉、头静脉、肘正中静脉），可进行从套管针穿刺到使用皮肤扩张器到沿导丝送入中心静脉导管的一整套完整操作；进针及置管手感真实，可回抽出液体。置管是否到位（正确进入上腔静脉、误入颈内静脉、误入对侧头臂干静脉）可通过不同视窗展现；锁骨下静脉穿刺时误穿到肺部可有自动报警；可进行CVP测定训练；备有心前区皮肤便于考核；穿刺时渗漏的液体可方便地引流至体外；可方便更换血管和皮肤（包括手臂皮肤、血管；锁骨下、颈内静脉及颈前区皮肤）。 | 台 | 1 |
|  | 33 | 环甲膜穿刺及气管切开插管模型 | 标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位；模拟病人仰卧位，颈部伸展；可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口；可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练；环甲膜穿刺及气管切开的部位确保真实的操作手感；配备多根模拟气管和颈部皮肤。 | 台 | 1 |
| 质保 |  | 质保不少于1年 |  |  |  |

## 投标文件（样式）

淮北市人民医院临床及急救技能培训设备及其服务采购项目招标文件

项目编号：HBRY--2019032YL

投 标 人：

联系电话：

年月日

目    录

投标承诺书

投标报价表

分项报价表

技术参数

资质证件

授权书

售后服务

维保方案

业绩材料

产品介绍

## 投标承诺书

致：淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照有关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地/ 品牌 | 规格/型号 | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额： 元（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

质保期：     年

到货安装期：     日历日

维修（质保）响应到达现场时间：

故障解决时间：

联系电话：

## 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 易损部件报价

| 序号 | 名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 配置（主要零部件、配套件）报价一览表

| 序号 | 名称 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 技术参数

设备名称：                  产    地：

品    牌：                  型    号：

| 序号 | 技术参数要求 | 实际参数 | 参数响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

(投标单位加盖公章，可另附投标产品详细技术参数)

## 资质证件

## 授权书

## 售后服务

## 维保方案

## 业绩材料

## 公司、产品介绍