## 淮北市人民医院妇产、儿科和护理技能培训设备及其服务采购项目招标文件

项目编号：HBRY—2019031YL

2019年5月17日

目  录

投标人须知	2

采购需求	5

投标文件（样式）	6

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：妇产、儿科和护理技能培训设备及其服务 |
|  | 项目编号：HBRY—2019031YL |
|  | 项目划分：本项目共计分为壹个包 |
| 2 | 采购单位：淮北市人民医院 联系电话：0561—3055170（医学装备科） 3055156（招标办） 联系地址：安徽省淮北市相山区淮海西路66号 |
| 3 | 交货地点：淮北市人民医院指定地点 |
| 4 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘） |
| 5 | 投标时间：2019年5月27日17:00前投标文件送达淮北市人民医院招标办，逾期不接受报名。 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、投标人应是在中国境内依法注册的独立法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、投标人必须具有采购货物要求的经营权限和许可范围；

3、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料：

（1）投标承诺书；

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）招标（技术参数）要求响应表，所投产品与招标要求逐项对比；

（4）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（5）法定代表人授权书（原件）；

（6）授权代表身份证（复印件盖章）；

（7）产品生产或销售代理（授权）证书（如有）；

（8）售后服务内容承诺、质量保证；

（8）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

（10）企业、产品介绍资料（企业情况、检验报告、专利证书、宣传彩页、生产企业等）（如有）；

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机等信息。投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如实际符合招标要求的投标人未达规定数量，将自行转为竞争性谈判。

（四）评标方法

1、评标方法：

本采购项目综合评分评审方法。

2、综合评审程序：

（1）组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认；

②磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价（最终报价）；

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所投产品与招标要求响应情况，标注有无偏离，偏离应作说明；

（2）须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，使用寿命，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。并提供设备易损件、易耗品价格清单；

（3）标的清单中所述均为必备技术参数。投标书须附产品参数对照表；

（4）标的提供相关认证证书、获奖证书，提供投标产品用户名单及联系电话；

（5） 提供和投标产品一致的相似案例的采购合同。

4、评审标准

采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按价格、技术参数、使用效果、质量品牌、市场、质保、售后服务等评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商。

综合评分表

| 评分项目 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 经济评审30分 | 价格30分 |  |
| 技术上的评审 20分 | 设备技术参数响应17分 |  |
|  | 高配加分1分 |  |
|  | 标书规范性2分 |  |
| 综合性能、品牌等 40分 | 使用效果10分 |  |
|  | 质保维护10分 |  |
|  | 品牌价值10分 |  |
|  | 市场份额及用户评价10分 |  |
| 资信上的评审 10分 | 售后服务及培训承诺3分 |  |
|  | 投标人、生产企业相关荣誉4分 |  |
|  | 交货完工期3分 |  |
| 得 分 |  |  |

第二部分  采购需求

科教科妇产、儿科和护理技能培训设备及其服务采购要求：

| 项目 | 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 妇产科技能训练 | 1 | 分娩与母子急救模拟人 | 由孕妇、胎儿、新生儿输液模拟人、新生儿急救模拟人和软件组成，模拟产前检查，产中分娩和产后护理，提供典型的正常分娩和异常分娩案例，如正常分娩，胶带绕颈分娩，臀位难产，先兆子痫，剖腹产，脐带脱垂，早产，潜在的产前、产中和产后出血等。系统组成:分娩与成人急救用母体，分娩用胎儿，分娩过程及胎儿心音控制器，成人CPR电子显示器，模拟宫颈口。母体功能:传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关；胎心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量,心率为区间可调；模型自动分娩系统能够模拟正常分娩，可练习助产过程以及会阴保护技术；便于观察分娩机转全过程以及胎头在产道内与坐骨棘平面位置关系；可测量胎头下降位置和子宫颈口扩张程度；可进行产前检查四步触诊法练习及CPR训练；可进行人工呼吸和心外按压、电子监测操作数据，并有语音提示，吹气时胸部可观察到明显的起伏；电子监测吹气量、吹气次数、吹气频率、按压部位、按压频率和按压深度；模拟颈动脉搏动。新生儿功能：新生儿气道插管:模型气道解剖结构明显，可在明视下进行口、鼻气管插管，气管切开护理；新生儿急救模拟人，可在户外进行心肺复苏训练或考核，训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。 | 台 | 1 |
|  | 2 | 分娩机转综合模型 | 可示教胎头吸引术的胎儿、脐带及胎盘，胎儿关节灵活，可演示多种正常与异常的胎位分娩；配有分娩机械部件，可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程；可练习并掌握正常分娩、异常分娩（难产）、助产技巧以及会阴保护等综合技能；配有宫颈变化模型，可进行产前，产中时宫颈及阴道变化检查的练习 | 台 | 1 |
|  | 3 | 女性骨盆测量示教模型 | 解剖标志明显，便于操作定位，模型为成年女性满足骨盆测量时的各种体位要求；在操作的过程中可以透过观察并实际操作骨盆内外测量的全过程。 | 台 | 1 |
|  | 4 | 阴道后穹隆穿刺模型 | 实现子宫直肠陷凹血囊，直肠水囊是便于往内注入液体；由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠凹血囊、阴道、直肠水囊、支架组成；便于操作；正确穿刺与错误穿刺能抽出不同颜色液体。后穹窿穿刺模块可反复更换使用。 | 台 | 1 |
|  | 5 | 妇科训练模型 | 成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔二部分组成。可以做以下操作功能：正常的子宫触诊、视诊（未产、经产、怀孕、老年）；妇科双合诊、三合诊的检查；阴道窥器与阴道镜的检查；宫内节育器的放置与取出；妊娠子宫与产后子宫的检查；观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构；可调节子宫前后倾斜度角度位置；骨盆的测量。 | 台 | 1 |
|  | 6 | 四部触诊、肛查、阴道检查训练模型 | 可充气调整腹部隆起，可进行四步触诊法训练与考核；可进行阴道检查与肛查以确定胎位；骨盆测量 | 台 | 1 |
|  | 7 | 外阴缝合练习模型 | 可展示外阴切开切口、正中切口、左侧切口、右侧切口；模型质地柔韧、不易损毁、可反复进行缝合练习。 | 台 | 1 |
|  | 8 | 乳腺癌视诊触诊模型 | 包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征； 模型提供以下病变：结节，淋巴转移， 乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出；皮肤的改变：皮肤凹陷，橘皮样外观； | 台 | 1 |
|  | 9 | 乳房检查模型 | 乳房各部位埋置各种常见乳腺肿瘤：质地坚硬、表面不光滑可视为恶性肿瘤；质地相对柔软、表面平滑可视为良性肿瘤；质地较硬的颚淋巴结节；小叶增生；乳头与皮肤凹陷；橘皮样外观。 | 台 | 1 |
|  | 10 | 胚胎发育过程模型 | 模型区分出胚胎发育的八个不同阶段；有模拟胎盘；配备便携箱，演示胚胎发育、胚胎成长过程。 | 台 | 2 |
|  | 11 | 透明刮宫模型 | 可以观察到盆腔内部结构，操作时可观察操作步骤是否正确；阴道弹性良好，可以使用阴窥器；大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确；子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管；尿道可以进行导尿操作、女性膀胱冲洗；宫颈口可插入扩宫器、刮匙；可使子宫固定在正确位置；透明刮宫演示模型前倾位、水平位、后倾位；配有刮宫用的残物。 | 台 | 1 |
| 儿科技能训练 | 12 | 儿童护理模拟人 | 瞳孔观察：双侧瞳孔模拟正常、散大对比观察；可进行儿童护理操作：全身包扎练习、洗浴、更衣、梳理头发、眼耳清洗滴药、口腔护理、指血采集；气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可以练习经口气管插管，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警；模拟吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习；氧气吸入法；胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作；可进行模拟手臂肱动脉和桡动脉搏动；手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感；三角肌皮下注射：三角肌注射模块可进行反复注射训练，并易更换；股外侧肌注射：注射模块可进行可反复注射，并易更换；臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行反复练习并易更换；灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练，放置直肠栓；导尿术；整体护理；四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动；洗浴、包扎；小肠、结肠、膀胱造瘘口护理；腹壁皮下注射，腹壁创伤护理；胫骨骨髓穿刺：模拟骨髓穿刺的过程，体表标志明显，骨髓穿刺部件设计为四面均可穿刺，穿刺正确可以有模拟骨髓流出。 | 台 | 1 |
|  | 13 | 婴儿护理人模型 | 婴儿头颈部、四肢自由活动，男婴/女婴胸皮可更换；婴儿头皮静脉穿刺；婴儿脐带静脉穿刺；婴儿口鼻插管护理；洗胃、灌肠、导尿护理；插胃管操作；造瘘引流术；三角肌、臀部肌内注射；整体护理：洗澡、哺乳、更换衣物、尿片更换。 | 台 | 1 |
|  | 14 | 儿童心肺复苏模拟人及训练考核系统 | 可通过移动端连接模拟人；可在户外进行心肺复苏训练或考核。训练模式下，可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。考核模式下可自行设置考核参数，考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计；可进行气管插管操作。 | 台 | 4 |
|  | 15 | 婴儿气道阻塞及CPR模型 | 正常的气道阻塞模拟；可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压；气道贯通时的胸部扩张；窒息、异物阻塞气道的模拟； | 台 | 1 |
|  | 16 | 婴儿头部综合静脉穿刺模型 | 模仿婴儿完整头颈部，并有完整的婴儿左右两侧面，额部及颈部主要静脉血管系统，包括颞浅静脉、额上静脉和框上静脉等；可进行头部、颈部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习，也可以进行上矢状窦穿刺练习；进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生；静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经反复穿刺不渗漏。 | 台 | 1 |
|  | 17 | 婴儿腰椎穿刺模型 | 仿照婴儿真人，完整人体；可摆成侧卧位；穿刺部位：3-4腰椎间隙，手感真实，进针突破感强，穿刺正确有模拟脑脊液流出；配有备用椎管和穿刺针。 | 台 | 1 |
|  | 18 | 幼儿静脉穿刺手臂模型 | 根据幼儿手臂的真实尺寸，皮肤柔软，骨性标志明显；模型具有手部解剖结构特征；手背可弯曲，进行手背静脉穿刺、抽血、输液，穿刺时有显的落空感，并有回血产生；静脉血管和皮肤可反复操作不渗漏，并可更换皮肤和静脉血管。 | 台 | 1 |
|  | 19 | 儿童气管插管模型 | 可经口、鼻气管插管 、儿童头颈可后仰，以便开放气道；可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确； | 台 | 1 |
|  | 20 | 新生儿气管插管模型 | 新生儿解剖结构清晰可见；经口、鼻气管插管；仿真材料的功能模拟；可以通过吹气方式，观察模拟肺是否膨胀，测试插管是否正确的插入气道。 | 台 | 1 |
|  | 21 | 儿童手臂静脉穿刺训练模型 | 模拟儿童手臂，手臂肘前区和手背部的静脉血管分布，包括头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等；可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺练习；进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生；静脉血管和皮肤的同一部位可可反复穿刺不渗漏。 | 台 | 1 |
|  | 22 | 婴儿骨髓穿刺模型 | 婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，解剖标志明显；进针后会有落空感，模拟骨髓流出；胫骨骨髓穿刺部件四面都可穿刺，一面穿刺部件完毕后，可转动90度，重新插入胫骨内。 | 台 | 1 |
|  | 23 | 体格检查教学系统-教师机 | 一、高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学胸部检查“视、听”的技能训练与考核；有三维全息无线互感听诊专利技术；有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计 二、胸部检查教学系统主要参数 1.针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教室机控制多台学生机的教学方式；2.采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部50余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即可听诊模型，亦可听诊真实人体的功能； 3.对于易混淆、难区别的听诊体征，有声音元素分解听诊，便于鉴别；4.有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，能避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果；5.三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理，界面生动、操作简捷；6.心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，有常见心血管检查生理及病理体征及肺部检查体征；可触及的模型动脉搏动及心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。7.有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别，可设置甲状腺血管杂音和颈动脉血管杂音；8.胸部触诊可设置语颤、猫喘、压痛、心包摩擦感、胸膜摩擦感，并可设置不同病变、不同区域、不同强弱的触诊体征；后背部可设置脊柱、肾区的压痛及叩击痛，更接近真实病例；9.心脏检查的视诊和叩诊采用虚拟显示技术，视诊心前区隆起及心尖搏动；叩诊可人机互动虚拟心脏叩诊，设置不同病变的心界。10.模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足各项检查方法选择操作部位的教学与训练；11.全新的考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。12.提供产品彩页（打印版、复印版、扫描版无效）；13.提供产品样品演示。 三、配套触诊听诊模拟人 1.成人男性躯干，解剖结构精确，骨骼标志包括肋骨、肋缘、剑突、耻骨结节和髂前上棘；2.可行触诊，听诊及叩诊训练；3.可模拟腹部呼吸运动，进行肝脾触诊；4.可闻及肾区及血管杂音，正常及异常肠鸣音；5.肠鸣音音量可调节，并可加载不同肠鸣音 6.可模拟动脉脉搏搏动；7.可注入液体模拟大量腹水，进行肾脏冲击触诊法训练；8.可进行叩诊训练，可注入液体模拟腹水，可感到液波震颤并有移动性浊音；9.可注入气体模拟腹部胀气，肠梗阻检查训练；10.病变包括：肝脏轻微肿大、肝脏肿大光滑、肝脏肿大边缘不规则；脾轻轻度肿大、脾脏明显肿大；肾肿大；膀胱肿大；动脉瘤；11.肿块包括：2个不规则硬质肿块、4个光滑肿块（2种尺寸，硬质和软质）；12.腹部皮肤触感真实，腹皮可掀开，更换病变模块容易；13.配置包括：成人男性躯干、肾脏、3个可更换肝脏、2个可更换脾脏、动脉、动脉瘤、膀胱、6个可更换的腹部病变、模拟腹水包等；14.提供产品彩页（打印版、复印版、扫描版无效）；15.提供产品样品演示。 四、系统标准配置：胸部检查模型1具；配套触诊听诊人1具；无线、互感听诊器1副；升降功能实验台1套；胸部检查虚拟仿真训练系统光盘1套；相关配套附件及线材1套；电脑1台 | 套 | 1 |
|  | 24 | 体格检查教学系统-学生机 | 一、高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学胸部检查“视、听”的技能训练与考核；有三维全息无线互感听诊专利技术；有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计。 二、胸部检查教学系统主要参数 1.针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教室机控制多台学生机的教学方式；2.采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部50余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即可听诊模型，亦可听诊真实人体的功能；3.对于易混淆、难区别的听诊体征，有声音元素分解听诊，便于鉴别；4.有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，能避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果；5.三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理，界面生动、操作简捷；6.心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，有常见心血管检查生理及病理体征及肺部检查体征；可触及的模型动脉搏动及心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。7.有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别，可设置甲状腺血管杂音和颈动脉血管杂音；8.胸部触诊可设置语颤、猫喘、压痛、心包摩擦感、胸膜摩擦感，并可设置不同病变、不同区域、不同强弱的触诊体征；后背部可设置脊柱、肾区的压痛及叩击痛，更接近真实病例；9.心脏检查的视诊和叩诊采用虚拟显示技术，视诊心前区隆起及心尖搏动；叩诊可人机互动虚拟心脏叩诊，设置不同病变的心界。10.模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足各项检查方法选择操作部位的教学与训练；11.全新的考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。12.提供产品彩页（打印版、复印版、扫描版无效） 三、系统配置明细：胸部检查模型2具；无线、互感听诊器1副；升降功能实验台1套；胸部检查虚拟仿真训练系统光盘1套；相关配套附件及线材1套；电脑1台 | 套 | 3 |
| 护理技能训练 | 25 | 全功能护理训练模拟人 | 涵盖护理学基础所涵盖的全部护理操作：梳理清理头发、洗脸；眼耳清洗滴药；口腔护理、假牙护理；口鼻气管插管：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，模拟牙关紧闭、颈项僵直、气道阻塞；气管切开护理：头颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理；吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰；氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法；胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液；手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感；三角肌皮下注射：三角肌注射模块可进行上百次注射训练，并易更换；股外侧肌注射：注射模块可进行上百次注射，并易更换；胸腔穿刺；腰椎穿刺；肝脏穿刺；骨髓穿刺；乳房护理、乳腺检查：配有乳房检查胸壁，可模拟乳房癌、乳房纤维腺瘤、乳房小叶增生、乳腺管瘤4种乳房病变，质地不同，有真实触摸感。配有乳房切除胸壁，左侧乳房模拟乳房切除术后，可进行乳房术后护理；灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练；导尿术、膀胱冲洗；造瘘引流术:可注入液体至造瘘瓶内，模拟造瘘引流术护理操作；腹部处有空场造瘘和结肠造瘘，可进行造瘘口护理；臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行上百次练习并易更换；胸腔解剖重要器官结构：胸腔皮肤可打开，观察到支气管、肺、胃等胸腔解剖结构，可进行听诊操作练习；腹腔解剖重要器官结构：可打开腹部皮肤，观察到小肠、大肠、结肠等腹腔解剖结构；整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法；四肢关节左右弯曲、旋转；模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运；模拟身体各部位的开放性骨折、断裂处理；共有多种创伤伤口护理 | 台 | 1 |
|  | 26 | 多功能护理人实习模型 | 模型具有整体护理进行技能训练教学；梳理清理头发、洗脸、床上擦浴；口腔护理、牙护理、眼清洗滴药；气管插管、气管切开护理；吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰；氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法；胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液；乳房护理；胸腔穿刺； 肝脏穿刺；骨髓穿刺；腰椎穿刺；三角肌注射；静脉注射、穿刺、输液、输血；导尿；灌肠；膀胱冲洗；臀部肌内注射；心肺复苏操作：可以进行心肺复苏操作，进行按压、吹气；按压过程中如果操作错误模拟人会发出的提示音； | 台 | 1 |
|  | 27 | 多功能透明洗胃训练模型 | 模拟成人半身结构，解剖结构包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、声带、气管、支气管、双肺、食管、胃、肝脏、小肠，胃部采用高强度透明材料；透明胸壁，暴露胸腔内脏器，如胃和肺脏， 可以直接观看到胸腔内逼真的脏器结构及胃内洗胃过程；可检验操作是否正确；可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等多种方法模拟洗胃操作训练 可进行经口或鼻胃管置入；进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排出体外；可进行胃液采集法、十二指肠引流术实验室检查和胃肠减压术、双气囊三腔管压迫术等操作训练；可经口或鼻吸痰法和进行口腔护理、鼻饲法、氧气吸入疗法；可经口或鼻气管插管法。 | 台 | 1 |
|  | 28 | 成人气管切开护理模型 | 咽、会厌、气管、食道及气管切开区、环状软骨、左右支气管树等解剖结构清楚；可进行气管切开护理练习，痰液抽吸练习，经口腔吸引术练习，气管套管的清洁和护理技术模拟练习。 | 台 | 1 |
|  | 29 | 吸痰护理模拟人 | 可进行经鼻、口插入吸引管技术练习，吸引管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰，吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引。模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内。可与吸引器或负压吸引装置相配合进行模拟吸引痰液 | 台 | 1 |
|  | 30 | 男性导尿模型 | 外部生殖器官造型逼真、手感真实；插入导管的阻力和压力与真实人体相似；练习插入导管的各个步骤，可从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置；可使用临床标准双腔管或三腔管，生殖器可以体现两个弯曲三个狭窄；导管正确插入后，“尿液”才会流出。 | 台 | 1 |
|  | 31 | 女性导尿模型 | 生殖器官逼真，小阴唇可分开。暴露尿道口与阴道口；插入导管的阻力和压力与真实人体相似；练习插入导管的各个步骤，可以从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置；可使用临床标准双腔管或三腔管进行导尿；导管正确插入后，“尿液”才会流出。 | 台 | 1 |
|  | 32 | 高仿真静脉输液手臂模型 | 手臂皮肤肤质仿真度较高，环保无污染，性能稳定，消毒清洗不变形；解剖标志明显，手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等；具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，能够根据需要调节血液输出速度，具有操作真实特点；可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能；可进行三角肌部位的肌肉注射；上肢可旋转，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习；进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生；静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受反复穿刺且不渗漏；静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用；血液循环动力控制装置，方便移动。 | 台 | 1 |
|  | 33 | 全功能静脉穿刺输液手臂模型 | 手臂上具备多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等；可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能；可进行三角肌部位的肌肉注射；上肢可旋转，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习；进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生；静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受反复穿刺且不渗漏；静脉血管和皮肤都可更换；有血液循环装置，具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，能够根据需要调节血液输出速度，操作真实。 | 台 | 2 |
|  | 34 | 皮内注射外套 | 环形套件提供几十个皮内注射点练习，可方便套在模型人手臂上；可实现进针角度，正确操作时会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失。 | 套 | 10 |
|  | 35 | 臀部肌肉注射及对比模型 | 进行臀部的肌肉组织、骨骼结构、神经血管系统训练时，能够进行对比操作,防止扎到神经和血管；骨骼标志能够被触及，保证确定正确的注射部位；正确的注射能够使注射液体顺利引流入储液袋；注射操作正确和进针位置正确，则有显示；注射部位不正确，则有报警声提示；注射位置正确，但注射过深，有报警； | 台 | 1 |
|  | 36 | 牙护理保健模型 | 模型显示成人左右上颌和下颌牙齿（牙冠、牙釉质部分）、牙龈的形态结构；成人左右上颌和下颌牙齿各有8颗；能显示切牙、尖牙、前磨牙和磨牙的形态和构造；模型可进行刷牙（使用牙刷）、洁牙（使用牙签、牙线）等口腔护理操作训练 | 台 | 1 |
|  | 37 | 瘘管造口术护理模型 | 模拟成人下半身结构，可摆成直立位或左侧卧位；能实现结肠造瘘口、回肠造瘘口的护理；可进行肠内营养、瘘管造口术后的护理及更换人工肛门粪袋训练； 可以灌入模拟粪便和模拟肠内营养液；灌入的液体都可以排出；可方便进行内部管道清洗，配有底座便于体位稳定； | 台 | 1 |
| 质保 |  | 质保不少于1年 |  |  |  |

## 投标文件（样式）

淮北市人民医院妇产、儿科和护理技能培训设备及其服务采购项目招标文件

项目编号：HBRY--2019031YL

投 标 人：

联系电话：

年月日

目    录

投标承诺书

投标报价表

分项报价表

技术参数

资质证件

授权书

售后服务

维保方案

业绩材料

产品介绍

## 投标承诺书

致：淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照有关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地/ 品牌 | 规格/型号 | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额： 元（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

质保期：     年

到货安装期：     日历日

维修（质保）响应到达现场时间：

故障解决时间：

联系电话：

## 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 易损部件报价

| 序号 | 名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 配置（主要零部件、配套件）报价一览表

| 序号 | 名称 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 技术参数

设备名称：                  产    地：

品    牌：                  型    号：

| 序号 | 技术参数要求 | 实际参数 | 参数响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

(投标单位加盖公章，可另附投标产品详细技术参数)

## 资质证件

## 授权书

## 售后服务

## 维保方案

## 业绩材料

## 公司、产品介绍