淮北市人民医院医联体学科建设上引专家工作站平台（含院内MDT）及相关服务项目招标文件

项目编号：HBRY—2019093BG

2019年11月18日

目  录

投标人须知	2

采购需求	7

投标文件（样式）	15

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：系统医联体学科建设上引专家工作站平台（含院内MDT）及相关服务 |
|  | 项目编号：HBRY—2019093BG |
|  | 项目划分：本项目不分包 |
| 2 | 采购单位：淮北市人民医院 联系电话：0561—3090673（信息科） 3055156（招标办） 联系地址：安徽省淮北市相山区淮海西路66号 |
| 3 | 交货地点：淮北市人民医院指定地点 |
| 4 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘） |
| 5 | 投标时间：2019年11月26日17:00前投标文件送达淮北市人民医院招标办，逾期不接受报名。 |
| 6 | 开标时间另行通知。 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、投标人须拥有独立法人资格；

2、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、投标人须具有所投产品制造商或地区总代理商针对本项目的授权；

4、投标人具有近年（2017年1月至今）单个服务项目合同金额不低于40万元人民币，合同案例至少1例；

5、近年（2016年1月至今）投标人未被各级各地行业主管部门或招标投标监督管理部门限制投标且在限制投标期内；

6、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料：

（1）投标承诺书；

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）招标（技术参数）要求响应表，所投产品与招标要求逐项对比；

（4）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（5）法定代表人授权书（原件）；

（6）授权代表身份证（复印件盖章）；

（7）产品生产或销售代理（授权）证书（如有）；

（8）售后服务内容承诺、质量保证；

（9）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

（10）企业、产品介绍资料（企业情况、检验报告、专利证书、宣传彩页、生产企业等）（如有）；

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机等信息；本项目所有投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如实际符合招标要求的投标人未达规定数量，将自行转为竞争性谈判。

（四）评标方法

本采购项目综合评分评审方法。

1、评分说明：

1）若投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会作重点评审，应否决所有投标。

2）投标人根据招标文件中的采购需求中的所有内容做逐一应答；技术参数应附制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或产品检验报告证明或软件系统产品截图。如投标人在投标文件中标注正偏离的，需提供相应的证明材料，如投标人自己填写的参数响应性与提供的佐证材料参数不一致（例如：自填响应或正偏离，技术白皮书或产品检验报告参数显示负偏离或响应），误导评委评标的，评标委员会应认定其为弄虚作假谋取中标直接取消其投标及中标资格。

3）各投标人的技术得分取所有评委评分的平均值（小数点后保留一位，第二位四舍五入）。

2、评分标准：淮北市人民医院医联体学科建设上引专家工作站平台（含院内MDT）评标标准及说明

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格得分 | 20 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |
| 2 | 企业资质及管理体系 | 14 | ①投标人具有ISO27001信息安全体系认证的得2分。（提供证明材料复印件加盖公章，否则不得分）； ②投标人具有软件企业资质的的4分。（提供证明材料复印件加盖公章，否则不得分）； ③投标人具有相关软件产品证书的得4分。（提供证明材料复印件加盖公章，否则不得分）； ④投标人具有CMMI 3级以上资质的得2分。（提供证明材料复印件加盖公章，否则不得分） ⑤投标人具有ITSS 3级以上资质的得2分。（提供证明材料复印件加盖公章，否则不得分） |
| 3 | 产品设备质量保证 | 5 | 具有影像学远程咨询会诊软件著作权证书、DICOM影片远程学术沟通软件著作权证书、移动端院内会诊应用软件著作权证书、协同问诊系统、专家问诊系统的计算机软件著作权登记证书的，提供资质复印件（加盖公章），全部具备得5分；少一个扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 业绩证明 | 7 | ①投标人或所投产品生产厂家提供国内近3年，县级或以上医院远程医疗项目案例，提供客户合同或中标公告（加盖公章），每个得1分，共3分。 ②投标人或所投产品生产厂家获得过省级以上软件产品或创新科技行业大赛荣誉奖项的得4分。（提供证明材料复印件加盖公章，否则不得分） |
|  | 方案设计和技术售后服务方案 | 10 | 评委结合本项目的需求，根据各竞标人设计的方案，考察竞标人是否理解项目需求、是否符合招标要求、所使用的设计方案是否可行等方面，由评委按下列标准各自确定投标人所属档次后，在相应档次内由评委独立打分。 一档：售后服务方案基本完整，人员配备一般，基本满足项目要求。（0.1～3分） 二档：售后服务方案完整，有售后服务管理流程，人员配备合理，满足项目要求。（3.1～6分） 三档：售后服务方案详细完善，售后服务管理流程完善，有良好的售后服务监督及保障机制，团队配备完备，响应时效高，完全满足维护要求。（6.1～10分） |
| 5 | 软件技术及功能 | 30 | ①软件产品，采用JAVA主程序开发，支持webapi 扩展得1分，满足数据库关系型MySQL集群得1分。 ②应用端支持PCx86、安卓、iOS移动端多平台登录工作，每支持一个得1分，共3分。（需提供相关证明材料予以证明，证明材料包括但不限于产品的检测报告、产品的官方宣传彩页、产品的官方宣传网页截图、技术实施方案、详细技术参数使用过程中的截图等，生产厂家需逐页加盖公章，否则该项技术参数按不能响应对待。） ③系统支持直接云端抓取患者医疗数据，无需和医院信息系统做物理接口的得10分。（需提供相关证明材料予以证明，证明材料包括但不限于产品的检测报告、产品的官方宣传彩页、产品的官方宣传网页截图、技术实施方案、详细技术参数使用过程中的截图等，生产厂家需逐页加盖公章，否则该项技术参数按不能响应对待。） ④软件功能 A.支持院内外通讯系统，并支持多平台、多种形式的消息模式，并且支持专业医疗数据的传输。 B.系统支持远程影像系统，可对医学影像进行缩放，旋转、播放、测距、MPR重建等多种形式操作。 C.系统同时支持移动和固定设备多人在线视频会诊，至少可实现9人视频通话。 D.支持院内外远程会诊任务发起，同时具备一定的北上广专家资源。 E.支持远程检验检查、心电、病理，病历资料统一提取归档，可在PC端、移动端、PAD端无缝浏览，支持远程会议支持院内大屏系统与院内HIS、LIS、PACS系统实现无缝连接。 F.支持云PACS系统，医院本地Pacs 数据无物理接口抓取，云PACS存储和传输。 G.支持远程示教系统，能够实现高清音频、视频、文件和桌面共享，兼容安卓、IOS、PC等多终端 H.语音输入电子病历系统，能够实现语音输入自动转文字，并且支持PC、移动设备和云端之间的信息同步，从而实现语音输入电子病历功能。 I.支持医患沟通系统，支持患者登入，能够实现医生和患者在线实时图文沟通功能。 J.支持PC端、安卓端、移动端查询患者医疗数据功能。 K.具有统一登录管理平台，使医院以及患者享受一站式服务。 ⑤软件功能项完全满足项目要求的得15分，每有一项不符合或不满足的扣2分，直至该项分数扣完为止。为了防止虚假应标，投标结束后，采购单位将要求中标供应商通过测试逐一验证每条软件功能，如发现虚假应标，本项目将重新招标，并且该供应商不允许再次参与本项目投标。 |
|  | 软硬件设备技术参数响应程度 | 14 | 全部满足招标文件软硬件功能要求的得14分，标注“▲”号的条款，有一项负偏离扣3 分。非标注“▲”号的条款，有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。标注“▲”号的条款为重要技术性能参数要求，需提供相关证明材料予以证明，证明材料包括但不限于产品的检测报告、产品的官方宣传彩页、产品的官方宣传网页截图、技术实施方案、详细技术参数使用过程中的截图等，生产厂家需逐页加盖公章，否则该项技术参数按不能响应对待，在评分时做扣分处理。为了防止虚假应标，投标结束后，采购单位将要求中标供应商通过测试逐一验证每条技术参数，如发现虚假应标，本项目将重新招标，并且该供应商不允许再次参与本项目投标。 |

3、综合评审程序：

（1）组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认；

②磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价（最终报价）；

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所投产品与招标要求响应情况，标注有无偏离，偏离应作说明；

（2）须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，使用寿命，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。并提供设备易损件、易耗品价格清单；

（3）标的清单中所述均为必备技术参数。投标书须附产品参数对照表；

（4）标的提供相关认证证书、获奖证书，提供投标产品用户名单及联系电话；

（5） 提供和投标产品一致的相似案例的采购合同。

（五）质疑

1、质疑提出

潜在供应商认为采购招标文件、过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在招标投标截止之日前或中标通知公示期内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、质疑应提交的文件资料

潜在供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

第二部分  采购需求

# 采购需求

一、项目名称：淮北市人民医院医联体学科建设上引专家工作站（含全院MDT）平台项目及相关服务

二、货物清单（或工程量清单、服务项目明细等）：

淮北市人民医院医联体学科建设上引专家工作站平台项目主要建立淮北市人民医院医联体远程医学中心对全院各科室，以及上连各个高级别医院的国家级专家工作室、工作站。包括：远程会诊模块、院内院间IM即时通讯模块、云笔记模块、远程示教模块、平台管理模块、数据采集模块、数据归档模块等。

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程医学中心主机 | 3套 |
| 2 | 远程医学中心会诊显示屏 | 3台 |
| 3 | 远程医学中心IM即时通讯设备 | 1套 |
| 4 | 医疗数据采集归档系统 | 1套 |
| 5 | 远程会诊摄像头麦克风一体化设备 | 10套 |
| 6 | 医联体远程会诊系统软件(含院内所有临床科室、上联2家) | 1套 |
| 7 | 移动触摸工作站设备 | 1台 |

三、相关配置、质量及技术要求（或施工要求、材料要求、服务成果提供及要求等）：

（一）硬件基本配置：

| 序号 | 项目 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程医学中心计算机 | （1）主板：B36； |
|  |  | （2）CPU：I5-8500； |
|  |  | （3）内存：8GB； |
|  |  | （4）硬盘：256G ； |
|  |  | （5）显卡：RX560 4G(DP/HDMI/DVI)；支持分屏 |
|  |  | （6） WIN10系统 |
| 2 | 远程医学中心高清显示屏 | （1）面板类型：SPVA |
|  |  | （2）屏幕尺寸（英寸/厘米）：55/1387.8； |
|  |  | （3）可视角度：左右：178°、上下：178°； |
|  |  | （4）屏幕长宽比：16:9； |
|  |  | （5）点距（mm）：0.63×0.63； |
|  |  | （6）显示色彩：约1677万色； |
|  |  | （7）最佳分辨率：1920×1080（60HZ）； |
|  |  | （8）兼容分辨率：1360×768；1280×768；1600×1200；1280×1024；1152×870；1024×768；832×624；800×600；640×480；720×400；640×400； |
|  |  | （9）视频输入：BNC端子、复合端子、HDMI； |
| 3 | 远程医学中心IM即时通讯设备 | （1）立式会议音箱：2单元2分频倒相式；1.7″高频驱动器，8″低频驱动器；持续功率：50 W；标称阻抗：8Ω；灵敏度：98dB；最大声压级：125dB；指向特性(-6dB)：180°；频率范围：45Hz~20KHz(-6dB)。 |
|  |  | （2）会议功放： 1.双混响设计，方便调音，带USB播放功能 2.专业ECHO+REVERB回音系统 3.耐长时间连续使用，耐高温，耐干燥，耐不稳定电压 4.改进电路技术，让声音更加圆润 5.隐蔽式音质调整开关，避免任意调整伤害系统器材 6.大功率输出，效果更加优秀 7.自动侦测VOD讯号源，可切换自动或手动 8.自动记忆原设定咪及音乐音量 9.可设置最大音量开启度，保护系统。频率响应：20Hz-46KHz 信噪比： 75dB分离度： 48dB谐波失真：≤ 0.18% 1KHz输出功率：150W+150W。 |
|  |  | （3）无线会议话筒：频率范围：730-790MHz振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）调节方式：FM频率稳定度：±0.005%灵敏度：18dBuV（可调）信噪比：≥89dB音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 音频输出：0-300mV/600Ω平衡输出：0-300mV/600Ω动态范围：≥105dB 使用距离：60米，可配合扇形外置无线麦克风放大器 。 |
|  |  | （4）8路专业调音台： 1.超低噪声8路多用调音台 2.配有镀金XLRs和平衡Line输入接口 3.超低噪声分离前置放大器，带+48V幻像电源 4.强大的监控功能，提供更大的动态范围 5.平衡信号输入，达到最高的完整信号 6.全部通道音乐都设有3段EQ 7.全部单声道带有峰值LED灯 8.每个通道带有一个辅助发送，连接外部效果器和监 9.内置多种数码效果（16DSP） 10.主通道混合输出和录音输出 11.高精度10段条柱仪表显示 12.单独主通道混合输出。 |
|  |  | （5）反馈抑制器：具有两个独立的音频处理通道，每通道24个独立的全自动式数字陷波滤波器；频率响应：20Hz～20kHz，±0.3dB；总谐波失真：0.005%，1kHz；20Hz～10kH，<0.01%；10kHz～20kHz，<0.025%，动态范围：>105dB，滤波器数量：24x2；输入阻抗：40KΩ；输出阻抗：150Ω。 |
|  |  | （6）全高清摄像头：必须支持高速USB接口，支持编码输出，支持UVC协议V1.0-V1.5；支持H.264，MJPEG两种视频色彩空间/压缩格式；光学变焦至少达到12倍，最大视场角要≥70°；云台水平转动范围≥300°，垂直转动范围≥50°；云台转动速度≥100°/s，垂直转动速度≥50°/s，预置位精度需≤0.1°；支持图像冻结功能和图像翻转功能；必须支持UVC协议控制PTZ（云台、变焦）操作；必须支持1080p@30fps，1080p@25fps视频格式；支持数字变焦；必须支持Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux操作系统；必须支持串口实现PTZ控制，控制协议需支持VISCA，Pelco-D，Pelco-P等；支持2D和3D数字降噪。图像信噪比≥55dB；具备FCC、CE、RoHS认证报告； |
|  |  | （7）机柜一台 |
| 4 | 移动触摸工作站设备 | - A12X处理器、8核、存储64G、7核GPU - 屏幕11英寸、Liquid视网膜显示屏，LED背光，多点触控屏，IPS屏，ProMotion自适应刷新率技术，广色域显示，原彩显示，防油渍防指纹涂层，全层压显示屏，抗反射涂层，1.8%反射率，600尼特亮度、蓝牙5.0模块、双频（2.4GHz+5GHz），支持802.11a/b/g/n/ac无线协议，支持HT80的MIMO技术 - 四立体声扬声器、五个麦克风、双摄像头（前置700W、后置1200W） |
| 5 | 远程会诊摄像头麦克风一体化设备 | （1）分辨率720P/30fps,固定对焦、标准镜头、单声道内置麦克风、视野60° |
|  |  | （2）适用于Windows10或更高版本、 Windows8、 Windows7 |
|  |  | （3）搭配支持视频通话客户端可适用于USB视频类别（UVC）模式： macos10.10或更高版本Chrome OSTMAndroid TM y5．0或更高版本 |
|  |  | （4）平台兼容性：支持 Skype TM－ Google Hangouts TM－ Facetime for Mac |

（二）软件系统功能需求

（1）软件模块包括但不限于以下子系统：

远程会诊系统、数据采集系统、数据归档系统、IM及时通讯系统、远程云影像系统、云笔记系统、远程示教系统、平台管理系统等。

1、远程会诊系统

1）软件功能支持交互式远程问诊，实现患者在病床上就能实时接受专家远程会诊服务，支持患者医疗数据的实时传输：软件支持语音、文字、图片、视频等各种交互形式远程会诊，通过移动端可以实现患者在病床上就能实时接受专家远程会诊服务；

2）▲支持离线式远程会诊，支持申请医生提交会诊申请信息和病历资料，支持会诊专家浏览会诊申请信息和病历资料，并编写和发布会诊报告：支持非即时通讯式（离线式）远程会诊，支持申请医生提交会诊诉求和患者病历资料，支持会诊专家PC端、移动端浏览会诊申请信息和病理资料，并编写和发布会诊报告。

3）▲MDT多学科会诊平台：软件支持院间、院内MDT多学科会诊资源的发起与各种实行的讨论以及提交会诊结论，并支持PC端、移动端浏览、讨论、诊断。

4）支持专家角色和会诊申请角色参与会诊：软件对不同医生进行角色分类，如：专家角色、管理角色、发起会诊角色（会诊申请角色）等，支持所有角色参与会诊。

2、院内、院间IM即时通讯系统

1）院内、院间组织结构；

2）多元化沟通：文字、表情、语音、图片等消息类型；

3）可实现医院通知公告、放假通知、开会通知等功能；

4）医生可创建科室/多人工作组，并可在工作群组中实现多人之间的即时消息、文件、图片的发送与接收；

5）数据安全：传输全程数据加密，提供端到端的安全保障。

3、云笔记系统

1）支持新建、修改、删除笔记；

2）内容编辑支持基本的编辑排版：字体大小、颜色等；

3）支持设置、修改、删除笔记提醒；

4）支持语音转文字录入；

5）支持拍照和添加图片作为笔记附件；

6）支持多终端：移动端、PC端且自动同步。

4、数据采集与归档系统

1）▲软件系统能兼容 Windows 平台；

2）▲软件无需和医院信息系统做物理接口，可直接云端采集数据；

3）支持数据的实时、独立采集；

4）支持自动导入历史数据；

5）支持输出结构化数据；

6）支持自动建立数据关联；

5、远程示教系统

1）提供远程示教会议列表，管理远程示教会议信息；

2）支持新建、编辑会议，并在编辑完会议后发布会议；

3）提供聊天功能，支持文字、语音、图片输入；

4）支持快速检索会议信息，并根据会议时间快速过滤会议信息；

5）支持主持人角色，主持人管理会议室，包括指定主讲人、对参会人员进行禁言与撤销禁言管理、把参会人员踢出会议室、添加新的参会人员；提供主持人开始和结束会议的功能；

6）提供电子白板功能；支持在线签到功能；

7）提供主讲人画笔工具，支持主讲人上传文档；

8）支持主讲人切换视频模式或白板模式；

9）支持对已完成的会议录像进行回放的功能。

6、平台管理系统

1）任务列表统计管理：支持按任务类型、完成状态、时间段、姓名、单号等关键字进行筛选检索，并支持一键导出任务；

2）医生管理：支持按用户名、姓名等关键字进行检索；

3）消息管理：支持指定消息发送、群消息发送以及全院消息发送；

4）权限管理：支持分组设定权限；

5）管理员管理：支持添加、删除、修改、禁用管理员操作；

6）可扩展性模块统计：区域影像、远程超声、云胶片、远程示教等功能任务统计；

7）统计分析：按科室、职称等进行统计分析。提供会诊数量和专家工作量的统计监管功能。

（2）接口需求

▲为了在短时间内快速的完成软件系统部署并上线运行，系统在实施的时候应无需和医院现有信息系统做物理接口，采用采集的形式完成数据互通。

（3）终端支持需求

▲支持IOS/Mac/Windows/Android系统平台，支持触摸大屏、 专业双屏、PC、平板、手机影像等硬件设备，所有应用终端完全匹配。

四、售后服务及验收要求：

（一）服务要求：

质保要求：按国家产品三包实行，免费质保期自整体软件验收日起开始计算，免费质保期不少于一年，质保期内免费维修，免费上门安装调试。

系统出现故障时，由中标方5分钟内电话响应，半个小时做出网络响应，如远程不能修复，4小时内需赶至现场处理，确保24小时内修复；如遇到重大故障，由中标方免费更换备品备件，保证系统 48小时内恢复正常运行。

（二）交货要求：

1、	交付使用时间：签订合同之日起， 10 工作日内完成施工，并启动验收程序。

2、	交付地点：买方指定地点（或施工地点）。由采购单位指定地点现场交货。

（三）付款条件、时间及方式：

按照项目验收情况进行付款，项目验收合格后付合同总额的90%款项，待整体系统验收满一年后结清剩余10%的款项。

免费质保期满后，进入有偿维保期，维保费用为不高于总价价格8%标准，待整体系统验收满一年后开始收费。

（四）验收标准及要求：

交货要求：交货时，所有产品严格均按招标文件上的技术规格要求、 投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品）、产品强制标准认证证书（凡实行强制标准认证的产品），应在供货时提供相关证书复印件。

软件验收必须提供真实病人验证使用的证明，验收证明必须由相应医院使用部门负责人签字，双方盖章。

（五）其他要求：

采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后参照的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行报价，但是，所有功能必须能满足采购要求以及项目整体性能的实现。如有疑问请与采购人联系。

## 投标文件（样式）

淮北市人民医院XXX项目投标文件

项目编号：XXXXXX

投 标 人：

联系电话：

联系邮箱：

年月日

目    录

投标承诺书

投标报价表

技术参数响应

维保组织

资质证件

授权书

维保方案

业绩材料

产品介绍

## 投标承诺书

淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如有质疑投诉，按照有关规定要求提出。质疑投诉内容符合要求并附有关证明材料。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额： 元（大写：） |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

联系电话：

## 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 技术要求参数

设备名称：                  产    地：

品    牌：                  型    号：

| 序号 | 技术要求参数 | 实际技术参数 | 参数响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

(投标单位加盖公章，可另附投标产品详细技术参数)

## 维保方案

## 资质证件

## 授权书

## 业绩材料

## 公司、产品介绍