淮北市人民医院门诊分诊叫号系统及相关服务项目招标文件

项目编号：HBRY—2019092BG

2019年11月12日

目  录

投标人须知	2

采购需求	6

投标文件（样式）	14

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：门诊分诊叫号系统及相关服务 |
|  | 项目编号：HBRY—2019092BG |
|  | 项目划分：本项目不分包 |
| 2 | 采购单位：淮北市人民医院 联系电话：0561—3055095（信息科） 3055156（招标办） 联系地址：安徽省淮北市相山区淮海西路66号 |
| 3 | 交货地点：淮北市人民医院指定地点 |
| 4 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘） |
| 5 | 投标时间：2019年11月26日17:00前投标文件送达淮北市人民医院招标办，逾期不接受报名。 |
| 6 | 开标时间另行通知。 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、投标人具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码和税务登记证或新版三证合一营业执照；

2、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、投标人为投标产品生产厂商或具有投标产品生产厂商的合法授权且为授权的代理商，投标软件应具备自主知识产权，并提供软件著作权证明；投标硬件应具有3C认证。

4、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料：

（1）投标承诺书；

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）招标（技术参数）要求响应表，所投产品与招标要求逐项对比；

（4）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（5）法定代表人授权书（原件）；

（6）授权代表身份证（复印件盖章）；

（7）产品生产或销售代理（授权）证书（如有）；

（8）售后服务内容承诺、质量保证；

（9）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

（10）企业、产品介绍资料（企业情况、检验报告、专利证书、宣传彩页、生产企业等）（如有）；

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机等信息；本项目所有投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如实际符合招标要求的投标人未达规定数量，将自行转为竞争性谈判。

（四）评标方法

本采购项目综合评分评审方法。

1、评分说明：

1）若投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会作重点评审，应否决所有投标。

2）投标人根据招标文件中的采购需求中的所有内容做逐一应答；技术参数应附制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或产品检验报告证明或软件系统产品截图。如投标人在投标文件中标注正偏离的，需提供相应的证明材料，如投标人自己填写的参数响应性与提供的佐证材料参数不一致（例如：自填响应或正偏离，技术白皮书或产品检验报告参数显示负偏离或响应），误导评委评标的，评标委员会应认定其为弄虚作假谋取中标直接取消其投标及中标资格。

3）各投标人的技术得分取所有评委评分的平均值（小数点后保留一位，第二位四舍五入）。

2、评分标准：

| 类别 | 评审内容 | 指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术评审 （45 分） | 系统软件及技术方案 （20 分） | 投标人须根据招标人使用需求及现有业务系统的实际情况，提供系统设计方案。方案设计思路应清晰合理、可行，架构完整，技术先进，开放性、易用性、扩展性和可靠性强，符合当今软件设计主流，符合用户实际需求。与现有叫号系统软件、HIS 接口成功案例、第三方接口方案合理可行，评标委员会根据设计方案情况进行评价，优得11-20 分，良得 6-10分，一般得1-5分，较差的或未提供的不得分。标#项，提供证明文件和承诺函，一条不满足扣5分，扣完为止。 |
|  | 系统硬件设备 （10 分） | 根据投标人所投硬件设备的品牌、型号及市场占有情况进行综合评价，优得 8-10 分，良得 5-7 分，一般得 1-4分，较差的或未提供的不得分。标#项，一条不满足扣3分，扣完为止。 |
|  | 安装调试方案 （5 分） | 对“投标人的安装调试方案等”进行综合评价：优得 4-5分，良得 2-3 分，一般得 1分，较差的或未提供的不得分。 |
|  | 售后服务方案 （5 分） | 根据投标人提供的问题处理及解决方案、售后服务响应时间、以往与医院的服务案例等内容进行评价，优得 4-5 分，良得 2-3 分，一般得1 分，较差的或未提供的不得分。 |
|  | 培训方案 （5 分） | 根据投标人提供的培训计划、培训方案、培训人员安排等进行评价，优得 4-5 分，良得 2-3分，一般得1分，较差的或未提供的不得分。 |
| 资信和服务评审 （25 分） | 类似业绩 （10 分） | 在满足资格条件的基础上，投标人自 2016 年 1 月 1 日以来每增加一个门诊排队叫号系统建设、开发业绩的得 2分， 满分10分。业绩须提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准。 |
|  | 投标单位企业实力 （3 分） | 对“投标人的市场地位、行业影响力、用户情况”等进行综合评价：优得 3 分，良得 2 分，一般得 1 分。 |
|  | 产品认证 （9 分） | 投标人所投硬件产品具有有效的 3C 产品认证证书的，有一项得1分，最高得 3 分。 |
|  |  | 投标人所投产品具有有效的著作权证书的得，有一项得1分，最高得 3 分。 |
|  |  | 投标人所投自助服务终端具有有效的发明专利证书得3分。 |
|  | 免费维护期 （3分） | 投标人所投产品免费维护期不得低于1年。免费维护期1年的，不得分，免费维护期2年及以上得3分，最高得3分。 |
| 经济评审 （30 分） | 投标报价应包括货物的生产成本、运输费用、保险费用、运输和保管过程中发生的合理损耗费用、备品备件费用、各种税/费、安装调试费、接口费、培训费和伴随服务等一切费用。投标人不得向招标人另行收取其它任何费用。 评标价格调整： 检查和评审投标设备供货范围完整性：由评委会根据招标文件的要求，对各投标人的报价内容和范围进行核定，以确定其投标报价的合理性和有效性。经评审的投标报价（简称“有效投标报价”）作为价格分计算依据。 评标基准价：取所有有效投标报价的最低价作为评标基准价。 投标报价得分计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 |  |

3、综合评审程序：

（1）组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认；

②磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价（最终报价）；

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所投产品与招标要求响应情况，标注有无偏离，偏离应作说明；

（2）须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，使用寿命，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。并提供设备易损件、易耗品价格清单；

（3）标的清单中所述均为必备技术参数。投标书须附产品参数对照表；

（4）标的提供相关认证证书、获奖证书，提供投标产品用户名单及联系电话；

（5） 提供和投标产品一致的相似案例的采购合同。

（五）质疑

1、质疑提出

潜在供应商认为采购招标文件、过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在招标投标截止之日前或中标通知公示期内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、质疑应提交的文件资料

潜在供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

第二部分  采购需求

门诊分诊叫号系统及相关服务采购需求

- 1、总体要求

- 系统采用B/S架构，管理人员可通过IE登录系统后台，对系统信息管理及维护；

- #能够在同一平台下实现排队叫号与信息发布两大功能，两个功能可在同一显示终端上独立或同屏同步显示。提供软件截图、应用截图。

- 系统应能够与HIS系统进行数据交互，支持按照挂号序号、缴费先后或签到顺序自动生成排队队序；实现分时段就诊、复诊、自助报到；

- 护士站电脑安装分诊台管理软件，在其管控区域内即可完成患者的就诊状态检索、排队队列管理以及预约等工作；同时可支持无人值守模式；

- 医生电脑安装虚拟叫号器软件，可根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能；

- 系统软件可将视/音频图片、文字等多媒体素材发送到各显示屏上，能够实现各种素材的同屏、混合播放；

- 系统应具有分时段统计功能，能够对时段内科室候诊人数、诊结人数、患者平均等候时长、医生出诊时长、过号及复诊量等数据进行分类统计，支持图表形式的后台查询、信息发布屏展示、历史数据后台导出功能；

- 系统设计具备多重安全访问与数据备份机制，保证系统运行的安全与稳定；

- #软、硬件兼容现有叫号系统，报价包括与现有叫号系统软件、HIS接口、第三方接口等费用，须提供证明文件。

- #为保证系统的稳定正常运行，方便用户管理维护，提供齐全的源代码、webservice接口代码、dll接口代码和全部文档（中标后提供）。

2、软件详细功能描述

| 系统软件功能 |  |
| --- | --- |
| 系统模块 | 具体功能设计 |
| 排队叫号系统服务器管理软件 | 1、服务器软件整体设计方案先进、合理、稳定、易升级、易维护，操作界面简单方便，功能模块化、接口标准化； 2、信息交换系统实现科室、医生、挂号等信息从HIS系统到分诊导引平台的信息同步,需采用可配置的方式实现医院业务系统和分诊导引平台的信息同步。 3、提供导诊系统后端管理服务； 4、针对医院的分诊场景，分诊导引系统可以调整队列分配算法。患者在进入某区域多科室联合排队壁挂机签到后，分诊导引系统需根据该区域各科室当前排队情况，能通过智能算法自动将当前签到对象的排队流程安排到最优。 5、提供患者挂号信息、患者就诊/复诊信息的查询功能以及按科室、诊室、医生为口径的统计分析功能以及病人自助终端偏好统计。 6、同样通过大数据分析、精确导诊、智能算法等技术方法，足部减少医生、护士、管理人员等不必要工作，节约时间，能为患者提供更好的服务。 7、#短信、微信接口功能，整合接入医院现有的短信、微信平台。 8、排队叫号系统管理软件对各诊区按诊区实际需求情况进行相关信息的初始配置及管理； 9、诊区队列设置，包括诊区队列名称、队列编号、队列编码前缀、呼叫人数、准备人数、等待人数、各种呼叫方式间隔时间、号码复位时间、各类优先配置等； 10、诊区的预约病人启用设置、病人隐私保护启动设置、其它诊区各类常用设置； 11、诊区医生就诊科室设置，可以设置多个科室，可以设置呼叫科室的优先级，每个科室可以设置不同的连续呼叫人数； 12、诊区划分设置，设置诊区对应的科室与HIS系统中科室的对应关系； 13、诊间设置，包括诊间名称、房间号、科室、分院设置、设置诊室终端设备相关信息； 14、设备管理，所有系统设备相关信息设置，包括设备类型、IP地址、端口号、分机号、安装位置等； 15、提供后台对终端的内容发布管理，包括通知公告、图片、视频等内容。包括内容新增、内容修改、内容删除等功能。 16、医院基本信息设置，包括医院信息、医生组信息、部门信息、医生信息； 17、提供用户信息管理、权限控制、角色管理以及系统日志的查询系统功能。 18、对各终端的文件进行管理，包括文件上传、版本管理和文件实时更新等功能。 |
| 信息发布服务器管理软件 | 1、 服务器软件整体设计方案先进、合理、稳定、易升级、易维护，操作界面简单方便，功能模块化、接口标准化； 2、信息发布后台服务管理； 3、信息发布数据管理，发放方式数据算法、数据组合等管理； 4、资源文件管理，应用素材资源等存储； 5、设备监测服务，监测设备状况，设备运行情况，实时收集设备信息； 6、#B/S结构，与叫号系统为同一平台，全院级信息发布系统用务器软件，包括系统配置、终端管理维护、信息更新。叫号系统与信息发布系统核心模块。 |
| 诊区管理软件 | 1、排队监控--实时监控本诊区每个诊室的排队患者情况以及呼叫情况，为患者提供咨询。 2、复诊处理--患者做完医疗检查或其它项目后，患者可自助报到复诊，也可到护士分诊台向护士说明，护士把患者安排在原接诊医生的队列中，做复诊处理。 3、过诊处理--当医生呼叫患者多次无应答时，系统自动将患者信息设为过诊状态。若此患者回来，可到护士分诊台做过诊处理，将患者重新加入到队列当中。 4、绿色通道--支持对于急诊、老年人、贵宾、老干部、军人、残疾人或因特殊病情需要优先照顾就诊的患者可设置优先级别，护士可以根据现场的实际情况确认，适当调整就诊病人的排队顺序，在系统上设定提前位数，将特殊病员插入排队队列中优先就诊。 5、退号处理--当患者临时有事或其他特殊情况无法就诊时，可退号。退号后，排队信息自动清除。 6、召回处理--医生可以对呼叫未到的患者进行特殊标识，方便医生随时选择呼叫。 7、排队序列复位处理，排队序列复位是将排队队列编号重新设置为初始状态，例如在指定时间点排队队列从1号开始顺序排号。排队序列复位可以设置为每日0：00自动复位，或者根据医院挂号时间段设置为上午、下午两个时段自动复位，每日0：00、中午 13 :00，或者人工复位。 8、医生工作站虚拟软件方式叫号、分诊台叫号等多种不同的叫号方式。 9、护士站实时查看科室和诊室的当前就诊情况，同时将诊室和科室的显示在护士站界面上；支持无护士站模式。 10、2种护士站2种队列界面显示，一种是多队列同时显示在一个窗体中，一种是只显示一个窗体每个窗体可由选择性查看。 11、二次分诊功能，各诊区可以根据诊区情况，打开或关闭二次分诊功能。 12、按时间段就诊功能。 13、预约就诊功能、分时段就诊功能。 |
| 语音显示终端模块 | 1、诊区叫号语音合成、叫号语音输出 2、嵌入TTS语音引擎技术，支持患者和医生姓名呼叫，支持加入其它中文信息转出语音，语音发音清晰、准确。 3、文本内容(中英文、数字)自动语音合成与播放功能，叫号信息由计算机将文本信息直接合成为语音信息； 4、要求女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。 5、同一楼层不同的科室，采用独立的语音叫号。 6、同一诊区内的各个喇叭可以独立发不同的声音，多语音控制器 7、诊室显示屏终端叫号相关的信息显示； 8、屏幕区域可任意划分，通过模板可将屏幕划分为N个区域； 9、当前就诊，准备就诊，等候队列情况等候诊信息显示； 10、可添加各种类型显示元素，标签、图片、面板、视频、网页、日期时间、时钟、滚动文字、单选按钮、多选按钮、文本框等。 |
| 二次分诊报到自助刷卡模块软件 | - 对通过窗口、自助机、网上挂号的病人，到诊区自助报到机实现二次分诊报到。支持按科室、按诊室人工分诊或自助分诊，支持就诊卡、医保卡、网上（微信、支付宝、APP）就诊号刷卡或输入就诊号进行二次分诊，二维码扫描等方式报到。 - 转科室或转诊室，就诊优先级设置等；患者选医生操作。 - 自动分诊工作量平均分配管理，对同科室有多个就诊医生平均分配患者； 4、自动开关机功能。 |
| 医生站虚拟呼叫终端软件 | 1、登录：医生通过HIS系统的用户名、密码登录虚拟叫号程序。虚拟叫号程序根据登录信息，智能化的同步诊室终端上的当值医生信息。 2、顺呼::按患者排队队列呼叫下一个患者。顺呼操作时，一级分诊屏、二级分诊壁挂机同时响应。 3、选呼:医生可以依据病人情况，查看病人信息，有选择性的呼叫病人就诊。 4、重呼:用于对候诊患者的重复呼叫。重呼操作时，只进行语音响应，显示画面不做改变。 5、忽略:医生按下一个呼叫病人，病人没有来就诊，医生可以按忽略键，当前病人依据排队设置规则后移几位，同时按顺序呼叫下一个病人； 6、显示队列详细信息:依据需要显示不同状态病人，显示队列详细信息，支持等待呼叫、已叫号病人、过号病人、复诊病人、弃号病人等状态病人显示 7、弃号:多次呼叫病人，病人还是没有来就诊，依据排队设置规则或弃号者医生主动手动弃号； 8、停诊:医生有事离开，可以点停诊键，护士站等会提示当前医生停诊。 9、可扩展满意度评价、诊室微信、支付宝支付等功能整合应用； |
| HIS接口功能开发 | 1、#根据功能模块要求，与第三方软件实现数据获取、交互、信息回传（如等候信息、就诊信息等）； 2、#内外网数据实时对接，能够实现排队状态信息实时查询； 3、#对现有诊区接口软件进行优化，接口全部布署到服务器，统一数据接口规范，优化接口性能，获取HIS系统等相关系统数据，实现互联互通； 4、线上报到功能。 |
| 终端播放软件 | - PPT、WORD内容播放；flash播放； - MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV9等多种视频格式播放； - 文字滚动宣传及临时文字通告插播，滚动文字在线编辑插播等其它功能； - 医生信息包括医生照片、姓名、职称、简介等； 5、医生信息单独播放； 6、医生信息和宣教内容同时滚动播放； 7、#扩展满意度评价、诊室微信、支付宝支付等功能整合应用。提供截图。 |

3、硬件详细功能描述

| 硬件设备名称 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 19.5寸诊室终端 | - CPU：ARM Cortex-A7 八核，主频2.0GHz；内存2G；存储EMMC8G - 液晶屏19.5英寸，显示分辨率1920*1080像素，液晶屏亮度>250cd/m2 - 外壳材料采用PC材质,提供原料材质证明 - 操作系统Android 4.4 - 提供产品3C认证证明 - 提供专利证明 - 定制的安卓桌面 - 数字签名，防止其它应用安装 - 系统后台远程管理，管理后台支持IP地址修改、音量修改、app安装、桌面查看、亮度调节、FTP文件管理。远程管理可以直接在电脑通过浏览器操作，方便维护 - 以太网、支持WiFi - 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4、mov等 - 支持BMP、JPEG、PNG等 - 1个USB OTG/HOST 2个USB HOST （共3个USB），2个串口插座（2个普通串口），1个，10M/100M自适应以太网 - 左右声道输出,内置双路，8R/5W*2功放 - RTC实时时钟 - 定时开关机 - USB升级，TF卡升级 - #预留诊室屏触摸功能，在投标文件中提供承诺，中标后提供样机。 - #为保证系统运行的稳定性和兼容性，要求产品与排队叫号系统软件为同一品牌 |
| 诊区便携式自助服务终端（自助报到机） | - CPU：ARM Cortex-A7 八核，主频2.0GHz；内存2G；存储EMMC8G - 液晶屏15英寸及以上，显示分辨率1024*768以上像素，液晶屏亮度>250cd/m2 - 外壳材料采用PC材质或铝型材 - 操作系统支持Android 4.4或win7以上 - #提供产品3C认证证明、专利证明 - 定制的安卓桌面 - 数字签名，防止其它应用安装 - #系统后台远程管理，管理后台支持IP地址修改、音量修改、app安装、桌面查看、亮度调节、FTP文件管理。远程管理可以直接在电脑通过浏览器操作，方便维护。提供截图。 - 以太网、WiFi - wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4、mov等 - BMP、JPEG、PNG等 - 1个USB OTG/HOST 2个USB HOST （共3个USB），2个串口插座（2个普通串口），1个，10M/100M自适应以太网 - 左右声道输出,内置双路，8R/5W*2功放 - RTC实时时钟 - 定时开关机 - USB升级，TF卡升级 - 电容触摸，10点触控 - #读取医保卡卡号、身份证号、二维码扫描、健康卡读卡、支付宝人脸识别 - 病人签到就诊、病人选医生、复诊签到、候诊人数查询等 - 可与HIS对接，扩展支持挂号、缴费操作 - 凭条打印功能 - #为保证系统运行的稳定性和兼容性，要求产品与排队叫号系统软件为同一品牌 |
| 视频控制器 | - CPU:ARM Cortex-A7 , 八核，最高主频2.0GH - GPU:PowerVR SGX544 - 内存:1G - 内置存储器:EMMC/8G - 解码分辨率:最高支持1080P - 操作系统:Android 4.4以上和win7可选 - 播放模式:支持循环、定时、插播等多种播放模式 - 网络支持:以太网、支持WiFi,10M/100M自适应以太网 - 视频播放:支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4、mov等 - 图片格式:支持BMP、JPEG、PNG等 - USB2.0接口:1个USB OTG/HOST 2个USB HOST （共3个USB） - 串口:2个串口插座（2个普通串口) - SD卡:TF卡 - HDMI输出:支持1080P输出,720P输出 - 音视频输出:左右声道输出,内置双路，8R/5W*2功放 - RTC实时时钟:支持 - 定时开关机:支持 - 系统升级:支持USB升级，TF卡升级 - 为保证系统运行的稳定性和兼容性，要求产品与排队叫号系统软件为同一品牌 - #提供产品3C认证证明 |

4、网络部分详细功能描述

| 硬件设备名称 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 施工、线材 | 54个信息点、54个强电点位：超五类网线，220V强电，施工辅材，人工费，交钥匙工程 |
| 老线路改造 | 诊区内涉及的公共部分线路调整、维护、重新布线、部分桥架等 |
| 24口内网交换机 | 4台24口10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源，满足功能需要 |

5、系统清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二次分诊报到软件 | 套 | 8 | 按诊区核算 |
| 2 | 客户端播放软件 | 套 | 11 | 视频控制器终端播放软件,每个终端1套 |
| 3 | 叫号系统软件 | 套 | 1 | 含叫号服务器软件、诊区管理软件、语音软件、信息发布系统软件等配套软件 |
| 4 | 接口软件 | 套 | 1 | 全院1套 |
| 5 | 视频控制器 | 个 | 11 | 诊区叫号电视及信息发布使用，每台电视1个 |
| 6 | 诊区便携式自助服务终端（自助报到机） | 台 | 9 | 患者报到，刷卡、扫码、医保卡、身份证 |
| 7 | 19.5寸诊室终端 | 台 | 40 | 医生信息、就诊信息、宣教，安卓一体机系统 |
| 8 | 施工费、线材 | 点 | 54 | 项目涉及的线材，含人工费材料费 |
| 9 | 线路改造 | 项 | 1 | 诊区内涉及的公共部分线路调整、维护、重新布线、部分桥架 |
| 10 | 24口内网交换机 | 台 | 4 | 每个楼层1台 |
| 11 | 其他与本项目相关的费用 | 项 | 1 | 满足招标功能要求的其它相关费用 |

说明：投标人在报价时，需分项明细报单价，以方便采购人核算，实际数量以验收数量为准。

## 投标文件（样式）

淮北市人民医院XXX项目投标文件

项目编号：XXXXXX

投 标 人：

联系电话：

联系邮箱：

年月日

目    录

投标承诺书

投标报价表

技术参数响应

资质证件

授权书

维保方案

业绩材料

产品介绍

## 投标承诺书

淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如有质疑投诉，按照有关规定要求提出。质疑投诉内容符合要求并附有关证明材料。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额： 元（大写：） |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

联系电话：

## 系统维护服务费报价表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 金额（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额：元（大写：） |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 技术要求参数响应表

| 序号 | 技术要求参数 | 实际技术参数 | 参数响应 情况 | 产地/品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章，可另附投标产品详细技术参数)

## 资质证件

## 授权书

## 维保方案

## 业绩材料

## 公司、产品介绍