## 淮北市人民医院医院门禁系统设备采购项目招标文件

项目编号：HBRY—2020022BG

2020年5月21日

目  录

投标人须知	2

采购需求	6

投标文件（样式）	12

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医院门禁系统设备采购 |
|  | 项目编号：HBRY—2020022BG |
|  | 项目划分：本项目不分包 |
| 2 | 采购单位：淮北市人民医院 联系电话：0561—3055382（动保中心） 3055156（医疗设备与招标科） 联系地址：安徽省淮北市相山区淮海西路66号 |
| 3 | 交货地点：淮北市人民医院指定地点 |
| 4 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘） |
| 5 | 投标时间：2020年5月27日17:00前投标文件送达淮北市人民医院招标办，逾期不接受报名。 |
| 6 | 开标时间、地点另行通知 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、投标人应是在中国境内依法注册的独立法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、投标人必须具有采购货物要求的经营权限和许可范围；

3、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料（包括但不限于其他需要提供的文件）：

（1）投标承诺书；

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）招标（技术参数）要求响应表，所投产品与招标要求逐项对比；

（4）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（5）法定代表人授权书（原件）；

（6）授权代表身份证（复印件盖章）；

（7）产品生产或销售代理（授权）证书（如有）；

（8）售后服务内容承诺、质量保证；

（8）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

（10）企业、产品介绍资料（企业情况、检验报告、专利证书、宣传彩页、生产企业等）（如有）；

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘存储）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求密封，密封签加盖骑缝章，密封签必须明确投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机、邮箱等信息。所有投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标后，如实际符合招标要求的投标人未达规定数量，将自行转为竞争性谈判。

（四）评标方法

1、评标方法

本采购项目综合评分评审方法。

2、综合评审程序

（1）组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认；

②磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价（最终报价）；

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所投产品与招标要求响应情况，标注有无偏离，偏离应作说明；

（2）须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，使用寿命，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。并提供设备易损件、易耗品价格清单；

（3）标的清单中所述均为必备技术参数。投标书须附产品参数对照表；

（4）标的提供相关认证证书、获奖证书，提供投标产品用户名单及联系电话；

（5） 提供和投标产品一致的相似案例的采购合同。

4、评审标准

采用综合评分法。通过一次评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按价格、技术参数、使用效果、质量品牌、市场、质保、售后服务等评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商。

门禁系统设备采购项目评分标准

| 评分项目 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 经济评审 30分 | （有效最低报价/投标人报价）×30 |  |
| 质量安全措施 30分 | 维保质量安全措施、质量保证措施 |  |
| 服务组织设计 20分 | 项目负责人及人员配置、实施计划、方案 |  |
| 企业信誉 10分 | 财务、荣誉、标书规范等 |  |
| 同类型业绩10分 | 提供每一份业绩合同5分，最高10分。（2017年1月1日以后合同） |  |
| 得 分 |  |  |

（五）质疑

1、质疑提出

潜在供应商认为采购招标文件、过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在招标投标截止之日前或中标通知公示期内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、质疑应提交的文件资料

潜在供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3、质疑联系：0561—3055382动保中心  0561—3055156医疗设备与招标科

医院监察科0561-3055222

第二部分  采购需求

医院门禁系统设备采购要求

一、门禁系统设备参数及招标要求

1、门禁控制器

外观类似但不限于如下图示：

2、发卡器

功能简介：

发卡器配置有一个双色指示灯和一个蜂鸣器，利用这些声光元件可以直观反映系统的当前工作状态，发卡器同时支持RS-232通讯和USB通讯。

参数要求：

1. 电源：标准DC12V，同时支持9V,10V。

2. 功耗：最大 2.0W，静态1.3W，工作1.7W；

3. 工作环境： 温度：-0℃ ～ 50℃  湿度：10% ～ 90%

4. 读卡类型：ID卡、M1卡、CPU卡、双界面卡、2.4G的RF-UIM卡、2.4G的RF-SIM卡。

5. 读卡距离：M1卡：≥30mm；

双界面卡：<20mm（视手机而定）

RF-UIM卡：≥50mm（可调）

RF-SIM卡：≥30mm

ID卡：≥60mm。

CPU卡：≥30mm

6. RS-232串口通讯速率:115200bps.

7. 体积：15.7cm×10.3cm×4.5cm（不同型号略有差异）

8. 重量：200~250克（不同型号略有差异）

3、电锁系列（图示如下图）

电锁系列参数要求：

| 工作电压 | 10～24VDC |
| --- | --- |
| 启动电流 | 0.8A |
| 持续电流 | 0.08A |
| 工作温度 | -20～55℃ |
| 工作湿度 | 10％～90％RH |
| 上锁类型 | 磁感应 |
| 感应距离 | ≥10mm |
| 安全类型 | 通电上锁、断电开锁 |
| 适用范围 | 上下无框玻璃门 |
| 开门角度 | 180° |
| 延时调节 | 0S、2.5S、5S、8S |
| 电压极性保护 | √ |
| 锁状态信号输出 | √ |
| 规格尺寸 | 188*58*48mm |

4、不锈钢制出门按钮

| 工作电压 | ≤36VDC |
| --- | --- |
| 负载电流 | 1A |
| 工作温度 | （-30～60）℃ |
| 工作湿度 | 10%～90%RH |
| 开关类型 | 常开不自锁 |
| 外观材质 | 不锈钢拉丝 |
| 灯光指示 | —— |
| 耐 用 度 | 55万次 |
| 适用范围 | 与门禁控制器配套使用 |
| 规格尺寸 | 86.5*86.5*29.5mm |

5、读卡器

读卡方式：非接触近接感应方式；带密码认证；

模块化设计,可个别规划卡片阅读机辨识码(ID)。

有效读取距离：2 CM ~ 15 CM。

卡片阅读机本体采封胶处理，防水、防尘、防晒。

卡片阅读机装设蜂鸣器，具操作声响指示。

卡片阅读机装设操作指示LED，可显示电源与读卡状态。

卡片阅读机读卡成功率达99.5%以上。

电源供应：DC 5 V ~ 12 V 消耗电流:100 mA。

工作环境温度：0℃ ~ 55℃

二、二进二出通道式摆闸

（一）桥式直角摆闸

1、单机芯摆闸，通道宽度支持600mm-1100mm定制；

2、支持声光报警提示，支持音量调节；

★3、支持机芯防水，防水深度可达18cm；

★4、支持五种安全等级设置，适用不同的使用场景；

5、支持不少于10对红外对射，支持机械防夹、红外防夹功能；支持防冲撞功能；

6、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；

7、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；

8、支持二次开启功能；支持出入口记忆功能；支持断电开闸方向设置；

9、支持误闯报警（正向闯入、逆向闯入）、滞留报警、尾随报警、翻越报警、异常开门报警等；

10、标配IC卡识别模块；

★11、适应-30℃~+70℃宽温环境；

参数指标中★号部分要求提供公安部检测报告复印件加盖原厂印章证明。

（二）人脸识别终端（图示如下）

1、采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024×600；

2、摄像头采用 200万CMOS，支持真实宽动态；

3、采用车规级LCD屏，工作温度支持-30至70℃，可适应各种环境；

4、支持IP65防护等级；

5、支持自动补光，可有效降低环境光污染；

6、支持10万个用户、10万张人脸、10万个密码、50个管理员、30万条记录；

7、支持人脸、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；

8、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；

9、支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围；

10、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置；

11、人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行；

12、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；

13、支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广；

14、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私；

15、支持胁迫报警、 防拆报警。

（三）测温人脸识别终端（图示如下）

1、采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024×600；

2、摄像头采用 200万CMOS，支持真实宽动态；

3、支持测温功能，30℃~45℃，检测精度0.1℃，测试误差≤±0.5℃，室内使用；

4、支持IP65防护等级；

5、支持自动补光，可有效降低环境光污染；

6、支持10万个用户、10万张人脸、10万个密码、50个管理员、30万条记录；

7、支持人脸、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；

8、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；

9、支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围；

10、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置；

11、人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行；

12、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；

13、支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广；

14、支持健康码展示和语音提示；

15、支持胁迫报警、 防拆报警；

16、支持体温异常报警信息及语音提示；

17、支持未戴口罩提醒或未戴口罩拦截。

（四）单门控制器

1、 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式；

2、 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入；

3、 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品；

4、 支持2台读卡器（可设单门双向识别）；

5、 支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）；

6、 支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）；

7、 FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录；

★8、 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门；

9、 支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发；

10、 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定；

11、 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门；

★12、 支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置；

13、 所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏；

14、 具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传；

15、 具有看门狗保护功能，可对内置程序进行诊断，在数据发生异常时自动复位；

16、 内置RTC（支持夏令时），支持手动校时、自动校时功能；

17、 数据断电永久保存，支持在线升级；

18、 主机具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电，保证门禁系统正常运行；

19、 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；

参数指标中★号部分要求提供公安部检测报告复印件加盖原厂印章证明。

三、系统清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 规格 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆闸(左边机) | 1、单机芯摆闸，通道宽度支持600mm-1100mm定制； 2、支持声光报警提示，支持音量调节； ★3、支持机芯防水，防水深度可达18cm； ★4、支持五种安全等级设置，适用不同的使用场景； 5、支持不少于10对红外对射，支持机械防夹、红外防夹功能；支持防冲撞功能； 6、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 7、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 8、支持二次开启功能；支持出入口记忆功能；支持断电开闸方向设置； 9、支持误闯报警（正向闯入、逆向闯入）、滞留报警、尾随报警、翻越报警、异常开门报警等； 10、标配IC卡识别模块； ★11、适应-30℃~+70℃宽温环境； 参数指标中★号部分要求提供公安部检测报告复印件加盖原厂印章证明。 | 3 | 台 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 2 | 摆闸(中间机) | 1、双机芯摆闸，通道宽度支持600mm-1100mm定制； 2、支持声光报警提示，支持音量调节； ★3、支持机芯防水，防水深度可达18cm； ★4、支持五种安全等级设置，适用不同的使用场景； 5、支持不少于10对红外对射，支持机械防夹、红外防夹功能；支持防冲撞功能； 6、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合。 7、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 8、支持二次开启功能；支持出入口记忆功能；支持断电开闸方向设置； 9、支持误闯报警（正向闯入、逆向闯入）、滞留报警、尾随报警、翻越报警、异常开门报警等； 10、标配IC卡识别模块； ★11、适应-30℃~+70℃宽温环境； 参数指标中★号部分要求提供公安部检测报告复印件加盖原厂印章证明。 | 3 | 台 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 3 | 摆闸(右边机) | 1、单机芯摆闸，通道宽度支持600mm-1100mm定制； 2、支持声光报警提示，支持音量调节； ★3、支持机芯防水，防水深度可达18cm； ★4、支持五种安全等级设置，适用不同的使用场景； 5、支持不少于10对红外对射，支持机械防夹、红外防夹功能；支持防冲撞功能； 6、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 7、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；。 8、支持二次开启功能；支持出入口记忆功能；支持断电开闸方向设置； 9、支持误闯报警（正向闯入、逆向闯入）、滞留报警、尾随报警、翻越报警、异常开门报警等； 10、标配IC卡识别模块；； ★11、适应-30℃~+70℃宽温环境； 参数指标中★号部分要求提供公安部检测报告复印件加盖原厂印章证明。 | 3 | 台 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 4 | 闸机摆臂 | 不锈钢扇门，通道宽度600mm-1100mm可选 | 12 | 个 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 5 | 远程遥控器 | 接收器：电压DC 24V；电流0.1A；接收灵敏度-107dBm；四路继电器输出，信号互锁、信号非锁、信号自锁、信号两路自锁和两路非锁并存；遥控器：电压：DC12V（10号干电池）；电流：38mA（待机为0）；输出功率16dBm；按键数量：4个；塑料；工作温度：-10℃-+70℃， 工作湿度：≤93%；重量:0.3KG；包含一个接收器、两个遥控器（含干电池） | 6 | 个 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 6 | 人脸识别终端 | 1、采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024×600； 2、摄像头采用 200万CMOS，支持真实宽动态； 3、采用车规级LCD屏，工作温度支持-30至70℃，可适应各种环境； 4、支持IP65防护等级； 5、支持自动补光，可有效降低环境光污染； 6、支持10万个用户、10万张人脸、10万个密码、50个管理员、30万条记录； 7、支持人脸、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式； 8、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置； 9、支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围； 10、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置； 11、人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行； 12、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 13、支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广； 14、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私； 15、支持胁迫报警、 防拆报警。 | 3 | 台 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 7 | 人脸识别终端（测温） | 1、采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024×600； 2、摄像头采用 200万CMOS，支持真实宽动态； 3、支持测温功能，30℃~45℃，检测精度0.1℃，测试误差≤±0.5℃，室内使用； 4、支持IP65防护等级； 5、支持自动补光，可有效降低环境光污染； 6、支持10万个用户、10万张人脸、10万个密码、50个管理员、30万条记录； 7、支持人脸、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式； 8、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置； 9、支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围； 10、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置； 11、人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行； 12、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 13、支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广； 14、支持健康码展示和语音提示； 15、支持胁迫报警、 防拆报警； 16、支持体温异常报警信息及语音提示； 17、支持未戴口罩提醒或未戴口罩拦截。 | 3 | 台 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 8 | 人脸采集终端 | 1、采用PC+ABS和金属材质，表面拉丝造型，适用于室内场景； 2、采用高清屏显示，具备10寸电容触摸屏及10寸液晶显示屏； 3、采用10寸TFT触摸显示屏； 4、采用200万双目摄像头，支持调节摄像头角度，适应不同高度的人群； 5、内置身份证阅读器，可读取居民身份证； 6、支持广告播放功能。 | 1 | 台 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 9 | PC电脑 | 1、含主机、显示器及相关配件，要求配置不低于i5CPU、8G内存； 2、门禁系统配套管理系统安装。 | 1 | 台 | 联想、惠普、戴尔 |  |  |
| 10 | 发卡器 | 1、 IC卡(Mifare卡)发卡； 2、 USB供电和通讯，工作电流;150mA； 3、 免驱动安装，即插即用； 4、 读写过程采用逻辑加密运算，防止被破译； 5、 每张卡都有唯一代码，具有不可复制性； 6、 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示； 7、 工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%。 | 1 | 台 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 11 | 读卡器 | 1、 采用PC+ABS材料外壳，亚克力面板，超薄设计、外观时尚； 2、 采用8位高速处理器，满足使用所需； 3、 支持卡、卡+密码、密码、卡或密码，四种身份识别模式； 4、 非接触式读卡，支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号； 5、 读卡频率13.56MHZ，读卡距离在5-10cm，读卡响应时间<0.1s ； 6、 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议； 7、 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品； 8、 支持在线升级，升级失败可重新升级，无死机担忧； 9、 带蜂鸣器和指示灯提示功能； 10、 支持防拆报警 ，内置看门口狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行； 11、 具备防雷防静电防短接功能； 12、 所有连接端口均具备过流和过压保护； 13、 防护等级：IP54，防水溅； 14、 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% ； 15、 支持86盒安装、明装。 | 32 | 台 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 12 | 单门控制器 | 1、 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式； 2、 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入； 3、 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品； 4、 支持2台读卡器（可设单门双向识别）； 5、 支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2）； 6、 支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2）； 7、 FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录； ★8、 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门； 9、 支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发； 10、 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定； 11、 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门； ★12、 支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置； 13、 所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏； 14、 具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传； 15、 具有看门狗保护功能，可对内置程序进行诊断，在数据发生异常时自动复位； 16、 内置RTC（支持夏令时），支持手动校时、自动校时功能； 17、 数据断电永久保存，支持在线升级； 18、 主机具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电，保证门禁系统正常运行； 19、 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 参数指标中★号部分要求提供公安部检测报告复印件加盖原厂印章证明。 | 32 | 台 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 13 | 双门磁力锁 | 1、 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力； 2、 可自行设定12VDC 或24VDC； 3、 内置反向电流保护装置（MOV）； 4、 防残磁设计，防磨损材料制造； 5、 LED指示灯显示门锁状态； 6、 门锁状态信号输出(NO\NC\COM)； 7、 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 8、 完全电磁吸力工作，不存在机械故障； 9、 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理。 | 32 | 台 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 14 | 闭门器 | 1、 最大门重:80KG ； 2、 最大门宽:1100MM； 3、 关门力度:EN4； 4、 开门角度:180度； 5、 定速功能:有； 6、 定位功能:有； 7、 使用寿命:100万次； 8、 适用范围:工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%。 | 52 | 个 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 15 | 开门按钮 | 1、开门按钮，防火面板，金属边框； 2、86*86*20mm ； 3、DC12V。 | 32 | 个 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 16 | 电源线 | 2*1.0 无氧铜（工程量暂定，以实际发生的工程量进行结算） | 1500 | 米 | 绿宝、联峰、远东 |  |  |
| 17 | 网线 | 0.5无氧铜、超五类（工程量暂定，以实际发生的工程量进行结算） | 2500 | 米 | 一舟、普天 |  |  |
| 18 | 不锈钢插销 |  | 48 | 个 |  |  |  |
| 19 | 锁 |  | 48 | 个 | 三环 |  |  |
| 20 | 定制门禁卡 | （工程量暂定，以实际发生的工程量进行结算） | 2200 | 张 | 定制 |  |  |
| 21 | 线管、线槽 | （工程量暂定，以实际发生的工程量进行结算） | 1000 | 米 | 日丰牌、公元牌、金德管业、联塑 |  |  |
| 22 | 人工 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 23 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |

四、质量保证及售后服务

- 投标人必须提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

- 投标人必须对所投项目中涉及到的主要产品提供：设备授权书和厂家针对该项目三年质量保证书，为考虑后期需要接入信息化管理系统，业主指定大华、海康、宇视。

- 投标人必须保证所有设备和配件均为正货；保修要求按照《用户需求清单》的售后服务内容执行。

- 投标人提供24小时电话咨询及免费上门服务。业主报修后，投标人须在6小时内派员到达现场维护，并在12小时内解决问题，如在规定时限内不能解决问题，应提供相同档次的配件给业主代用、待配件到货后及时更换，时间不得超过7天。

- 产品在质保期内，投标人提供免费维修服务。终身维保，投标人对其提供的设备整机每月进行免费维修保养，不再向招标人收取费用。质保期外的维修，仅收取零配件成本费。

- 所有设备保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派员到招标人设备使用现场维修。

五.验收

- 投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等报业主审批。

- 国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。

- 国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明。

- 验收由业主、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

- 验收完毕由业主及中标人在验收报告上签名。

## 投标文件（样式）

淮北市人民医院XXX采购项目投标文件

项目编号：XXX

投 标 人：

联系电话：

联系邮箱：

年月日

目    录

投标承诺书

投标报价表

分项报价表

技术参数

资质证件

授权书

售后服务

维保方案

业绩材料

产品介绍

## 投标承诺书

淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如有质疑投诉，按照有关规定要求提出。质疑投诉内容符合要求并附有关证明材料。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 投标报价表

| 产品名称 | 产地 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

到货安装期：     日历日

质保期：     年

维修（质保）响应到达现场时间：

维修（质保）达现场后故障解决时间：

联系电话：

## 分项报价表（系统/设备）

| 序号 | 产品名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 技术参数

设备名称：                  产    地：

品    牌：                  型    号：

| 序号 | 技术参数要求 | 实际参数 | 参数响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

(投标单位加盖公章，可另附投标产品详细技术参数)

附：宣传彩页

## 资质证件

## 授权书

## 售后服务

## 维保方案

## 业绩材料

## 公司、产品介绍