| 审批意见 | □ 同意 □ 不同意 |
| --- | --- |
| 审批人 | 日期： |

## 淮北市人民医院医院 PACS系统维保方案采购项目招标文件

项目编号：HBRY—2020049YL

2020年6月29日

目  录

投标人须知	2

采购需求	6

投标文件（样式）	6

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医院 PACS系统维保方案采购 |
|  | 项目编号：HBRY—2020049YL |
|  | 项目划分：本项目不分包 |
| 2 | 采购单位：淮北市人民医院 联系电话：0561—3055095（信息管理科） 3055156（医疗设备与招标科） 联系地址：安徽省淮北市相山区淮海西路66号 |
| 3 | 交货地点：淮北市人民医院指定地点 |
| 4 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘，word文档） |
| 5 | 投标时间：截至2020年7月6日17:00前 |
| 6 | 投标方式：（1）将投标文件送达淮北市人民医院医疗设备与招标科；（2）电话0561-3055156先行报名，将投标文件带至开标现场。 |
| 7 | 开标时间、地点另行通知。 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料：

（1）投标承诺书；

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（4）法定代表人授权书（原件）；

（5）授权代表身份证（复印件盖章）；

（6）售后服务内容承诺、质量保证；

（7）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

（8）企业、产品介绍资料（企业情况、专利证书、宣传彩页、生产企业等）（如有）。

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机、邮箱等信息。所有投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如实际符合招标要求的投标人未达规定数量，将自行转为竞争性谈判。

（四）评标方法

1、评标方法

本采购项目综合评分评审方法。

2、综合评审程序

（1）组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认；

②磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价（最终报价）；

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所投产品与招标要求响应情况，标注有无偏离，偏离应作说明；

（2）须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，使用寿命，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。并提供设备易损件、易耗品价格清单；

（3）标的清单中所述均为必备技术参数。投标书须附产品参数对照表；

（4）标的提供相关认证证书、获奖证书，提供投标产品用户名单及联系电话；

（5） 提供和投标产品一致的相似案例的采购合同。

4、评审标准

采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按价格、技术参数、使用效果、质量品牌、市场、质保、售后服务等评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商。

综合评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 20分 |  |
| 2 | 服务要求及商务要求20% | 20分 | 根据招标文件完全响应招标文件服务要求及商务要求，没有实质性负偏离的基本分15分，技术指标和配置高于招标要求的每优于一项加1分，最多加5分。一般参数的负偏离每一项扣2分，扣完为止， |  |
| 3 | 业绩10% | 10分 | 投标人近三年（2017.2018.2019年）每具有1个相同类型维保项目得2分，得满10分为止。 | 以合同复印件为准 |
| 4 | 工程技术人员情况30% | 30分 | 投标人工程技术人员具有原厂维修培训资质，每个人得3分，满分30分。（需提供原厂盖章认证的培训证书或相关证明材料和近三个月（2019年9月-2020年12月）投标人为其购买社会保险的凭证，厂家维保代理商可以提供厂家工程师的培训证书） | 提供证明材料复印件 |
| 5 | 维保服务方案20% | 20分 | 根据提供的服务方案（保养方案 、稳定性检测、培训方案、配件更换时效等）的具体、合理、可行程度进行综合评分，第一名得20分，第二名得15分，第三名得10分，第四名5分，其他名次不得分。 |  |

（五）质疑

1、质疑提出

潜在供应商认为采购招标文件、过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在招标投标截止之日前或中标通知公示期内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、质疑应提交的文件资料

潜在供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3、质疑联系：0561—3055095信息管理科

0561-3055156医疗设备与招标科     0561-3055222医院监察科

第二部分  采购需求

一、基本要求

1、为淮北市人民医院的PACS系统提供7*24小时电话/网络技术服务支持，确保PACS系统全年正常运转时间>96%。

2、在法定节假日为淮北市人民医院的PACS系统提供假日远程服务，每逢节假日提前通知科室假日值班计划，节前进行例行设备巡检和数据备份，安排一、二线工程师提供假日系统电话/网络远程值守技术支持，确保节假日PACS系统运行安全。

3、定期提供PACS数据中心系统健康检查及性能优化服务。高级工程师在医院现场进行系统安全检查和性能优化，包括硬件状态、系统负载、系统性能、系统进程、数据安全、存储空间、病毒防护等负载和数据安全检查，确保PACS系统运行稳定、安全受控和运行高效。

4、提供高级应用工程师（临床应用专家）现场回访和PACS软件高级后处理功能应用培训，提高科室医师PACS系统应用技能水平和工作效率。

5、为医院新增影像设备PACS网络接入提供服务，为PACS相关的第三方工具软件维护及故障排除服务（如数据库、操作系统、集群软件等）。

6、综合应用问题反馈和服务事件分析，提供应用培训和系统升级方案，以运维促应用，以应用促发展。搜集整理针对淮北市人民医院PACS系统的问题反馈和解决方案，分析其系统运行中出现的重点问题和期望的整改意见，并订制其个性化的应用培训、软件整改和升级方案，延长PACS软件的生命周期，提升其应用效果，进而提升淮北市人民医院影像业务整体工作、管理效率。

二、服务范围、服务内容、服务标准等

1、本项目服务对象为医院的PACS信息系统软件产品，主要包括：

| 序号 | 系统名称 | 系统配置 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS信息系统 | NEUSOFTPACS V3.1系统软件（PACS服务器及前置机软件） | 产品范围包括PACS系统相关的服务器软件、客户端软件和其相关的支撑工具软件。 |

2、服务内容和服务标准要求

本项目需要提供的运维服务内容和服务标准要求如下：

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电话/网络支持 | 7*24小时 | 响应时间：30分钟 |
| 2 | 现场服务 | I、II级故障，7*24小时； III级故障，5*8小时； | I级：系统宕机 II级：性能故障 III级：单点故障 |
|  |  | 4小时上门服务 | 当故障无法远程处理时，工程师4小时内到场 |
| 3 | 系统正常运转时间 | >96% |  |
| 4 | 法定节假日值班 | 电话/网络远程值守 | 每逢节假日提前通知科室假日值班计划，节前进行例行设备巡检和数据备份，安排工程师提供假日系统运行技术支持。 |
| 5 | 系统保养维护 | 每年1次 | 高级技术工程师医院现场系统健康检查及性能优化。包括操作系统、数据库和程序软件的安全检查和性能优化。 |
| 6 | 高级应用培训 | 每年2次 | 高级应用工程师（临床应用专家）现场回访与PACS软件高级后处理功能应用培训。 |
| 7 | 新增影像设备接入 | 保修期内 | 新增放射影像检查设备PACS系统接入和调试。 |
| 8 | 重大支持 | 保修期内 | 重要时刻（如政府部门检查、三甲评审等）技术专家现场值守技术支持。 |
| 9 | 第三方系统软件 | 保修期内 | PACS相关的第三方工具软件维护及故障排除服务（数据库、操作系统等、集群软件等）。 |
| 10 | 远程工程师 | 1人 | 1、提供PACS软件客户端安装及维护（包括系统安装，系统还原，系统更新，常用软件安装）指导； 2、进行PACS软件客户端基础应用指导； 3、进行PACS软件客户端相关硬件（包括计算机、报告打印机、条码打印机、高拍仪等）的管理维护指导； 4、管理和联络PACS系统相关第三方技服厂商，为PACS正常运维提供总体协调。 5、按照公司计划执行PACS服务器软硬件监控，保障服务器系统的稳定运行。 |
| 11 | 数据中心巡检维护 | 每年4次 | 检查内容包括：硬件状态、系统负载、系统性能、系统进程、数据安全、存储空间、病毒防护等。 |
| 12 | 系统运行质量报告 | 每年1次 | 总结回顾系统运行状况，分析系统运行出现的重点问题和服务质量问题，并给出整改方案。 |

## 投标文件（样式）

淮北市人民医院XXX项目投标文件

项目编号：XXX

投 标 人：

联系电话：

联系邮箱：

年月日

目    录

投标承诺书

投标报价表

资质证件

授权书

售后服务

维保方案

业绩材料

产品介绍

## 投标承诺书

淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如有质疑投诉，按照有关规定要求提出。质疑投诉内容符合要求并附有关证明材料。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 投标报价表

| 产品名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

(投标单位加盖公章)

维修（质保）响应到达现场时间：

故障解决时间：

联系电话：

## 技术参数

设备名称：                  产    地：

品    牌：                  型    号：

| 序号 | 技术参数要求 | 实际参数 | 参数响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

(投标单位加盖公章，可另附投标产品详细技术参数)

## 资质证件

## 授权书

## 售后服务

## 维保方案

## 业绩材料

## 公司、产品介绍