## 淮北市人民医院口腔综合治疗仪

## 采购项目招标文件

项目编号：HBRY—2020071YL

2020年10月15日

目  录

投标人须知	2

采购需求	6

投标文件（样式）	7

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：口腔综合治疗仪采购 |
|  | 项目编号：HBRY—2020071YL |
|  | 项目划分：本项目不分包 |
| 2 | 采购单位：淮北市人民医院 联系电话：0561—3055053（口腔科） 3055170（医疗设备与招标科） 联系地址：安徽省淮北市相山区淮海西路66号 |
| 3 | 交货地点：淮北市人民医院指定地点 |
| 4 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘，word文档） |
| 5 | 投标时间：截至2020年10月23日17:00前 |
| 6 | 投标方式1（首选）：将投标文件送达淮北市人民医院医疗设备与招标科（住院部一号楼7层）； 投标方式2：电话0561-3055170先行报名，将投标文件带至开标现场。 |
| 7 | 开标时间、地点另行通知。 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、投标人应是在中国境内依法注册的独立法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、投标人如为制造商，须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人如为代理商或经销商，须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证（或经营备案证）；

3、投标人须针对所投设备提供有效的国家食品药品监督管理局出具的中华人民共和国医疗器械注册证或备案证（含登记表，如有）；

4、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料：

（1）投标承诺书；

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）招标（技术参数）要求响应表，所投产品与招标要求逐项对比；

（4）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（5）法定代表人授权书（原件）；

（6）授权代表身份证（复印件盖章）；

（7）投标人如为制造商，提供医疗器械生产许可证；投标人如为代理商或经销商，提供医疗器械经营许可证（或经营备案证，复印件盖章）；

（8）投标人须针对所投设备提供有效的国家食品药品监督管理局出具的中华人民共和国医疗器械注册证或备案证（复印件盖章，含登记表，如有）；

（9）产品生产或销售代理（授权）证书（如有）；

（10）售后服务内容承诺、质量保证；

（11）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

（12）企业、产品介绍资料（企业情况、检验报告、专利证书、宣传彩页、生产企业等）（如有）。

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机、邮箱等信息。所有投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如实际符合招标要求的投标人未达规定数量，将自行转为竞争性谈判。

（四）评标方法

1、评标方法

本采购项目综合评分评审方法。

2、综合评审程序

（1）组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认；

②磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价（最终报价）；

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所投产品与招标要求响应情况，标注有无偏离，偏离应作说明；

（2）须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，使用寿命，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。并提供设备易损件、易耗品价格清单；

（3）标的清单中所述均为必备技术参数。投标书须附产品参数对照表；

（4）标的提供相关认证证书、获奖证书，提供投标产品用户名单及联系电话；

（5） 提供和投标产品一致的相似案例的采购合同。

4、评审标准

采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按价格、技术参数、使用效果、质量品牌、市场、质保、售后服务等评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商。

综合评分表

| 评分项目和标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 经济评审 30分 | 设备有效投标人二次报价中最低报价/该投标人的投标价)×30分。 |  |
| 技术上的评审 20分 | 完全满足招标文件所有参数要求的，得本项最高17分，不满足相应扣分。 |  |
|  | 要在投标参数中有体现，对产品性能有实质性提升的才视为高配，高配项一项得0.5分，最多得1分 |  |
|  | 标书无误得2分，错误一处扣0.5分，最高扣2分 |  |
| 综合性能、品牌等 40分 | 使用效果评价、耗材价格、故障率高低、维修成本高低、不良事件多少等，响应扣分。本项最高10分 |  |
|  | 根据质保维护服务时间和优劣评分。最高10分 |  |
|  | 根据投标品牌知名度和品牌价值评分。本项最高10分 |  |
|  | 参考有关管理部门或专业协会等公布的市场排名和用户评价排名评分。本项最高10分 |  |
| 资信上的评审 10分 | 根据售后服务及培训承诺评分。本项最高6分 |  |
|  | 参考标书中投标人、生产企业相关荣誉评分。本项最高4分 |  |
| 得 分 |  |  |

（五）质疑

1、质疑提出

潜在供应商认为采购招标文件、过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在招标投标截止之日前或中标通知公示期内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、质疑应提交的文件资料

潜在供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3、质疑联系：0561-3055053口腔科

0561-3055170医疗设备与招标科

05613055222医院监察科

第二部分  采购需求

一、数量：口腔综合治疗仪2台

二、功能要求：

| 序号 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 1 | 设备要求：原装进口、国内注册、有省级专业口腔医院或大型客户使用的成熟产品 |
| 2 | 适用范围：用于口腔疾病的检查及治疗，稳定性好，满足四手操作的需求 |
| 3. | 主要技术规格 |
| 3.1 | 患者座椅 |
| ★3.1.1 | 无缝弹性皮垫，要符合人体工程学，最低椅位高度可调至380mm，可承载190公斤； |
| 3.1.2 | 特定形状的腰部区域可使医生和护士方便地从两侧靠近患者，超薄式靠背为医生留有空间，他们在工作时腿可以舒服的放于靠背下方。靠背和座位之间外加防碰撞装置，确保患者座椅与患者协调移动； |
| ★3.1.3 | 要具备交流电机驱动非液压，整体式地箱设计； 牙椅与治疗机联体升降，外壳要光洁流畅，无卫生死角，便于清洁防护； |
| 3.1.4 | 可电动调整椅背、座椅的倾斜角度及高度，定位精准； |
| 3.1.5 | 具有双关节头枕，机械调整特点外加滑动支座，可适应各类患者（包括儿童、残障）的便捷治疗位置转换； |
| 3.1.6 | 扶手可旋转，方便病人进出； |
| 3.1.7 | 具备椅位记忆功能，精准定位； |
| 3.1.8 | 座椅提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态。 |
| 3.2 | 医生单元 |
| ★3.2.1 | 上挂器械盘，要含5组手机位； |
| 3.2.2 | 不锈钢托盘，与器械盘耦合，位置可随意调节，可拆卸消毒； |
| 3.2.3 | 手机挂架要采用角度差异式排列，可错层摆放手机等器械，方便医生操作； |
| ★3.2.4 | 具有吸唾停止功能，双重防回吸，避免交叉污染； |
| ★3.2.5 | 具有多功能操作面板，可进行手术无影灯光调节、观片灯、自动管路消毒控制、冲盂、冷热漱口水、电马达正反转、洁牙机功率调节、显示水温、呼叫助手等功能键，功能健具备故障指示灯闪烁提醒功能； |
| 3.2.6 | 横向拨动式脚控开关，可控制椅位、拨动控制手机转速、手机磨削的水气切换和切断； |
| ★3.2.7 | 具备医生自由操作的内部管路消毒系统，有效杀灭艾滋、乙肝、芽孢、绿杆病菌，防交叉感染。 |
| 3.3 | 治疗机主箱体部分 |
| 3.3.1 | 要一体成型陶瓷痰盂，可独立旋转，能够拆移消毒无卫生死角； |
| 3.3.2 | 可由医师侧或助手侧控制面板，控制给水及冲洗、手术灯、牙椅运动； |
| 3.3.3 | 有漱口水供给装置； |
| 3.3.4 | 含有低电压水加热系统，为诊疗提供温暖用水； |
| 3.3.5 | 具有内置供水系统，可对器械进行卫生用水供应，系统具有水路过滤功能； |
| 3.3.6 | 具备消毒罐体切换。 |
| 3.4 | 助手单元 |
| 3.4.1 | 具有助手支架，可延展的4个挂架的功能，具有方便清洁的过滤器、吸唾泡沫防护装置； |
| 3.4.2 | 具有弱吸管，强吸管； |
| 3.4.3 | 具有安全保护装置，防止误操作对助手位器械盘的损害。 |
| 3.5 | 手术灯 |
| 3.5.1 | 灯柱和治疗椅主体相连； |
| 3.5.2 | 灯柱可增加装配原装进口的显示器支架转臂，整洁美观，无线路外漏； |
| 3.5.3 | 灯把手可拆卸、可高温消毒； |
| ★3.5.4 | 转动要灵活，可进行X Y Z 三轴旋转LED手术灯； |
| 3.5.5 | 最大光照强度50000Lux; |
| 3.6 | 医生椅 |
| 3.6.1 | 与牙椅同品牌医生座椅1个，座部、背部符合人体工学 ,具有脚轮阻尼防滑的自锁安全功能； |
| 3.6.2 | 可调整椅背角度、座部倾斜度，椅背可六向调节（包括靠背水平调节）； |
| 3.6.3 | 椅背高度调整范围为50~60CM； |
| 3.6.4 | 不锈钢压缩汽缸高级静音升降。 |
| 3.7 | 配置 |
| 3.7.1 | 原装治疗机主体一套； |
| 3.7.2 | 原装病人椅一套，安全舒适，符合人体工程学设计； |
| 3.7.3 | 高速光纤手机管一条 |
| 3.7.4 | 高速标准手机管一条，低速手机管一条； |
| ★3.7.5 | 原装三用枪两支，枪头360度可旋转，插拔式外壳，可高温消毒灭菌，枪头可单独拆卸消毒； |
| 3.7.6 | 弱吸管一组，强吸管一组； |
| 3.7.7 | 手术灯一套； |
| 3.7.8 | 原厂同品牌医生椅一套； |
| 3.7.9 | 进口内置洁牙机一台 |
| 备注： | “★”为必备项； |

、

## 投标文件（样式）

淮北市人民医院XXX项目投标文件

项目编号：XXX

投 标 人：

联系电话：

联系邮箱：

年月日

目    录

投标承诺书

投标报价表

分项报价表

技术参数

资质证件

授权书

售后服务

维保方案

业绩材料

产品介绍

## 投标承诺书

淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如有质疑投诉，按照有关规定要求提出。质疑投诉内容符合要求并附有关证明材料。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额： 元（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

到货安装期：     日历日

设备质保期：     年

维修（质保）响应到达现场时间：

故障解决时间：

联系电话：

## 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 耗材和/或易损部件报价

是否有耗材（□有、□无）

耗材是否开放（□是、□否）

| 序号 | 名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 平台价 | 报价 | 单价（人次） | 流水号 | 交易目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 集中/备案 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 配置清单（主要零部件、配套件）一览表

| 序号 | 名称 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 技术参数

设备名称：                  产    地：

品    牌：                  型    号：

| 序号 | 技术参数要求 | 实际参数 | 参数响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

(投标单位加盖公章，可另附投标产品详细技术参数)

## 资质证件

## 授权书

## 售后服务

## 维保方案

## 业绩材料

## 公司、产品介绍