## 淮北市龙湖方舱医疗设备设施紧急采购项目第七包（信息化软硬件及服务)招标文件

项目编号：HBRY—2022080 YL

2022年12月4日

目  录

第一部分 投标人须知	2

第二部分 采购需求	6

第三部分 投标文件（样式）	7

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 淮北市人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 淮北市龙湖方舱医疗设备设施紧急采购项目 第七包（信息化软硬件及服务) |
| 3 | 项目编号 | HBRY—2022080 YL |
| 4 | 招标形式 | 紧急采购 |
| 5 | 项目预算 | 300万元，最高限价300万元 |
| 6 | 包别划分 | 不分包 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：供货安装验收合格后，按项目财政资金供给渠道和财务相关规定一次性付清。 |
| 8 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 9 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 10 | 供货及安装期限 | 中标后5日内完成供货及安装调试。投标供应商也可根据自身情况报出合理的最短时间。所有中标人要确保中标设备在规定时间内全部供货并完成安装、接入信息系统（如需）及调试工作，不能按时完成的，履约保证金不予退还。 |
| 11 | 免费质保期 | 免费质保期1年,硬件3年，免费升级。多于要求期限的自报（投标人承诺的质保期不得低于国家规定或厂家质保期，须提供国家规定或厂家质保期证明）。 |
| 12 | 答疑、澄清、变更或补充 | 投标供应商请注意：淮北市人民医院对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标供应商具有同样约束力。投标供应商应主动上网查询。淮北市人民医院不承担投标供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。上述答疑、澄清、变更或补充在网站上发布。 |
| 13 | 勘察现场 | 自行勘察 □统一组织 |
| 14 | 投标文件份数及要求 | 投标文件：纸质版正本1份，副本5份，电子版文件1份（U盘），密封提交。 |
| 15 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间，详见招标公告 投标文件递交地点：同开标地点，详见招标公告 |
| 16 | 开标时间及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 履约保证金 | 投标人投标时需交纳设备预算额的2.5%作为履约保证金，开标前没有交纳履约保证金的视为无效投标。中标人履约保证金期限至中标产品质保期满后无息退还。非中标单位至中标结果公示结束后，无息退还履约保证金。开标时无履约保证金交纳凭证，其投标无效。 收受方式为：转账/电汇，收受人为þ采购人 履约保证金收受单位：淮北市人民医院 纳税人识别码：12340600485484583C 帐号：1305018109024907919 开户行：中国工商银行淮北分行西区办事处 淮北市人民医院财务科联系电话：0561-3055042 |
| 19 | 投标样品 | □需要 不需要 |
| 20 | 采购人联系方式 | 详见招标公告 |
| 21 | 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：□要求 不要求 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地具有固定的办公场所及人员； 2）在本地具有固定的合作伙伴； 3）在本地注册成立的； 4）承诺中标即设立本地化服务机构。 备注：“本地”系指：淮北市 |
| 22 | 备注 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，或提供以次充好产品的，一经发现，将报相关部门依法查处。 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、投标人应是在中国境内依法注册的独立法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二条规定的要求；(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、医疗器械类产品，投标人如为制造商，须具有所投产品有效的医疗器械生产资质；投标人如为代理商或经销商，须具有与所投产品相适应的有效的医疗器械经营资质，承诺中标后提供所投产品的授权书。其他产品或服务，投标人须具有有效的符合项目要求的资质。

3、医疗器械类产品，投标人须针对所投产品提供有效的国家食品药品监督管理局出具的中华人民共和国医疗器械注册证或备案证（含登记表，如有）。

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监管部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标文件构成详见“第三部分 投标文件（样式）”。

投标人必须提交的文件资料：

（1）投标承诺书；

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）招标（技术参数）要求响应表，所投产品与招标要求逐项对比；

（4）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（5）法定代表人授权书（原件）；

（6）授权代表身份证（复印件盖章）；

（7）投标人如为制造商，提供医疗器械生产相关许可证；投标人如为代理商或经销商，提供医疗器械经营相关许可证（复印件盖章）；

（8）提供所投产品有效的国家食品药品监督管理局出具的中华人民共和国医疗器械注册证或备案证（复印件盖章，含登记表，如有）；

（9）提供所投产品技术白皮书、检测证明材料；

（10）产品生产或销售代理（授权）证书；

（11）售后服务内容承诺、质量保证；

（12）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

（13）产品生产企业、产品介绍资料（企业情况、检验报告、专利证书、宣传彩页、生产企业等）（如有）。

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机、邮箱等信息。所有投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评标委员会负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如招标文件有变动，招标人应当通知所有投标人。

（四）评标方法

1、评标方法

本采购项目综合评分评审方法。

2、综合评审程序

（1）组建评标委员会与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评标委员会综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评标委员会对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评标委员会将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评标委员会可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认；

②磋商、第二次报价。评标委员会与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价（最终报价）；

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评标委员会采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所投产品与招标要求响应情况，标注有无偏离，偏离应作说明；

（2）须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，使用寿命，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。并提供设备易损件、易耗品价格清单；

（3）标的清单中所述均为必备技术参数。投标书须附产品参数对照表；

（4）标的提供相关认证证书、获奖证书，提供投标产品用户名单及联系电话；

（5） 提供和投标产品一致的相似案例的采购合同。

（6）本招标文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标供应商所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，且在投标时已具备，否则投标无效。

4、评审标准

采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按价格、技术参数、使用效果、质量品牌、市场、质保、售后服务等评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商，依次类推。

5、询标

评标委员会发现投标供应商的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标供应商以书面方式在半小时内进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评标委员会予以书面记录。最终对投标供应商的评审结论分为通过和未通过。

（五）合同主要条款

产品单价达50万元及以上的，邀请省级专家参与验收，涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，邀请相关部门或相关专家参与验收，检测、验收费用均由中标人承担。

质量保证期实行“三包”，提供免费更换零配件、免费维修服务，如因产品质量问题经2次维修仍无法正常使用或再次出现故障的，中标人应给予免费更换质量不低于中标产品的产品。如果在约定期限内乙方不能及时保修，采购人有权委托第三方代修，所需费用均由中标人承担。

合同期内因政策或上级部门管理规定变化，应严格按照上级部门管理规定执行，同时采购人保留按有关规定解除合同的权利；如因上级管理部门价格调整，合同价格应进行相应调整；如因不可抗力原因造成合同无法履行的，合同终止，由双方各自承担相应损失。

综合评分表

| 分值构成：价格分（20）+商务分（40）+技术分（40）=100分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分分类 | 评分内容 | 分值 | 评分说明 |
| 价格部分 （20分） | 价格分 | 20分 | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的 投标报价为评标基准价，其价格分为满分 20 分。其他投标人的价格 分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100 注：投标人应严格评估本项目成本，合理报价。 |
| 商务部分 （40分） | 企业资质 | 20分 | 1、投标人具有软件能力成熟度模型集成CMMI5级资质认证得3分，CMMI4得2分，CMMI3得1分。（需在投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章） 2、投标人通过信息安全管理体系认证ISO/IEC27001:2013；具备IT服务管理体系认证ISO/IEC20000-1: 2011；具备ISO13485-医疗器械质量管理体系认证证书；具备CFDA/医学影像存储传输与信息管理系统评测报告。每提供1项认证证书得1分，满分4分。(提供证书原件扫描件，并加盖公章) 3、投标人所投云平台具有分布式消息中间件、云网融合解决方案-5G云专线、MEC边缘云平台能力、态势感知、安全运营中心、云服务安全生产评估、边缘容器技术能力评估、云灾备容灾解决方案等可信云证书，每具备1项得1分，最高5分。 4、投标人提供如下与项目建设内容相关的软件著作权登记证书（B/S架构）：云HIS医院管理信息系统、云EMR电子病历管理信息系统、云LIS实验室管理信息系统、云RIS/PACS放射及医学影像管理信息系统著作权。每提供一个得1分，满分4分。 5、投标人所投产品系统具有IHE测试通过证书，电子病历系统(EMR)通过不少于5个集成模式和12个必须性功能功能角色，满足得1分；医院信息管理系统(HIS)通过不少于6个集成模式和6个必须性功能功能角色，满足得1 分；投标人所投医学影像归档（PACS）系统通过全部5个集成模式和20个必须性功能角色测试，得1分。投标人所投实验室管理系统（LIS）通过全部 3 个集成模式和 5 个必须性功能角色测试，满足得1分，满分4分。（以上证书取得方式要求是投标人原始取得，需提供证书原件扫描件，并加盖公章） |
|  | 人员资质 | 5分 | 投标人拟派实施人员中具信息产业部高级项目经理、OCP证资质人员、PMP项目经理资质人员、HL7认证工程师和注册信息安全管理人员等每种人员得1分，最多得4分。同一人员资质不重复得分。 （投标文件中须提供HL7 FHIR测试通过证书复印件加盖公章，否则不得分。提供3月内社保证明） |
|  | 项目工期 | 5分 | 承诺硬件3日内到货，每提前1天加1分，提前2天加2分。5天内项目按工期完成得3分（如投超融合方案，包含超融合产品）。 |
|  | 业绩要求 | 10分 | 投标方需要具备省会城市或省级方舱医院信息化建设的实战经验，以应对交付过程中存在的风险。（需提供相关证明） 具备省会城市或省级方舱医院建设经验，每提供一个得2分，总分10分，无案例证明，得0分。 |
| 技术部分 （40分） | 项目总体理解 | 6分 | 提出对项目基本情况的理解。根据投标人的响应程度进行评价比较。 能够对项目建设背景、基本情况有深入的理解，对项目信息化面临的问题、 项目需求等方面能做出深入阐述的得5-6分。提供基本符合实际情况的阐述、理解比较深入的得2-4分；对本项目基本情况缺少理解，做出普适性、概要式的阐述或不提供的得0-1分。 |
|  | 方案设计 | 6分 | 综合评定投标文件总体技术方案的设计，根据技术方案架构设计的完善、详细程度打分。 根据投标人的响应程度进行评价比较，总体设计思路、总体架构、 功能架构、技术路线等方面结构完整、合理可行、层级结构清晰、满足项目建设单位建设目标和总体要求得6分，整体方案设计具备能够基本满足建设单位的要求，能体现较好的科学性和可执行性得2-3分；其他0-1分。 |
|  | 项目实施 | 6分 | 根据招标要求，提供详尽的项目实施方案，具备完善的项目组织管理、质量保障方案、风险管理、项目进度管理等方面内容。对项目实施方案进行横向对比，对比优得4-6分；对比次之得2-3分；其他得0分。 |
|  | 项目培训 | 6分 | 根据招标要求，提供详尽的项目培训方案，提供科学合理的培训计划，包含培训目的、培训对象、培训大纲、培训课程内容、培训教师安排、培训方式、培训考核等内容。对售后服务进行横向对比，对比优得4-6分；对比次之得-3分；其他得0分。 |
|  | 售后服务 | 6分 | 根据招标要求，提供详尽的售后服务方案，满足项目对售后服务的要求，覆盖售后服务人员安排、售后服务流程、售后服务形式、服务期及服务内容、服务响应等方面。对本地培训进行横向对比，对比优得6分；对比次之得3分；其他得0分。 |
|  | 关键指标响应 | 10分 | 完全符合招标文件要求的，得10分。本项最高得10分，最低得0分。 带★项为“重要响应指标”（重要响应指标均需提供截图证明，否则视为不满足），每有一项不符合的，从基本分中减1分。 不带★项为“非重要响应指标”，每有一项不符合的，从基本分中减0.5分。 |

（五）质疑

1、质疑提出

潜在供应商如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，应在接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后不再受理对招标文件条款提出的质疑。

投标人认为招标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应在宣布评标结果后，现场以书面形式一次性提出质疑，中标结果公布后不再接受任何质疑。

2、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、有效联系方式；

（2）项目名称、项目编号、包别号（如有）；

（3）被质疑人名称；

（4）具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

（5）明确的请求及主张；

（6）提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

3、有下列情形之一的，不予受理：

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

（5）对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

（6）质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

4、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

5、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

6、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购人将报有关部门予以处理。

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

第二部分  采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品（须标明）则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

5、下列采购需求中如未明确进口产品，系在采购活动开始前没有获准采购进口产品，视为拒绝采购进口产品，供应商投报进口产品将不被接受，视为不实质响应招标文件。

6、本招标文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标供应商所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，且在投标时已具备，否则投标无效。中标产品及其安装质量须符合国家、行业相关现行标准。

采购需求如下：

- 服务期限

合同签订5天内完成系统开发、安装调试和交付使用。

免费质保期1年,硬件3年，免费升级。

所属行业：软件核信息技术服务业。

- 项目背景

2020年1月开始，新冠肺炎疫情快速扩散席卷全国，在党中央坚强领导下，国内新冠肺炎疫情防控形势得到有效控制，但在日益全球化的今天，我国与其他国家人员交往越来越密集，由于一些国家的疫情形势依旧严峻，我国疫情防控形势仍然面临严峻复杂的局面。

2022年3月14日，国家卫健委与国家中医药管理局共同发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》（以下简称《方案》），对新冠肺炎轻型病例和无症状感染者的处置做出了明确要求,即对病例实施分类收治，轻型患者到集中隔离管理场所进行统一管理，如病情加重，再转至定点医院治疗。

2022年3月22日，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉3月22日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，现在全国已经建成或正在建设的方舱医院有33家，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委印发了《方舱医院设置管理规范》，要求各省根据疫情的形势分别进行方舱医院建设，确保收治轻型患者。

2022年11月11日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》，公布进一步优化防控工作的二十条措施。要求强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险。只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。

为响应相关政策文件，贯彻落实党中央、国务院与卫健委关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的总体部署，淮北市决定建设1020张床位规模的方舱医院，本次项目为淮北市方舱医院信息化部分建设。

- 项目要求

应包括但不限于以下内容：

- 依据本项目的建设目标和内容，结合实际需求和发展需要，提出完整的解决方案，方案必须科学合理、切实可行，体现先进性，具有前瞻性。

- 所提供的应用软件应基于SOA架构，采用C/S或B/S或多层体系结构设计和开发，具有先进性、灵活性，方便维护和扩展。

- 所提供的应用系统必须充分满足方舱医院医疗、护理、医技等方面的业务和管理需求。应用系统应根据招标单位具体工作流程和需要，进行改造。应用系统改造过程中，应遵循标准优先原则，适当兼顾用户习惯性。

- 系统整体性能必须稳定、可靠、高效。在业务高峰时段，客户端业务系统的响应时间不应超过5秒；对海量业务明细数据的操作比如存储、处理、传输、备份、迁移、加工、利用等，不能影响业务系统的正常运行。

- 系统具有抵御外界环境和人为操作失误的能力。具有操作日志记录功能，记录系统中各人员操作记录。

- 软件系统应体现出易学易用、界面简洁、风格一致的特点。提示清晰、逻辑性强，直观简洁、帮助信息丰富，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。

- 所投软件符合医院信息化相关标准要求，其中至少包含以下标准：

《全国医院信息化建设标准与规范》

《方舱医院设置管理规范》

《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》

《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南（第三版）》

《区域新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第三版）》

《新型冠状病毒感染者转运工作方案（第二版）》

《医院感染管理办法》

《医疗机构消毒技术规范》

《医疗废物管理条例》

《新冠肺炎疫情期间现场消毒评价标准》

# 软件系统功能要求

| 序号 | 系统 | 一级模块 | 二级模块 | 功能参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方舱HIS系统 | 基础数据维护 | 机构人员相关 | 机构人员相关需要支持方舱医院机构人员相关的数据维护工作，包含组织机构管理、人员管理、角色维护和权限管理等功能。 |
| 2 |  |  | 基础数据管理 | 基础数据管理需要支持基础数据管理维护工作，包含基础数据维护、药品生产厂家维护、药品供应商字典维护、诊疗字典维护、疾病字典维护和药品说明维护等功能。 |
| 3 |  | 住院业务相关 | 方舱入出院管理 | 方舱入出院管理需要支持患者在方舱出入院相关业务的管理，包含入院登记、入院预交款管理、住院划价记账、出院结算、住院结算查询、住院费用查询和医生工作量统计等功能。 |
| 4 |  |  |  | ★批量入院 为满足方舱入舱的实际工作需求，需要支持患者批量导入系统的功能（需提供截图证明） |
| 5 |  |  |  | ★批量出院 为满足方舱出舱的实际工作需要，需要支持患者批量出院的功能（需提供截图证明） |
| 6 |  |  | 方舱住院护士工作站 | 方舱住院护士工作站需要支持方舱护士的工作平台，平台集成了与护士相关的业务应用，包含入科管理、转科管理、床位管理、预出院管理、医嘱管理、护理记录单管理、打印治疗卡、医生工作量统计、病房领药查询、住院病人查询和费用清单查询等功能。 |
| 7 |  |  |  | ★显示患者分型 需要支持根据患者实时的核酸情况调整患者所属类型，默认无症状。 患者分型:0:未分型,1:无症状,2:轻症,3:普通型,4:重型,5:危重型。（需提供截图证明） |
| 8 |  |  |  | ★显示患者核酸、CT值 需要支持护士可以更加直接的看到患者的核酸具体信息，包括CT值和核酸结果的时间。（需提供截图证明） |
| 9 |  |  |  | ★患者核酸的历史信息 需要支持护士工作站查看患者核酸的历史信息。（需提供截图证明） |
| 10 |  |  | 方舱住院医生站 | 方舱住院医生站需要支持方舱医生的工作平台，平台集成了与医生相关的业务应用，包含医嘱管理、病人基本信息管理、病历管理、医生工作量统计、药品查询、费用清单查询和病人信息查询等功能。 |
| 11 |  | 医技管理 | 医技管理 | 医技管理需要支持对检验、检查等医技科室业务的管理，包含住院检验和住院检查等功能。 |
| 12 |  | 运营管理 | 药库管理 | 药库管理需要支持方舱药库的管理业务，包含药品入库管理、药品出库管理、药品调价管理、药品库存盘点、药品月结、药品采购计划管理、药品入库查询、药品库存查询、药品调价查询、药品盘点查询、药品出库查询、药品报损查询、药品效期报警查询、药品库存报警查询、药品类别查询 药品会计查询和药品字典查询等功能。 |
| 13 |  |  | 药房管理 | 药房管理需要支持方舱药房的管理业务，包含住院发药、住院退药、药品入库、药品调拨、药品报损出库、药品盘点管理、药品请领、发药汇总、药品销售情况、药品入库查询、药品库存查询和药品调价查询等功能。 |
| 14 |  |  | 物资设备管理 | 物资设备管理需要支持方舱内物资设备的管理业务，包含物资入库管理、物资出库管理、入库打印、出库打印、库存管理、物资盘点和入库打印等功能。 |
| 15 |  |  | 统计查询 | 统计查询需要支持方舱医院内各类工作量统计与信息查询工作，包含住院医生工作量统计、药品查询、费用清单查询和病人信息查询等功能。 |
| 16 | 方舱EMR系统 | 病历系统维护 |  | 病历系统维护需要支持方舱医院内患者电子病历的系统维护，包含系统参数维护、系统元素维护、病历大纲维护、基本元素维护、复合元素维护和病历类别管理等功能。 |
| 17 |  | 全局模板管理 |  | 全局模板管理需要支持全局的电子病历模板管理维护工作，包含全局模板制作、全局模板发布、机构模板监管和示范词句管理等功能。 |
| 18 |  | 医院模板管理 |  | 医院模板管理需要支持方舱医院的电子病历模板管理维护工作，包含全局模板下载、机构模板制作、机构模板发布和示范词句管理等功能。 |
| 19 |  | 病历书写 |  | 病历书写需要支持病历的书写功能，包含书写（新增、编辑、删除）病历、书写权限校验、病历修改留痕和病历续打等功能。 |
| 20 |  | 电子病历集成视图 |  | 电子病历集成视图需要支持方舱患者的医嘱、生命体征（体温、呼吸、血压、出入量等）、检验、检查、病历、诊断等信息的集成展示功能。 |
| 21 | 方舱LIS系统 | 常规检验 |  | 常规检验需要支持样本接收系统、样本核收系统、检验样本后处理、样本合并及批量处理、样本信息修改、样本信息查看、样本信息查看主索引、样本信息列表、患者信息主界面、检验单录入、检验样本TAT监控、超时管理、样本号管理、检验单核准、待查管理、检验单打印、检验结果显示区、危急值管理、检验项目添加、检验结果批量管理、项目参考值管理、图像显示、复查/复检 |
| 22 |  | 微生物检验 |  | 微生物检验需要支持微生物信息分类、微生物信息维护、抗生素信息维护、微生物抗生素信息对照、微生物质控、样本接收和核收、患者信息列表显示、微生物条码打印、样本培养、三级报告管理、血培养仪、细菌鉴定结果处理、检验样本后处理、同样本连续出现、药敏测试、多药敏结果报告发布、报告单多中结果并存、检验样本状态管理、接收记录管理、历史信息查看、空气培养院感系统和WHONET接口等功能。 |
| 23 |  | 酶标检验 |  | 酶标检验需要支持酶标检验基本功能模块、酶标板布局和酶标参数维护等功能。 |
| 24 |  | 质控管理 |  | 质控管理需要支持质控物基本信息、质控项目信息维护、质控规则确定、质控数据、单日项目失控数据管理、质控数据转换、质控数据审核和质控数据月度汇总与比较等功能。 |
| 25 |  | 试剂管理 |  | 试剂管理需要支持试剂厂家管理、试剂信息管理、试剂与项目对照、试剂出入库管理、试剂库存管理、盘点管理、有效期管理、库存报警管理和试剂信息统计报表等功能。 |
| 26 |  | 权限管理 |  | 权限管理需要支持人员管理和权限设置等功能。 |
| 27 |  | 数据采集系统 |  | 数据采集系统需要支持串口数据接收功能、网络数据接收功能、文件数据接收功能、数据库文件接收、图像数据采集、串口内容设置、网络监听设置、文件数据接收配置、数据库文件配置、质控信息设置、程序更新、报错系统、复查指令系统和项目自动稀释管理等功能。 |
| 28 |  | 基础信息维护 |  | 基础信息维护需要支持系统数据维护、基本数据维护、数据字典维护、系统开关管理、回执单管理、智能采血管理和菜单管理等功能。 |
| 29 |  | 即时消息管理 |  | 即时消息管理需要支持危急值报警、不合格样本提醒和高危项目提醒等功能。 |
| 30 |  | 主任管理 |  | 主任管理需要支持特批申请单管理、排班管理、综合查询平台和提醒和报警等功能。 |
| 31 |  | 查询统计平台 |  | 查询统计平台需要支持科室工作量统计、综合统计、标本管理、阳性报告清单、处理样本日志、送检单、日常工作表格、检验设备运行记录、试剂查询、质控管理、检验结果分析、单患者检验波动管理和卫健委质量指标。 |
| 32 |  | 打印模板管理 |  | 打印模板管理需要支持报告单模板维护、报告单使用、条码打印模板、回执单打印模板和微生物室内条码模板等功能。 |
| 33 |  | 结果报告模块 |  | 结果报告模块需要支持自助报告打印、一站式报告服务和病房报告打印等功能。 |
| 34 |  | 日志管理 |  | 日志管理需要支持操作痕迹记录信息和检验单操作记录等功能。 |
| 35 | 方舱PACS系统 | 核心系统服务 |  | 核心系统服务需要支持数据库服务应用、数据接口通信服务、图像的快速上传和下载等功能。 |
| 36 |  | 系统管理服务 |  | 系统管理服务需要支持PACS/RIS的日常工作的基础数据，其维护功能包括以下几项：医院信息、部门信息、用户信息、工作组信息、设备类型、设备明细、部位大类、部位明细、检查项目、角色信息、权限信息、参数信息等。 |
| 37 |  | 设备连接服务 |  | 设备连接服务需要支持影像检查设备接入，包括以下信息： 1.支持与医院所有DICOM和非DICOM影像设备的连接； 2. PACS/RIS服务器支持的DICOM服务类； 3.支持DICOM RAW DATA、DICOM Part 10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy、BMP、JPG等影像类型； 4.可接收各种非DICOM影像设备； 5.能够对非DICOM标准影像采集实时显示； 6.通过视频信号采集医学图像时，图像的几何分辨率应不低于原始图像的分辨率。 |
| 38 |  | 统计查询服务 |  | 统计查询服务需要支持影像科室的业务统计功能，支持如下： 1.支持医院科室的医技/设备工作量，阳性率，机器和设备效益等统计； 2.支持表格、饼图、条形图、曲线图等方式显示统计数据和数据走向； 3.支持分组报表、聚合报表； 4.支持自定义报表基本信息； 5.支持报表按参数过滤及外部传参； 6.支持报表按权限查看； 7.支持报表导出功能； 8.支持列排序功能。 |
| 39 |  | 排队叫号服务 |  | 排队叫号服务需要支持排队终端管理、医生叫号模块、大屏幕显示模块和语音播叫模块等功能。 |
| 40 |  | 检查登记工作站 |  | 检查登记工作站需要支持录入患者在检查之前的基本信息和检查项目信息，这些信息为下面的检查和统计查询做准备，包含支持检查登记/取消、检查单打印、检查单配置格式和内容、多种方式输入（支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入）、支持与HIS系统连接、支持申请单拍摄/扫描、支持检查的确认/取消/改变等功能。 |
| 41 |  | 技师管理工作站 |  | 技师管理工作站需要支持如下功能： 1.支持使用条码扫描的方式定位病人； 2.可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改； 3.可查看当前患者的电子或扫描申请单； 4.检查情况的记录； 5.机房门口叫号系统的排序和告知信息更新； 6.支持重拍、补拍及紧急拍片； 7.支持影像质控功能，可以对胶片质量进行分级，并可对胶片的使用进行统计查询； 8.可支持胶片打印管理，保存胶片打印记录。 |
| 42 |  | 影像诊断工作站（3D） |  | 影像诊断工作站（3D）需要支持基本信息查询、高级查询、模糊查询、图像缩放功能、左右上下旋转功能、镜像功能、图像漫游功能、黑白反相功能、放大镜功能、滤波、伪彩、窗宽窗位调节、播放、极大化功能、适合大小功能、直线距离测量、角度测量、椭圆测量、矩形测量、不规则手画线、ROI值曲线、ROI值测量、MIP/MinIP/AIP重建、容积重建VR、MIP、MinIP、AIP、折线区域测量、箭头标注、文本注释、重点图像标记、特殊标记、浏览电子申请单和已拍摄申请单等功能。 |
| 43 |  | 超声图文报告工作站 |  | 超声图文报告工作站需要支持患者超声图像采集、支持静态图像（照相、定时采集）和动态图像（录像）两种采集方式、静态图像采集定时采集、支持脚踏板采集方式和键盘鼠标采集方式、实时显示、单帧采集、多帧采集、删除图像、录像、录像回放、用户身份验证、屏幕锁定、密码维护等功能。 |
| 44 |  | 内镜图文报告工作站 |  | 内镜图文报告工作站需要支持患者内窥镜图像采集、支持静态图像（照相、定时采集）和动态图像（录像）两种采集方式、静态图像采集定时采集、支持脚踏板采集方式和键盘鼠标采集方式、实时显示、单帧采集、多帧采集、删除图像、录像、录像回放、用户身份验证、屏幕锁定和密码维护等功能。 |
| 45 | 移动APP | 医护人员手机端软件功能 |  | - 1、支持用户名密码快速登录系统：支持扫描二维码快速登录系统； 2、患者列表可根据不同的筛选条件（护理等级、护理任务、病人类型等）展示在区和出区患者； 3、床位卡可标注病人危重等级、病人分类、护理级别、医生关注重点病人等医生关注的信息； 可以按照患者进行医嘱查询，支持查看长期、临时、有效长期和当天医嘱； 4、系统可按照医嘱类别筛选展示某天待执行医嘱，医嘱类别包括口服、注射、输液、治疗、皮试等； 5、生命体征录入：支持在床旁对患者做实时采集，采集内容包括：体温、脉搏、呼吸、心率、出入量、血氧饱和度、血压等各类体征信息和事件；也支持自动获取硬件设备的数据（如监护仪，需硬件支持）；录入体征时在标准时间点以外记录； 6、体征批量录入：支持对一个或多个病区内批量录入患者体征信息； 7、体温单：支持将录入的体征信息按卫生部规定的体温单格式展示，可修改、删除、预览，并可在PC端支持打印功能。 |
| 45 | 外部接口 | 外部系统对接 |  | 需要支持医保和核酸检测系统等外部业务系统之间的接口服务。 |

# 硬件配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 配置要求 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 60台 | 品牌电脑 内存：≥8G 内存 硬盘：≥256ssd硬盘 显示器：21.5显示器 Windows正版系统，三年保修。 |  |  |
| 2 | 打印机 | 24台 | 黑白激光打印机，分辨率600*600dpi，A4，打印速度≥20页/每分钟。 |  |  |
| 3 | 条码打印机 | 16台 | 分辨率：≥203dpi（8点/毫米） 打印方式：热转印方式（碳带打印） 打印速度：≥102mm/s 介质要求：三防纸(防水．防油．防酒精) | 每护士台一个 |  |
| 4 | 打印耗材 | 1批 | 患者腕带，条码纸50*30 |  |  |
| 5 | 医用PDA | 20台 | 整机支持抗菌抗腐蚀，可支持75%浓度酒精进行整机擦拭（含屏幕），支持放置消毒柜消毒。 Android 7.1及以上操作系统，八核处理器； ≥5.2英寸显示屏； 支持戴手套、干湿手触控，满足各种特殊操作需求。 |  |  |
| 6 | 读卡器 | 4台 | 二代、三代居民身份证读卡器 |  |  |
| 7 | 云资源（7、8二选一） | 1套 | 1、提供2台24（物理）Core、192GB物理机；支持云物理机更换VPC、子网、内网IP、安全组、DNS；支持使用VPC中的ACL、安全组（防火墙）；支持绑定、解绑网卡及秘钥对绑定/解绑/更新。 2、提供48vCPu、128G内存云主机计算资源；满足单台云主机创建时间小于40s，支持根据已有云主机快速创建相同配置云主机；支持保存云主机创建参数为模板，并支持批量复制。 3、提供1760GB SSD、2900GB性能优化型块存储资源；块存储支持在删除时选择放入回收站中保存，以防止误操作导致的数据丢失。保留云盘时长：7天。 4、提供1条100M云专线；支持在产品官网界面发起业务订购，VPC子网变更，用户子网变更。 5、供虚拟防火墙服务及云主机安全服务；其中云主机服务支持动态蜜罐，通过用户动态配置，支持一键自动化设置主机特定的蜜罐监听端口，实时监测恶意端口扫描行为等。 6、供一套云主机备份服务。 7、提供5TB对象存储服务；支持事件通知、多版本控制、内容审核、服务端加密等功能。 |  |  |
| 8 | 物理资源（7、8二选一） | 一批 |  |  |  |
|  | 超融合一体机 | 一套 | - ★标准2U机架式服务器，3节点，非OEM，自主研发，国产知名品牌，虚拟机防病毒授权，为每个虚拟机提供一个3-4层的分布式防火墙，提供快照及定时备份功能，提供3年质保、3年规则库升级及3年服务。 2、★每节点配置2颗英特尔6330N(2.2GHz/28核/42MB/165W) 处理器，可支持最高270W处理器； 3.配置≥512GB 3200MHz DDR4内存，支持≥32个内存插槽，支持内存容量不小于3.0TB； 4.★本次配置5块8TB 7.2K SATA硬盘,2块480G SSD硬盘，2块1.92TB NVme硬盘； 5.配置≥1个Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥2GB缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块； 6.支持≥14个PCIe4.0插槽，支持4块双宽GPU卡或14块单宽GPU卡（提供官网链接及截图证明），配置2个单端口16Gb HBA卡，4个万兆光口（满配万兆多模模块），4个千兆电口； 7.配置2个≥1200W电源，支持1+1冗余，满配风扇，配置机架式导轨； 8.★支持5-45°C工作温度，支持3D温度海洋，在3D海洋图上显示服务器的温度传感器信息和温度告警（提供具备CNAS认证的第三方权威机构测试报告证明）； 9.★支持双因素认证功能，支持对登录管理平台的用户执行静态密码+一次性随机动态密码的双因素认证（提供具备CNAS认证的第三方权威机构测试报告证明）； 10.配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟光驱等操作； |  |  |
|  | 超融合系统 | 1套 | 1.★整机交换容量≥25Tbps，包转发率≥1200Mpps，设备提供≥24个SFP+万兆光口，≥2个QSFP+光口，≥2个扩展插槽，可扩展2端口25GE SFP28接口板卡、8端口10G/5G/2.5G/1GBase-T接口板卡，提供产品的官网截图证明； 2.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项； 3.设备支持模块化双电源、模块化双风扇，前/后通风，风道可调； 4.★设备内置图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，可实现组网拓扑可视及管理、设备列表展示、组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换等功能，提供产品的官网截图/第三方权威机构的测试报告证明； 5.支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关； 6.★支持扩容防火墙模块，提供产品的官网截图证明； 7.支持IPV4和IPV6，支持RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4、BGP4+ for IPv6、IS-IS、IS-IS V6，支持VRRP/VRRPv3等路由协议； 8.★支持抗攻击功能和安全审计功能，提供第三方权威机构的测试报告证明； 9..配置模块化冗余风扇、模块化冗余电源； |  |  |
|  | 存储交换机 | 2台 | 1.★交换容量≥7Tbps，包转发率≥390Mpps，提供千兆电口≥24个，combo口≥8个，SFP+万兆光口≥4个，扩展插槽≥1个，可扩展2端口40GE QSFP+接口板卡、8端口万兆电口板卡，提供产品的官网截图证明； 2..配置可插拔双电源双风扇； |  |  |
|  | 业务交换机 | 2台 | 每台配置主控引擎≥2个、交流电源≥2个、千兆电口≥24个、千兆光口≥48个、万兆SFP+光口≥12个，万兆堆叠线缆≥1根； |  |  |
| 9 | 系统集成服务及耗材 | 一批 | 完成项目所需相关辅材、配件 |  |  |

## 第三部分 投标文件（样式）

## 淮北市龙湖方舱医疗设备设施紧急采购项目第七包（信息化软硬件及服务)投标文件

项目编号：HBRY—2022075 YL

投标单位：

授权代表：

联系电话：

联系邮箱：

年月日

目    录

- 投标承诺书

- 投标授权书

- 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函

- 投标报价表

- 招标要求响应表

- 售后服务

- 维保方案

- 业绩材料

- 投标人资质证件

- 生产厂家及所投产品介绍

## 一、投标承诺书

淮北市人民医院

根据贵单位招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我方参加贵单位组织的淮北市龙湖方舱医疗设备设施紧急采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、我方完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、我方所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、我方不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、我方不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、我方不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我方不以违法违规行为牟取中标；

七、我方保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、我方保证：前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付贵单位验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标处理；

十二、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如有质疑投诉，按照有关规定要求提出。质疑投诉内容符合要求并附有关证明材料。

以上内容我方已仔细阅读并认可，我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收履约保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人（含出资人）造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

二、投 标 授 权 书

本授权书声明：        （投标供应商）授权本公司        （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加淮北市人民医院组织的      （采购项目及项目编号），全权代表本公司处理本采购项目过程中的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在此项目采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

授权代表有效身份证明复印件（正、反面）

本授权书自出具之日起生效。

授权代表有效身份证明复印件

授权代表联系方式：

特此声明。

投标供应商签章

日期：      年    月    日

注：

1、本项目允许有唯一或多家的投标供应商授权代表，且须为投标供应商在职员工并提供身份证明复印件。

2、法定代表人参加投标的无需投标授权书，但须提供身份证明复印件。

## 三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函

1、本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

(1)、公司被人民法院列入失信被执行人；

(2)、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

(3)、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

(4)、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

(5)、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商签章：

日   期：  2022年月日

## 四、投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额： 元（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

到货安装期：     日历日。

设备质保期：     年。

维修（质保）响应到达现场时间：     小时，故障解决时间：       小时。

维修更换的配件质保    月。

提供备用机（□是、□否）。

维修时如需要维修代码，免费提供维修代码（□是、□否）。

## 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 易损部件报价

| 序号 | 名称 | 产地 | 规格/型号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 配置清单（主要零部件、配套件）一览表

| 序号 | 名称 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 五、招标要求响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  |  | 按投标供应商所投情况填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术参数要求响应 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |  | 投标产品参数 | 偏离说明 （无偏离/正偏离/负偏离） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 第二部分：其他招标要求响应 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 招标文件要求 | 实际投标情况 | 偏离说明 （无偏离/正偏离/负偏离） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章，可另附投标产品详细技术参数)

备注：

1、投标供应商必须逐项对应描述投标产品主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“无偏离”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2、投标供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

## 六、售后服务

## 七、维保方案

## 八、业绩材料

## 九、资质证件

## 十、生产厂家及所投产品介绍