## 淮北市人民医院急救车车棚建设项目

## 招标文件（二次）

项目编号：HBRY—2023009BG

2023年8月3日

目    录

第一部分            投标人须知

第二部分            采购需求

第三部分            投标文件（样式）

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 淮北市人民医院急救车车棚建设项目（二次） |
| 2 | 项目编号 | HBRY—2023009BG |
| 3 | 项目性质 | 工程类。工程质量必须符合国家验收标准，施工单位对工程涉及主体结构安全的项目质量终身负责。 |
| 4 | 项目预算 | 96000元（人民币大写玖万陆仟元整） |
| 5 | 质保要求 | 质保期至少1年，如生产厂家或国家规定的质保期超过1年，以生产厂家或国家规定的质保期为准。 |
| 6 | 项目划分 | 本项目不分包 |
| 7 | 采购方式 | 院内招标 |
| 8 | 联系方式 | 联系电话：18056115626（后勤管理部） 18905611277（招标采购办公室） 联系地址：安徽省淮北市相山区淮海路66号 |
| 9 | 现场踏勘 | 投标人必须对现场和其周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署实施工程所需的各项资料。投标人应对施工现场的位置、施工因素以及困难条件进行周密的踏勘和认真的分析研究，做出自己的判断和估价，并在投标时充分考虑上述因素。一旦中标后，中标人不得以不了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程价款或索赔要求。投标人须承担现场考察的责任和风险，由于踏勘过程中所发生一切意外损失、损坏等费用，招标人不负任何责任。踏勘所发生的费用由投标人自行承担。 |
| 10 | 投标文件要求 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘） |
| 11 | 投标时间 | 2023年8月10日17:00前 |
| 12 | 投标方式 | 投标方式：联系张老师15956105717先行登记报名信息，并在投标时间截止前将投标文件送至（邮寄的以邮戳日期为准）淮北市人民医院招标采购办公室（住院部一号楼7层）。 |
| 13 | 开标时间、地点 | 另行通知 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须具有满足项目需求的资质（详见采购需求）。

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监管部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）未被列入《淮北市人民医院供应商不良行为记录名单》

5、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标文件构成详见“第三部分 投标文件（样式）”。

投标人必须提交的文件资料：

（1）投标书

（2）法定代表人授权书

（3）投标报价表

（4）投标分项报价表

（5）主要材料及辅材计价表

（6）安装工程预算报价清单

（7）商务偏离表

（8）投标人认为需要提供的其它文件和资料

（9）资格证明材料：企业法人营业执照、企业相关资质证书；拟派项目经理和技术负责人的资格证书及身份证；

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机、邮箱等信息。所有投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如招标文件有变动，招标人应当通知所有投标人。如实际符合招标要求的投标人未达到规定数量，招标人有权将公开招标转为竞争性谈判。

（四）评标方法

1、评标方法

本采购项目综合评分评审方法。

2、综合评审程序

（1）组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认；

②磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价；

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所投产品与招标要求响应情况，标注有无偏离，偏离应作说明；

（2）须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，使用寿命，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。并提供设备易损件、易耗品价格清单；

（3）标的清单中所述均为必备技术参数。投标书须附产品参数对照表；

（4）标的提供相关认证证书、获奖证书，提供投标产品用户名单及联系电话；

（5） 提供和投标产品一致的相似案例的采购合同。

（6）本招标文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标供应商所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，且在投标时已具备，否则投标无效。

4、评审标准

采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按价格、技术参数、使用效果、质量品牌、市场、质保、售后服务等评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商。

（五）合同主要条款

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，邀请相关部门或相关专家参与验收，检测、验收费用均由中标人承担。

质量保证期与免费维修期之内实行“三包”，提供免费更换零配件、免费维修服务，如因产品质量问题经2次维修仍无法正常使用或再次出现故障的，中标人应给予免费更换质量不低于中标产品的产品。如果在约定期限内乙方不能及时保修，采购人有权委托第三方代修，所需费用均由中标人承担。

合同期内因政策或上级部门管理规定变化，应严格按照上级部门管理规定执行，同时采购人保留按有关规定解除合同的权利；如因上级管理部门价格调整，合同价格应进行相应调整；如因不可抗力原因造成合同无法履行的，合同终止，由双方各自承担相应损失。

（六）投标报价的范围

投标报价：投标报价内如有漏项，将视为含在总价范围内。投标单位的报价，应包含招标范围所有的工作内容，除了货物本身价格、安装调试费外，还应该包括以下及其他与工程有关的一切费用（交钥匙工程价）：

6.1本工程中所需设备及材料采购、施工、安装、检测、验收及一切相关费用。

6.2对招标人的有关人员的操作、保养、维修等方面的培训；

6.3售后服务的支持：本工程质量保修期至少两年，在规定的响应时间内提供免费的保修、维护等服务；

6.4涉及工程施工过程中的场地、配合、管理、采保等各种因素；

6.5若报价中有任何遗漏，将作为投标人对招标人的优惠；

6.6投标人应根据招标文件的要求，以清单计算为准，除设计变更外，工程量不作调整；

6.7招标人保留对设计进行重大变更的权利，费用调整按中标人商务标中的相应子项单价或综合单价计算。

（七）报价说明

7.1本工程实行总造价招标方式，投标人必须按招标文件规定的工程量清单进行报价。

7.2投标报价，含所投工程的材料价款、制作费、安装调试费、技术服务费、售后服务等直至工程交付招标人使用至质量保修期结束前的一切费用。中标人的投标报价即为履行合同的固定价格(经招标人同意的变更除外)。除非合同条款中另有规定，否则中标人报价在合同实施期间不因市场因素而变动。

7.3本工程的材料价款是指系从设计、制造及运输到项目施工现场期间的全部价、税、费（含进出口关税费、设计费、测试费、调试费、保险费、包装运输费、仓储费、装卸费、检验检查费和抵达项目施工现场的卸车费用等），除双方另行签订补充协议外，招标人无需因本次采购而另行支付或承担任何税费。

7.4其中本工程材料包括安装主材、辅材、五金配件；以及技术资料、说明及手册等。

7.5技术服务费包括资料的提供、试验、人员培训、现场服务（售前、售中、质量保修期内的售后）等相关费用。

7.6优惠条件是指在满足招标文件要求的前提下，投标人在工程配合及管理、功能配置、技术性能、付款条件、工期、质量保修期、技术和售后服务等方面提供的优惠承诺。

7.7投标文件中的报价一律采用人民币币种。

7.8投标人应认真分析、研究现场一切不利因素，作好安全防护工作，并且将安全防护费用包含在此次报价之中，一旦发生安全事故，招标人不支付任何费用。

（八）报价要求

8.1投标报价的组成：要求投标人必须分别对各分项进行报价，最后形成投标总报价。投标时只对其中部分项的投标将被视为废标。

8.2投标人的投标一览表中单价汇总与总价有差异，则以单价为准修正总价；大写与小写有差异，则以大写为准；投标报价表中的投标价格与投标分项报价表中的价格有出入，以投标报价表为准。

8.3投标人必须按附表要求填写所采用设备及材料的产地、生产商、品牌、名称、规格、型号、主要技术参数、数量、单价和总价等。

8.4 投标人必须仔细研读招标文件及所配发图纸，当二者不一致时以招标文件为准。本次报价为合同价总包干，如有主材、辅材、五金配件及其它方面的漏项费用，则将视为是对招标人的优惠。

8.5投标文件须详细列出培训计划及费用，包括培训时间、地点、人数及费用（如果招标人认为需要）。

项目综合评分表

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工组织设计（35分） | 施工方案及技术措施 | 0-7分 |
|  | 质量管理及保证措施 | 0-7分 |
|  | 工程进度计划及措施 | 0-7分 |
|  | 安全文明施工保证措施 | 0-7分 |
|  | 劳动力及材料机械设备投入计划及保证措施 | 0-7分 |
| 项目负责人及团队（10分） | 根据拟派本项目的各专业管理人员配备情况，项目负责人及团队成员所获荣誉、职称等横向比较打分。 | 0-10分 |
| 综合实力（10分） | 根据投标人所获得的相关荣誉、管理体系认证、市场美誉度、规模实力等方面横向比较打分。 | 0-10分 |
| 经济评审（45分） | （有效最低报价/投标人报价）×45 | 0-45分 |

（九）质疑

1、质疑提出

潜在供应商认为采购招标文件、过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应在招标投标截止之日前或中标通知公示期内，提出质疑，否则视同理解和接受。

2、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、有效联系方式；

（2）项目名称、项目编号、包别号（如有）；

（3）被质疑人名称；

（4）具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

（5）明确的请求及主张；

（6）提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

3、有下列情形之一的，不予受理：

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

（5）对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

（6）质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

4、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

5、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

6、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购人将报有关部门予以处理。

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

3、质疑联系：

0561-3055170招标采购办公室

0561-3055222医院监察科

第二部分  采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、标★技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理，且投标人须提供相关证明材料，虚假响应的一经查实则列入《淮北市人民医院供应商不良行为记录名单》，一经中标的废除中标人资格，已经签订合同的，招标人有权单方面解除合同，一切损失及后果由投标人承担。未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中应提出偏离说明，供评标委员会评审。

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品（须标明）则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、下列采购需求中如未明确进口产品，系在采购活动开始前没有获准采购进口产品，视为拒绝采购进口产品，供应商投报进口产品将不被接受，视为不实质响应招标文件。

# 淮北市人民医院急救车车棚建设项目采购需求

一、项目概况：

淮北市人民医院新院区位于淮北市烈山区，北临沱河路，东临宁山路，南临望湖路，占地213852平方米（约320亩）。新院区建筑总面积22.5618万平方米主要包括主体医疗区、行政科研楼、公共卫生临床中心等，配套停车位1066辆，其中地上275辆，行政楼地下62辆，主体医疗区地下729辆。现拟在新院区东门北侧救护车专业停车区24个车位建设车棚（详见图纸及效果图）。

- 资质要求：

投标人须具备独立的法人营业资格。

- 施工要求

样式、材质、效果同新院区已建成的电动车充电车棚，具体要求见图纸。

- 报价要求

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:急救车车棚项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 内容 | 计量 单位 | 工程量 | 合价 （含税） | 要求 |
| 1 | 车棚 | 1、膜结构 2、钢结构 3、基础预埋 | 组 | 2.00 |  | 每组12个车位，规格尺寸要求，详见图纸。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运费，施工费、垃圾清运、卫生保洁等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成图纸及清单的施工内容，中标报价为包干价，清单量不予调整。 2、图纸、效果图前期设计费2000元，由中标单位支付，费用包含在投标报价内。 3、工期10个工作日，质保期至少1年。 4、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。 |  |  |  |  |  |  |

五、工期要求

投标单位接到中标通知后10个工作日内，投标人须在投标文件中响应工期要求，否则为废标。

## 第三部分 投标文件（样式）

淮北市人民医院XXX项目投标文件

项目编号：XXX

投 标 人：

联系电话：

联系邮箱：

年月日

目    录

投标书

投标授权书

投标承诺书

投标报价表、响应表

资质证件

售后服务

业绩材料

## 投 标 书

（招标人名称）    ：

1、根据贵方招标编号为                    招标文件，我单位决定参加本次投标，我单位授权     (姓名)        (职务)            作为我单位的全权代表，负责处理投标有关事宜。

2、根据已收的____________工程的招标文件,我单位踏勘现场和研究招标文件后,愿以投标报价表中的投标总报价,按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

3、如果我单位中标，我单位保证在收到书面开工令后立即开工,并在_____天内竣工，并保证工程质量达到_________________________。

4、我方愿按合同和招标文件的规定履行自己的全部责任和义务。

5、同意按招标文件规定，递交足额的投标保证金，在投标有效期内，如果我单位撤回标书或中标后拒绝签合同，投标保证金将由你单位没收。

6、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

7、本投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8、投标自开标之日起有效期为      个日历日。

9、提交包括下述文件在内的投标文件正本 1 份、副本 5 份、电子档 1 份。

1) 投标书；

2) 法定代表人授权书；

3) 施工组织设计；

4) 资格证明文件

5) 投标保证金(另行密封)；

6) 其它资料。

| 投标人名称：（印刷体） | 法定代表人姓名：（印刷体） |
| --- | --- |
| （盖法人公章） | （签字或盖章） |
| 地 址:（印刷体） | （日期） |
| 邮 编:（印刷体） |  |
| 电 话:（印刷体） |  |
| 传 真:（印刷体） | 被授权代表姓名: （印刷体） |
| 开户行:（印刷体） | （签字或盖章） |
| 帐 号:（印刷体） | （日期） |

投 标 授 权 书

本授权书声明：        （投标供应商）授权本公司        （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加淮北市人民医院组织的      （采购项目及项目编号），全权代表本公司处理本采购项目过程中的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在此项目采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

授权代表有限身份证明复印件（正、反面）

本授权书自出具之日起生效。

授权代表有效身份证明复印件

授权代表联系方式：

特此声明。

投标供应商签章

日期：年月日

注：

1、本项目允许有唯一或多家的投标供应商授权代表，且必须为投标供应商在职员工并提供身份证明复印件。

2、法定代表人参加投标的无需投标授权书，须提供身份证明复印件。

## 投标承诺书

淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标处理；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如有质疑投诉，按照有关规定要求提出。质疑投诉内容符合要求并附有关证明材料。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 投标报价表

招标编号：

项目名称：

金额单位：  （万元）

| 一 | 主要材料价款 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 包装运输费 |  |
| 三 | 人工费 |  |
| 四 | 技术服务费 |  |
| 五 | 其它费用 |  |
| 工程预算价 |  |  |
| 投标总报价 |  |  |
| 工程质量标准 |  |  |
| 工期（日历日） |  |  |
| 质量保修期（日历日） |  |  |
| 优惠承诺 |  |  |

说明 ：

1. 投标人投标报价必须严格按此表填写，详细报价按分项表填写。

2. 所报价格保留小数点后两位。

3.投标总报价为优惠后的报价。

4.此工程承包投标总价为完成该工程的交钥匙工程报价。

投标人：(盖法人公章)

被授权代表：(签字或盖章)

联系电话：

## 采购需求响应表

| 序 号 | 项目名称 | 内容 | 计量 单位 | 工程量 | 投标产品参数 | 偏离说明 （无偏离/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、投标供应商必须逐项对应描述投标产品主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在偏离说明栏填写或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2、投标供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

## 资质证件

## 售后服务

## 业绩材料