## 淮北市人民医院老院区门诊消化内镜室改造项目院内招标文件

项目编号：HBRY—2023014BG

2023年11月17日

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 淮北市人民医院老院区门诊消化内镜室改造项目 |
| 2 | 项目编号 | HBRY—2023014BG |
| 3 | 项目性质 | 工程类 |
| 4 | 项目预算 | 4.9万元 |
| 5 | 质量要求 | 不低于国家或行业标准的要求 |
| 6 | 项目划分 | 不可分包 |
| 7 | 采购方式 | 院内招标 |
| 8 | 联系方式 | 联系电话：17756105797（动保中心） 15956105717（招标办） 联系地址：淮北市烈山区沱河东路与宁山路交叉口淮北市人民医院新院区 |
| 9 | 现场踏勘 | 自行踏勘 |
| 10 | 响应文件要求 | 纸质文件数：正本1份，副本5份 |
| 11 | 投标时间 | 2023年11月20日15:00前 |
| 12 | 投标方式 | 联系张老师15956105717先行登记报名信息，并在投标时间截止前将投标文件送至（邮寄的以邮戳日期为准）淮北市人民医院招标采购办公室（烈山区沱河东路与宁山路交叉口新院区行政楼510）。 |
| 13 | 开标时间、地点 | 另行通知 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须具有满足项目需求的资质，如标的为医疗类产品还需满足：

- （1）投标人为制造商的，应具有有效的医疗器械生产许可证（适用第三类和第二类医疗器械，进口产品除外）。

- （2）投标人为非制造商的，应具有有效的医疗器械经营许可证（适用第三类医疗器械）。

- （3）拟投标产品须具有有效的医疗器械注册证（适用第二类和第三类医疗器械）。

- （4）拟投标产品纳入备案管理时，须在响应文件中提供承诺函，承诺在供货前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格。

3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）被市场监管部门列入企业经营异常名录的；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）被列入《淮北市人民医院供应商不良行为记录名单》的。

4、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

参考“第三部分 响应文件（样式）”。

（三）评审方法及其他要求

评委根据投标人的综合实力、对项目需求的响应情况、产品服务性价比等进行评审，其他要求参考政府采购相关制度。

综合评分表

| 评分项目 | 评分内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力（50分） | 根据投标人的综合实力、对项目需求的响应方案、所投产品服务质量等横向比较打分。 |  |
| 经济评审（50分） | （有效最低报价/投标人报价）×50 |  |

第二部分  采购需求

一、项目概况：

消化内镜室改造项目位于医院老院区门诊楼，按照医院整体规划部署，为满足老院区患者就诊需求，现对门诊10层消化内镜室进行改造，大力提升医院急诊就诊能力及质量。

主要改造提升工作量如下：

1、墙面吊顶全面修缮，粉刷，照明、供电重新布置，给排水改造。

2、科室布局调整，包含胃肠镜诊疗室，清洗消毒间，碳14呼气室及复苏室等。

二、资质要求

投标人须具备独立的法人营业资格，营业范围应包含建筑装饰装修工程相关内容。

三、工期要求

工期要求：接到中标通知后20个日历日。

四、工程量清单（投标控制价：4.9万元）

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲墙面 | 1、霉变、变形吊顶、墙面粘贴物等拆除；2、墙面、吊顶旧饰面层铲除；3.垃圾外运；4.完成业主要求的本项目一切配套工作 | ㎡ | 264.00 |  |  |
| 2 | 拆除、堵门洞 | 1.石膏板封堵门洞，拆除墙面附着物，隔断等；2.完成业主要求的把你昂吗一切配套工作。 | 项 | 1.00 |  |  |
| 3 | 粉刷 | 1.墙面、吊顶批腻子2遍，刷乳胶漆2遍；2.吊顶修补,门洞封堵；3.完成业主要求的本项目一切配套工作 | ㎡ | 264.00 |  |  |
| 4 | 给排水 | 1.根据科室实际需求布置上水、下水管路；2.完成业主要求的本项目一切配套工作 | 项 | 1.00 |  |  |
| 5 | 隔断 | 1.轻钢龙骨，防火板打底，石膏板饰面；2.批腻子2遍，刷乳胶漆2遍；3.墙顶用40*60*2方管连通每隔2米或转角处用40*60*2方管与顶连接固定；4.完成业主要求的本项目一切配套工作。 | ㎡ | 36.50 |  |  |
| 6 | 隔断 | 1.墙面高度1.8米，轻钢龙骨，防火板打底，石膏板饰面；2.批腻子2遍，刷乳胶漆2遍；3.墙顶用40*60*2方管连通每隔2米或转角处用40*60*2方管与顶连接固定；4.完成业主要求的本项目一切配套工作。 | ㎡ | 40.00 |  |  |
| 7 | 电路布置 | 1.根据科室实际需求布置电路，开关、插座；2.所有线路均采用PVC套管；3.完成业主要求的本项目一切配套工作。 | 项 | 1.00 |  |  |
| 8 | 灯具 | 1.灯具更换为1.2米LED灯管；2.完成业主要求的本项目一切配套工作。 | 套 | 10.00 |  |  |
| 9 | 铝合金门 | 1.铝合金门安装，规格：0.8*2；2.完成业主要求的本项目一切配套工作。 | 樘 | 3.00 |  |  |
| 10 | 铝合金门 | 1.铝合金双开门安装，规格：1.5*1.8；2.完成业主要求的本项目一切配套工作。 | 樘 | 3.00 |  |  |
| 11 | 铝合金门 | 1.铝合金门安装，规格：0.8*1.8；2.完成业主要求的本项目一切配套工作。 | 樘 | 3.00 |  |  |
| 12 | 砖砌地台 | 1.砖砌地台高度300mm，截面宽度120mm。2.水泥砂浆粉刷。3.完成业主要求的本项目一切配套工作 | 米 | 11.30 |  |  |
| 13 | 防水 | 1.纯水间防水施工；2.完成业主要求的本项目一切配套工作 | 项 | 1.00 |  |  |
| 14 | 铺贴瓷砖 | 1.纯水间、UPS房间地面及地台铺贴瓷砖；2.完成业主要求的本项目一切配套工作 | ㎡ | 12.95 |  |  |
| 15 | 柱盆 | 1.柱盆安装，龙头采用感应式；2.含相关上下水配件；3.完成业主要求的本项目一切配套工作。 | 套 | 2.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

一、报价含税，运费，施工费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成图纸及清单的施工内容。

二、质保期最低2年。

三、售后响应时长0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。

四、品牌要求：

1.乳胶漆：立邦、华润、三棵树、美涂士；

2.灯具：欧普、佛山照明、三雄极光、雷士；

3.电线：绿宝、久盛、远东、宝胜；

4.开关、插座：TCL、正泰、公牛；

5.瓷砖：产地广东，等级：优等品；

6.洁具、龙头：箭牌、九牧、恒洁；

7.水管：日丰、联塑

五、其他需求见相关图纸。

第三部分 投标文件（样式）

淮北市人民医院（项目名称）

院内投标文件

项目编号：XXX

投 标 单 位：

联系电话：

年  月  日

## 投标人可根据项目要求自行编制投标响应文件，但至少应包含以下内容：

## 1、相关资质

## 2、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标单位全称 |  |
| 投标报价或费率 |  |
| 其他承诺 |  |

(投标单位加盖公章)

联系人：        联系电话：

## 3、对采购需求的响应方案